10. Додатки

Додаток 1 до Програми

Перелік впроваджених енергоефективних заходів у м. Лубни у 2013 році

| № п/п | Назва заходу, реалізація якого завершена у звітному періоді | Місце впровадження заходу (адреса) | Виконавець заходу | Вартість заходу, млн. грн. |  | Обсяг економії ПЕР, т. умов. палива |  | Джерела та обсяги фінансування, млн. грн. (1-держбюджет; 2-місцевий бюджет; 3-кредити, гранти, позики, тощо; 4-власні кошти) | Розрахун-ковий економічний ефект від впроваджен-ня заходу, млн. грн. | Термін окупності заходу, років | Примітки та пояснення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | розр. | факт. | розр. | факт. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Житлово-комунальна сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКВП ТГ «Лубнитеплоенерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заміна мереж опа-лення і гарячого во-допостачання (2-х тр.км.) | Вулиці м. Лубни | ОКВП ТГ «Лубнитепло-енерго» | 0,403632 | 0,403632 | 11,301 | 11,301 | 4 (власні кошти) | 0,01852074 | 21,8 | - |
| 2. | Комплексна еколо-го-теплотехнічна наладка котлів | вул. П’ятикопа, 26 А, вул. Старо-Троїцька, 4А | ОКВП ТГ «Лубнитепло-енерго» | 0,00865 | 0,00865 | 31,605 | 31,605 | 4 (власні кошти) | 0,06571331 | 0,1 | - |
| 3. | Підвищення ККД насосів до паспорт-них значень, заміна насоса | Котельня по вул. Л.Толстого, 87 | ОКВП ТГ «Лубнитепло-енерго» | 0,00642 | 0,00642 | 0,337 | 0,337 | 4 (власні кошти) | 0,001279 | 5,0 | - |
| 4. | Реконструкція ко-тельні з заміною не-ефективних котлів на сучасні з ККД не менше 92 % | вул. Чкалова, 17, вул. Комсомольська, 42 | Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації | 1,6740 | 1,6740 | 173,109 | 173,109 | 1 (держбюджет) | 0,283130 | 5,9 | - |
| 5. | Гідравлічна наладка теплових мереж від котельні | вул. Індустріальна, 9 | ОКВП ТГ «Лубнитепло-енерго» | 0,001413 | 0,001413 | 3,778 | 3,778 | 4 (власні кошти) | 0,01365761 | 0,1 | - |
| Всього: |  | - | - | 2,094115 | 2,094115 | 220,13 | 220,13 | - | 0,382301 | - | - |
| Лубенське комунальне житлово-експлуатаційне управління (ЛК ЖЕУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ущільнення вікон і дверей під’їздів, підвальних примі-щень, горищ | Будинки міської ради: вул. Ч.армійська,9 Радянська, 5, 23, 45/2, 47,106а Плеханова,35 П.Слинька, 147б, Монастирська, 50 Першотравнева, 20б Котляревського, 5 І.Франка, 4 | ЛК ЖЕУ | 0,0075 | 0,0029 | 0,14 | 0,053 | 4 (власні кошти) | 0,00022 | 13,2 | - |
| 2. | Теплова ізоляція трубопроводів центрального опа-лення та гарячого водопостачання | Будинки міської ради: вул. Толстого,81,83 Драгоманова, 13 П.Слинька, 147 б; Кошового,2; Вишневецьких, 7, 9 Радянська, 45/2 Чкалова, 12 | ЛК ЖЕУ | 0,031 | 0,014 | 0,46 | 0,176 | 4 (власні кошти) | 0,0031 | 4,5 | - |
| 3. | Встановлення бло-ків автоматичного управління електро-освітленням сходо-вих клітин в під’їз-дах багато квартир-них житлових буди-нків | Будинки міської ради вул. Ч.армійська, 1, 1а, 3; Радянська, 17, 27/49, 135; Вокзальна, 7; Драгоманова 36/2, 21/8; Я.Мудрого, 52/25, 44; Першотравнева, 4, 8, 10, 12 | ЛК ЖЕУ | 0,003 | 0,0014 | 9,11 | 3,53 | 4 (власні кошти) | 0,0035 | 0,4 | - |
| 4. | Переведення коте-льні на опалення дровами та відхода-ми з пилорами | База ЛК ЖЕУ, вул. Метеорологічна, 22 | ЛК ЖЕУ | 0,007 | 0,014 | 7,2 | 14,4 | 4 (власні кошти) | 0,007 | 2,0 | - |
| Всього: |  | - | - | 0,0485 | 0,0323 | 16,91 | 18,159 | - | 0,01382 | - | - |
| КПФ «Лубниміськсвітло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Програма енерго-збереження на «без-облікових» мережах освітлення м. Лубни | Вулиці м. Лубни | КПф «Лубни-міськсвітло» | 0,029 | 0,029 | 6,2 | 6,2 | 2 (місцевий бюджет) | 0,075 | 0,4 | - |
| 2. | Реконструкція вули-чного освітлення від ЗТП-39, КТП-1039 | вул. Фрунзе з провулками | КПф «Лубни-міськсвітло» | 0,169 | 0,134 | 5,4 | 5,4 | 2 (місцевий бюджет) | 0,017 | 7,9 | - |
| 3. | Заміна ламп типу МЛ-250 на енерго-зберігаючі | Вулиці м. Лубни | КПф «Лубни-міськсвітло» | 0,012 | 0,012 | 4,5 | 4,5 | 2 (місцевий бюджет) | 0,018 | 0,7 | - |
| Всього: |  | - | - | 0,210 | 0,175 | 16,1 | 16,1 | - | 0,110 | - | - |
| КП «Лубни-водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заміна ламп | КНС №4, о/с, освітлення вулиці о/с №2 ВЗМ №2, машинне відділення ВЗМ №2, ВЗМ №1, база управління | КП «Лубни-водоканал» | - | 0,0018 | - | 7,558 | 4 (власні кошти) | 0,0002 | 9,0 | - |
| Всього: |  | - | - | - | 0,0018 | - | 7,558 | - | 0,0002 | - | - |
| Лубенське КПф «Житло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Встановлення енер-гозберігаючих ламп в адмінприміщенні | вул. Радянська, 99 | ЛКПф «Житло» | 0,0005 | 0,0005 | 0,27 | 0,27 | 4 (власні кошти) | 0,001 | 0,5 | - |
| Всього: |  | - | - | 0,0005 | 0,0005 | 0,27 | 0,27 | - | 0,001 | - | - |
| РАЗОМ ПО ГАЛУЗІ: |  | - | - | 2,353115 | 2,303715 | 253,41 | 262,217 | - | 0,507321 | - | - |
| 2. Бюджетна сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комунальна Лубенська центральна міська лікарня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заміна вікон на вік-на сучасних техно-логій | вул. П'ятикопа, 26 вул. П'ятикопа, 1 | КЛЦМЛ | 0,067 | 0,0095 | 0,8478 | 0,167 | 4 (власні кошти) | 0,001196 | 7,9 | - |
| 2. | Заміна ламп на енергозберігаючі | вул. П'ятикопа,26 | КЛЦМЛ | 0,054 | 0,000768 | 0,47 | 0,0354 | 2 (місцевий бюджет) | 0,000192 | 4,0 | - |
| 3. | Заміна ламп (зовнішнього освітлення) на енергозберігаючі | вул. П'ятикопа,26 | КЛЦМЛ | 0,00035 | 0,00035 | 0,9165 | 0,91653 | 2 (місцевий бюджет) | 0,003235 | 0,1 | - |
| Всього: |  | - | - | 0,12135 | 0,010618 | 2,2343 | 1,11893 | - | 0,004623 | - | - |
| Комунальний Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заміна вікон | вул. Л.Толстого, 18 А | КЛМЦ ПМСД | 0,0225 | 0,037619 | 0,2826 | 2,114 | 2 (місцевий бюджет) | 0,004702 | 8,0 | - |
| 2. | Заміна ламп на енергозберігаючі | вул. Л.Толстого, 18 А | КЛМЦ ПМСД | 0,026 | 0,000833 | 0,233 | 0,241 | 2 (місцевий бюджет) | 0,000104 | 8,0 | - |
| Всього: |  | - | - | 0,0485 | 0,038452 | 0,5156 | 2,355 | - | 0,004806 | - | - |
| Управління освіти ВК ЛМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заміна вікон | ДНЗ № 10 | Управління освіти | 0,03 | 0,05 | 5,3 | 0,616 | 2 (місцевий бюджет) | 0,006 | 8,3 | - |
|  |  | НВК № 9 | Управління освіти | 0,037 | 0,035 | 4,4 | 1,136 | 2 (місцевий бюджет), 4 (власні кошти) | 0,010 | 3,5 | - |
|  |  | ЗНЗ № 4 | Управління освіти | 0,045 | 0,042 | 9,1 | 0,399 | 4 (власні кошти) | 0,006 | 7,0 | - |
|  |  | ЗНЗ № 10 | Управління освіти | 0,049 | 0,017 | 9,6 | 0,425 | 2 (місцевий бюджет) | 0,003 | 5,7 | - |
| 2. | Капітальний ремонт огороджуючих конструкцій | ЗНЗ № 2 (капітальний ремонт покрівлі спортзалу) | Управління освіти | 0,058 | 0,056 | 8,2 | 0,078 | 2 (місцевий бюджет) | 0,008 | 7,0 | - |
|  |  | ДНЗ № 11 (капіталь-ний ремонт покрівлі) | Управління освіти | 0,109 | 0,109 | 11,1 | 0,711 | 2 (місцевий бюджет) | 0,011 | 9,9 | - |
| Всього: |  | - | - | 0,328 | 0,309 | 47,7 | 3,365 | - | 0,044 | - | - |
| РАЗОМ ПО ГАЛУЗІ: |  | - | - | 0,49785 | 0,35807 | 50,4499 | 6,83893 | - | 0,053429 | - | - |
| 3. Промисловість |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВАТ «Лубнифарм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Встановлення авто-матики для автома-тичного керування насосами подачі питної води на під-приємство | вул. Петровського, 16 | ВАТ «Лубнифарм» | 0,032 | 0,033 | 3,3 | 3,2 | 4 (власні кошти) | 0,010 | 3,3 | - |
| 2. | Заміна сушок таб-летної маси на енер-гозберігаючі | вул. Петровського, 16 | ВАТ «Лубнифарм» | 0,300 | 0,300 | 20,0 | 19,0 | 4 (власні кошти) | 0,075 | 4,0 | - |
| 3. | Заміна реактора для приготування мазі | вул. Петровського, 16 | ВАТ «Лубнифарм» | 0,060 | 0,383 | 4,0 | 20,0 | 4 (власні кошти) | 0,076 | 5,0 | - |
| 4. | Встановлення сучасних повітря-ного та вакуумних насосів | вул. Петровського, 16 | ВАТ «Лубнифарм» | 0,050 | 0,141 | 5 | 12,8 | 4 (власні кошти) | 0,046 | 3,1 | - |
| Всього: |  | - | - | 0,442 | 0,857 | 32,3 | 55,0 | - | 0,207 | - | - |
| ТОВ «Валтекс-маркетинг Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повторне викорис-тання води після продувки котла | вул. Радянська, 124 | ТОВ «Вал-текс-марке-тинг Плюс» | 0,0015 | 0,0015 | 0,029 | 0,029 | 4 (власні кошти) | 0,004 | 0,4 | - |
| 2. | Заміна ламп освіт-лення на енергозбе-рігаючі | вул. Радянська, 124 | ТОВ «Вал-текс-марке-тинг Плюс» | 0,0014 | 0,0014 | 1,2 | 1,2 | 4 (власні кошти) | 0,003 | 0,5 | - |
| Всього: |  | - | - | 0,0029 | 0,0029 | 1,229 | 1,229 | - | 0,007 | - | - |
| ПП «Завод «Комсомолець» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заміна ламп розжа-рювання на енерго-зберігаючі | вул. Радянська, 110/1 | Енерго-меха-нічний відділ заводу | 0,0027 | 0,0027 | 1,46 | 1,46 | 4 (власні кошти) | 0,00141 | 1,9 | - |
| Всього: |  | - | - | 0,0027 | 0,0027 | 1,46 | 1,46 | - | 0,00141 | - | - |
| ВП «Лубенський верстатобудівний завод» АТ «Мотор Січ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заміна ламп на енергозберігаючі | вул. Комунарівська, 19/12 | ВП «ЛВЗ» «Мотор Січ» | 0,01 | 0,01 | 5,8 | 4,3 | 4 (власні кошти) | 0,006 | 1,7 | - |
| Всього: |  | - | - | 0,01 | 0,01 | 5,8 | 4,3 | - | 0,006 | - | - |
| РАЗОМ ПО ГАЛУЗІ: |  | - | - | 0,4576 | 0,8726 | 40,789 | 61,989 | - | 0,22141 | - | - |
| ВСЬОГО ЗА 2013 РІК: |  | - | - | 3,308565 | 3,534385 | 344,6489 | 331,04493 | - | 0,78216 | - | - |

Додаток 2 до Програми

Перелік енергоефективних заходів, що плануються до реалізації у м. Лубни в 2014-2016 роках

| № п/п | Назва заходу, реалізація якого завершена у звітному періоді | Місце впровадження заходу (адреса) | Виконавець заходу | Вартість заходу, млн. грн. | Обсяг економії ПЕР, т. умов. палива |  | Джерела та обсяги фінансування, млн. грн. (1-держбюджет; 2-місцевий бюджет; 3-кредити, гранти, позики, тощо; 4-власні кошти) | Розрахун-ковий економічний ефект від впроваджен-ня заходу, млн. грн. | Термін окупності заходу, років | Примітки та пояснення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | розр. | розр. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2014 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Житлово-комунальна сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКВП ТГ «Лубнитеплоенерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція коте-льних з заміною не-ефективних котлів на сучасні | вул. Червоноармій-ська, 29 В | ОКВП ТГ «Лубнитепло-енерго» | 2,09 | 248,008 |  | 4 (власні кошти) | 0,3502 | 6,0 | - |
| 2. | Впровадження плас-тинчатих теплооб-мінників з більш ви-соким коефіцієнтом теплопередачі | вул. Інститутська, 3 А | ОКВП ТГ «Лубнитепло-енерго» | 0,050 | 16,588 |  | 4 (власні кошти) | 0,0391 | 1,3 | - |
| 3. | Впровадження пере-творювачів частоти для регулювання швидкості обертів електродвигуна | вул. Комсомольська, 42 | ОКВП ТГ «Лубнитепло-енерго» | 0,025 | 30,258 |  | 1 (держбюджет) | 0,0905 | 0,3 | - |
| 4. | Реконструкція теп-лових мереж з про-кладкою трубо про-водів в пінополіуре-тановій ізоляції та з антикорозійним по-криттям внутріш-ньої поверхні | Вулиці м. Лубни | ОКВП ТГ «Лубнитепло-енерго» | 5,2387 | 116,928 |  | 1 (держбюджет) | 0,2689 | 19,5 | - |
| 5. | Реконструкція теп-лової мережі з замі-ною зношеної теп-лової ізоляції на шкаралупи з по-криттям оцинкова-ним металом | Вулиці м. Лубни | ОКВП ТГ «Лубнитепло-енерго» | 0,2 | 17,271 |  | 1 (держбюджет) | 0,029 | 6,9 | - |
| Всього: |  | - | - | 7,6037 | 429,053 |  | - | 0,7777 | - | - |
| ПАТ «Лубнигаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Утеплення фасаду адмінбудівлі | вул. Л.Толстого, 87 | ПАТ «Лубнигаз» | 0,0416 | 4,25 |  | 4 (власні кошти) | 0,01326 | 3,1 | - |
| Всього: |  | - | - | 0,0416 | 4,25 |  | - | 0,01326 | - | - |
| ЛК ЖЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ущільнення вікон і дверей під’їздів, підвальних примі-щень, горищ | Будинки міської ради | ЛК ЖЕУ | 0,0075 | 0,14 |  | 4 (власні кошти) | 0,0006 | 12,5 | - |
| 2. | Теплова ізоляція трубопроводів цент-рального опалення та гарячого водопо-стачання | Будинки міської ради | ЛК ЖЕУ | 0,031 | 0,46 |  | 4 (власні кошти) | 0,008 | 3,9 | - |
| 3. | Встановлення бло-ків автоматичного управління електро-освітленням сходо-вих клітин в під’їз-дах багато квартир-них житлових бу-динків | Будинки міської ради | ЛК ЖЕУ | 0,003 | 9,11 |  | 4 (власні кошти) | 0,0092 | 0,3 | - |
| 4. | Переведення ко-тельні на опалення дровами та відхо-дами з пилорами | База ЛК ЖЕУ | ЛК ЖЕУ | 0,04 | 39,8 |  | 4 (власні кошти) | 0,02 | 2,0 | - |
| Всього: |  | - | - | 0,0815 | 49,51 |  | - | 0,0378 | - | - |
| КПф «Лубниміськсвітло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція ме-реж освітлення від ТП (трансформатор-на підстанція)-1030 | вул. П.Слинька, Мгарська, Круглицька | КП «Лубниміськ-світло» | 0,098 | 7,6 |  | 1 (держбюджет) | 0,037 | 2,6 | - |
| 2. | Реконструкція ме-реж освітлення від ТП-19 | вул. Олійниці, Карпилівська | КП «Лубниміськ-світло» | 0,088 | 7,1 |  | 1 (держбюджет) | 0,033 | 2,7 | - |
| 3. | Реконструкція ме-реж освітлення від ТП-11 | вул. Фабрична, Сацького | КП «Лубниміськ-світло» | 0,081 | 6,8 |  | 2 (місцевий бюджет) | 0,029 | 2,8 | - |
| 4. | Реконструкція ме-реж освітлення від ТП-124 | вул. Комунарівська з провулками | КП «Лубниміськ-світло» | 0,079 | 6,9 |  | 2 (місцевий бюджет) | 0,031 | 2,5 | - |
| 5. | Реконструкція ме-реж освітлення від ТП-105 | вул. Разіна, Короленка | КП «Лубниміськ-світло» | 0,089 | 7,3 |  | 2 (місцевий бюджет) | 0,027 | 3,3 | - |
| 6. | Замінна ламп роз-жарювання на енер-гозберігаючі на без-облікових лініях | Вулиці м. Лубни | КП «Лубниміськ-світло» | 0,006 | 2,7 |  | 2 (місцевий бюджет) | 0,0150 | 0,4 | - |
| Всього: |  | - | - | 0,441 | 38,4 |  | - | 0,172 | - | - |
| ЛКПф «Житло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Переведення освіт-лення підвалів і під’їздів з напруги 220Вт на напругу 36Вт | Будинки міської ради, вулиці: Радянська, 95 Радянська, 97 Радянська, 98А Радянська, 101 Радянська, 103 Радянська, 106 Радянська, 113 Радянська, 115 Радянська, 218 Радянська, 218А Комсомольська, 44 Шевченка, 13 Плеханова, 5 Київська, 9 Київська, 12 Вокзальна, 1А Ч.Армійська, 1Б Радянська, 99 П.Слинька, 49 Індустріальна,10Б | ЛКПф «Житло» | 0,02 | 5,0 |  | 4 (власні кошти) | 0,02 | 1,0 | - |
| Всього: |  | - | - | 0,02 | 5,0 |  | - | 0,02 | - |  |
| КП «Чисте місто» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оптимізація спожи-вання ресурсів у житлово-комуналь-ній сфері шляхом впровадження енергозабезпечення сміттєзвалища у м. Лубни за допомо-гою вітроелектро-станції | вул. Березова, 55 | КП «Чисте місто» | 0,2 | 0,02 |  | 1 (державний бюджет), 2 (місцевий бюджет), 4 (власні кошти) | 0,02044 | 9,8 | - |
| Всього: |  | - | - | 0,2 | 0,02 |  | - | 0,02044 | - | - |
| КП «Лубни-водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Встановлення насосного агрегату на ВЗМ-1 | вул. Достоєвського | КП «Лубни-водоканал» | 0,305 | 39,0 |  | 2 (місцевий бюджет) | 0,13 | 2,3 | - |
| 2. | Встановлення стан-ції автоматичного управління з замі-ною насосного агре-гату на ВЗМ-3 | вул. Індустріальна | КП «Лубни-водоканал» | 0,195 | 81,25 |  | 2 (місцевий бюджет) | 0,26 | 0,75 | - |
| Всього: |  | - | - | 0,5 | 120,25 |  | - | 0,39 | - | - |
| РАЗОМ ПО ГАЛУЗІ: |  | - | - | 8,8878 | 646,483 |  |  | 1,4312 | - | - |
| 2. Бюджетна сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комунальна Лубенська центральна міська лікарня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Встановлення інди-відуального, альтер-нативного виду опа-лення приміщення дитячого поліклі-нічного відділення КЛЦМЛ | вул. Л.Толстого, 16/27 | КЛЦМЛ | 0,250 | 4,397 |  | 2 (місцевий бюджет) | 0,250 | 1,0 | - |
| 2. | Заміна вікон | вул. П’ятикопа, 26 вул. П’ятикопа, 1 вул.Л.Толстого,18 | КЛЦМЛ | 0,045 0,0225 0,0225 | 0,5652 0,2826 0,2826 |  | 4 (власні кошти) | 0,045 0,0225 0,0225 | 1,0 1,0 1,0 | - |
| 3. | Заміна ламп на енергозберігаючі | вул. П’ятикопа, 26 вул. П’ятикопа, 1 вул.Л. Толстого, 18 | КЛЦМЛ | 0,054 0,027 0,026 | 0,468 0,234 0,233 |  | 4 (власні кошти) | 0,054 0,027 0,026 | 1,0 1,0 1,0 | - |
| 4. | Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі поліклінік-ного відділення для дорослих Лубенсь-кої КЦМЛ | вул. Л.Толстого, 18-А | КЛЦМЛ | 5,475114 | 92,126 |  | 1 (державний бюджет), 2 (місцевий бюджет) | 0,655185 | 8,4 | - |
| 5. | Реконструкція коте-льні поліклінічного відділення для до-рослих Лубенської КЦМЛ із переведен-ням на альтернатив-не газу паливо | вул. Л.Толстого, 18-А | ТОВ «ТК Енергозбере-ження» | 1,5 | 148,0 |  | 4 (власні кошти) | 0,0696 | 21,6 | - |
| Всього: |  | - | - | 7,422114 | 246,5884 |  | - | 1,171785 | - | - |
| Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заміна вікон | ДНЗ № 5 | Управління освіти | 0,032 | 5,2 |  | 2 (місцевий бюджет) | 0,049 | 0,7 | - |
|  |  | ДНЗ № 9 | Управління освіти | 0,051 | 6,9 |  | 2 (місцевий бюджет) | 0,067 | 0,8 | - |
|  |  | ДНЗ № 10 | Управління освіти | 0,031 | 5,1 |  | 2 (місцевий бюджет) | 0,042 | 0,8 | - |
|  |  | ДНЗ № 12 | Управління освіти | 0,048 | 6,7 |  | 2 (місцевий бюджет) | 0,064 | 0,8 | - |
|  |  | ДНЗ № 17 | Управління освіти | 0,052 | 6,9 |  | 2 (місцевий бюджет) | 0,069 | 0,8 | - |
|  |  | ЗОШ № 4 | Управління освіти | 0,052 | 7,0 |  | 2 (місцевий бюджет) | 0,063 | 0,8 | - |
|  |  | СШ № 6 | Управління освіти | 0,023 | 5,4 |  | 2 (місцевий бюджет) | 0,039 | 0,6 | - |
|  |  | ЗОШ № 7 | Управління освіти | 0,041 | 6,1 |  | 2 (місцевий бюджет) | 0,052 | 0,8 | - |
|  |  | НВК № 9 | Управління освіти | 0,054 | 7,2 |  | 2 (місцевий бюджет) | 0,069 | 0,8 | - |
|  |  | ЗОШ № 10 | Управління освіти | 0,058 | 7,4 |  | 2 (місцевий бюджет) | 0,074 | 0,8 | - |
| 2. | Реконструкція ко-тельні ЗОШ № 4 із переведенням на альтернативне газу паливо | вул. Толстого, 72 | ТОВ «ТК Енергозбере-ження» | 1,5 | 182,0 |  | 4 (власні кошти) | 0,0692 | 21,7 | - |
| Всього: |  | - | - | 1,942 | 245,9 |  | - | 0,6572 | - | - |
| Виконавчий комітет Лубенської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження адміністративного приміщення | вул. Я.Мудрого, 33 | Виконавчий комітет Лубенської міської ради | 1,350835 | 26,8163 |  | 1 (державний бюджет), 2 (місцевий бюджет) | 0,190712 | 7,1 | - |
| Всього: |  | - | - | 1,350835 | 26,8163 |  | - | 0,190712 | - | - |
| РАЗОМ ПО ГАЛУЗІ: |  | - | - | 10,714949 | 519,3047 |  | - | 2,019697 | - | - |
| 3. Промисловість |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВАТ «Лубнифарм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведення режим-но-налагоджуваль-них робіт котлів | вул. Петровського, 16 | ВАТ «Лубнифарм» | 0,04 | 3,5 |  | 4 (власні кошти) | 0,013 | 3,1 | - |
| 2. | Ремонт теплоізоля-ції зовнішніх трубо-проводів системи теплопостачання | вул. Петровського, 16 | ВАТ «Лубнифарм» | 0,01 | 3,0 |  | 4 (власні кошти) | 0,015 | 0,7 | - |
| 3. | Заміна технологіч-ного обладнання на енергозберігаюче | вул. Петровського, 16 | ВАТ «Лубнифарм» | 0,05 | 4,0 |  | 4 (власні кошти) | 0,014 | 3,6 | - |
| 4. | Заміна зовнішніх трубопроводів сис-теми опалення | вул. Петровського, 16 | ВАТ «Лубнифарм» | 0,15 | 7,0 |  | 4 (власні кошти) | 0,034 | 4,4 | - |
| Всього: |  | - | - | 0,25 | 17,5 |  | - | 0,076 | - | - |
| ПП «Завод «Комсомолець» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заміна ламп розжа-рювання на енерго-зберігаючі | вул. Радянська, 110/1 | ПП «Завод «Комсомо-лець» | 0,00323 | 1,85 |  | 4 (власні кошти) | 0,00156 | 2,1 | - |
| Всього: |  | - | - | 0,00323 | 1,85 |  | - | 0,00156 | - | - |
| ПП «Лубенський хлібозавод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Встановлення печі | Виробничий цех | ПП «Лубенський хлібозавод» | 0,0234 | 9,9 |  | 4 (власні кошти) | 0,035 | 0,7 | - |
| Всього: |  | - | - | 0,0234 | 9,9 |  | - | 0,035 | - | - |
| РАЗОМ ПО ГАЛУЗІ: |  | - | - | 0,27663 | 29,25 |  | - | 0,11256 | - | - |
| ВСЬОГО ЗА 2014 РІК: |  | - | - | 19,879379 | 1195,0377 |  | - | 3,563457 | - | - |
| 2015 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Житлово-комунальна сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКВП ТГ «Лубнитеплоенерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заміна мережних насосів у котельні по вул. Л.Толстого, 89 та встановлення теплового насоса на гаряче водопоста-чання з прокладан-ням трубопроводів у каналізаційному колекторі | вул. Л.Толстого, 89 | ОКВП ТГ «Лубнитепло-енерго» | 0,8294 | 63,1 |  | 1 (державний бюджет), 2 (місцевий бюджет) | 0,1824 | 4,5 | - |
| 2. | Заміна насосного обладнання в коте-льні по вул. П’яти-копа, 26а | вул. П’ятикопа, 26а | ОКВП ТГ «Лубнитепло-енерго» | 0,2989 | 8,1 |  | 4 (власні кошти) | 0,078 | 3,8 | - |
| Всього: |  | - | - | 1,1283 | 71,2 |  | - | 0,2604 | - | - |
| ПАТ «Лубнигаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Утеплення фасаду адмінбудівлі | вул. Кононівська, 152 | ПАТ «Лубнигаз» | 0,043 | 1,14 |  | 4 (власні кошти) | 0,00375 | 11,5 |  |
| Всього: |  | - | - | 0,043 | 1,14 |  | - | 0,00375 | - | - |
| ЛК ЖЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ущільнення вікон і дверей під’їздів, підвальних примі-щень, горищ | Будинки міської ради 26 шт. | ЛКЖЕУ | 0,0017 | 0,0315 |  | 4 (власні кошти) | 0,00013 | 13,1 | - |
| 2 | Теплова ізоляція трубопроводів центрального опа-лення та гарячого водопостачання | Будинки міської ради 21 шт. | ЛКЖЕУ | 0,001 | 0,105 |  | 4 (власні кошти) | 0,0018 | 0,6 | - |
| 3 | Ремонтно-відновлю-вальна герметизація зовнішніх швів стін панельних буді-вель | Будинки міської ради 6 шт. | ЛКЖЕУ | 0,075 | 0,01 |  | 4 (власні кошти) | 0,0021 | 35,7 | - |
| 4 | Перевод котельні на опалення дровами та відходами з пилорами | База ЛКЖЕУ вул.Метеорологічна,22 | ЛКЖЕУ | 0,0091 | 8,96 |  | 4 (власні кошти) | 0,0042 | 2,2 | - |
| 5 | Впровадження енергозберігаючих світильників в житлових будинках | Будинки міської ради 8 шт. | ЛКЖЕУ | 0,269 | 0,037 |  | 1 (держбюджет), 2 (місцевий бюджет), 4 (власні кошти) | 0,030 | 9,0 | - |
| Всього: |  | - | - | 0,3558 | 9,1435 |  | - | 0,03823 | - | - |
| КПф «Лубниміськсвітло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція мереж освітлення від ТП-18 | вул. Калнишевського | КПф «Лубниміськ-світло» | 0,094 | 5,2 |  | 1 (держбюджет) | 0,0247 | 3,8 | - |
| 2. | Реконструкція мереж освітлення від ТП-72 | Вулиці Курченка, Плютенці, Виноградна | КПф «Лубниміськ-світло» | 0,099 | 7,1 |  | 1 (держбюджет) | 0,0368 | 2,7 | - |
| 3. | Реконструкція мереж освітлення від ТП-1005 | вул. Короленка | КПф «Лубниміськ-світло» | 0,083 | 7,5 |  | 2 (місцевий бюджет) | 0,0345 | 2,4 | - |
| 4. | Реконструкція мереж освітлення від ТП-11 | Вулиці Фабрична, Сацького | КПф «Лубниміськ-світло» | 0,081 | 6,8 |  | 2 (місцевий бюджет) | 0,029 | 2,8 | - |
| Всього: |  | - | - | 0,357 | 26,6 |  | - | 0,125 | - | - |
| КПф «Житло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Переведення освіт-лення підвалів і під’їздів з напруги 220Вт на напругу 36Вт | Будинки міської ради, вулиці: Радянська, 95 Радянська, 97 Радянська, 98А Радянська, 101 Радянська, 103 Радянська, 106 Радянська, 113 Радянська, 115 Радянська, 218 Радянська, 218А | ЛКПф «Житло» | 0,02 | 2,5 |  | 4 (власні кошти) | 0,01 | 2,0 | - |
| 2. | Ущільнення вхідних дверей у під’їзди, підвали та їх утеп-лення в зимовий пе-ріод | 22 житлових будинки | ЛКПф «Житло» | 0,015 | 0,15 |  | 4 (власні кошти) | 0,01 | 1,0 | - |
| 3. | Відновлення тепло-вої ізоляції трубо-проводів централь-ного опалення в під-валах та на горищах | 15 житлових будинків | ЛКПф «Житло» | 0,01 | 0,01 |  | 4 (власні кошти) | 0,01 | 1,0 | - |
| Всього: |  | - | - | 0,045 | 2,66 |  | - | 0,03 | - | - |
| КП «Лубни-водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заміна насосного обладнання на КНС-3,4 | вул. Сірика | КП «Лубни-водоканал» | 0,25 | 16,25 |  | 2 (місцевий бюджет) | 0,05 | 5,0 | - |
| 2. | Перекладка трубо-проводів на ВЗМ-3 | вул. Індустріальна | КП «Лубни-водоканал» | 0,38 | 6,5 |  | 2 (місцевий бюджет) | 0,02 | 19,0 | - |
| Всього: |  | - | - | 0,630 | 22,75 |  | - | 0,07 | - | - |
| РАЗОМ ПО ГАЛУЗІ: |  | - | - | 2,5591 | 133,4935 |  | - | 0,52738 | - | - |
| 2. Бюджетна сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комунальна Лубенська центральна міська лікарня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заміна дверей в головному корпусі КЛЦМЛ. | вул.П’ятикопа,26 | КЛЦМЛ | 0,02 | 0,25 |  | 2 (місцевий бюджет) | 0,004 | 5,0 | - |
| 2. | Заміна вікон | вул.П’ятикопа,26 вул.П’ятикопа,1 вул..Л.Толстого,18 | КЛЦМЛ | 0,03 0,012 0,006 | 0,3768 0,1413 0,0706 |  | 2 (місцевий бюджет), 4 (власні кошти) | 0,0075 0,003 0,0015 | 4,0 4,0 4,0 | - |
| 3. | Заміна ламп на енергозберігаючі. | вул.П’ятикопа,26 вул.П’ятикопа,1 вул.Л.Толстого,18 | КЛЦМЛ | 0,0014 0,0006 0,001 | 0,012 0,005 0,008 |  | 4 (власні кошти) | 0,0028 0,0012 0,002 | 0,5 0,5 0,5 | - |
| Всього: |  | - | - | 0,071 | 0,8637 |  | - | 0,022 | - | - |
| Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заміна вікон | ЗОШ №4 | Управління освіти | 0,200 | 3,44 | 2 (місцевий бюджет), 4 (власні кошти) |  | 0,020 | 10 | - |
|  |  | НВК №9 | Управління освіти | 0,075 | 1,8 | 2 (місцевий бюджет) |  | 0,008 | 9,4 | - |
|  |  | ДНЗ №17 | Управління освіти | 0,150 | 2,7 | 2 (місцевий бюджет) |  | 0,016 | 9,4 | - |
| 2. | Капітальний ремонт покрівлі | ЗОШ №10 | Управління освіти | 0,134 | 1,03 | 2 (місцевий бюджет) |  | 0,006 | 22,3 | - |
|  |  | ДНЗ №12 | Управління освіти | 0,050 | 0,69 | 2 (місцевий бюджет) |  | 0,004 | 12,5 | - |
|  |  | ДНЗ №17 | Управління освіти | 0,040 | 0,51 | 2 (місцевий бюджет) |  | 0,003 | 13,3 | - |
| 3. | Реконструкція системи опалення | ДНЗ №9 | Управління освіти | 0,860 | 5,8 | 1 (державний бюджет), 2 (місцевий бюджет) |  | 0,034 | 25,3 | - |
| Всього: |  | - | - | 1,509 | 15,97 | - |  | 0,091 | - | - |
| РАЗОМ ПО ГАЛУЗІ: |  | - | - | 1,58 | 16,8337 | - |  | 0,113 | - | - |
| ВСЬОГО ЗА 2015 РІК: |  |  |  | 4,1391 | 150,3272 | - |  | 0,64038 | - | - |
| 2016 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКВП ТГ «Лубнитеплоенерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Зовнішнє утеплення житлових будинків | вул. Прикордонників, 60а, 60б, вул. Радянсь-ка, 61, 63, 65, вул. Вишневецьких, 7, 9 | ОКВП ТГ «Лубнитепло-енерго» | 21,0 | 110,0 |  | 1 (державний бюджет), 2 (місцевий бюджет) | 0,168 | 125,0 | - |
| 2. | Проведення рекон-струкції системи опалення житлових будинків | вул. Радянська, 65, 63, 61, вул. Кошового, 2, вул. Прикордонників, 60а, 60б, вул. Щелка-нова, 9 | ОКВП ТГ «Лубнитепло-енерго» | 21,0 | 126,3 |  | 1 (державний бюджет), 2 (місцевий бюджет) | 0,193 | 108,8 | - |
| 3. | Переведення на децентралізоване опалення та гаряче водопостачання | ЗОШ № 3, вул. П.Слинька, 10 | ОКВП ТГ «Лубнитепло-енерго» | 1,2 | 15,7 |  | 1 (державний бюджет), 2 (місцевий бюджет) | 0,042 | 28,6 | - |
| 4. | Улаштування інди-відуальних ТП з ре-гулюванням залеж-но від погодних умов у житлових будинках | вул. Садова, 30, вул. Монастирська, 72, вул. Радянська, 61, 63, 65 | ОКВП ТГ «Лубнитепло-енерго» | 0,75 | 31,0 |  | 1 (державний бюджет), 2 (місцевий бюджет) | 0,047 | 16,0 | - |
| 5. | Переведення житло-вих будинків та ін-ших споживачів на автономне опалення | вул. Індустріальна, 10, 10а, 10б, 10в, 12, вул. Першотравнева, 20а, 20б, вул. Ватутіна, 45, вул. Г.Чорнобиля, 12, вул. Радянська, 28, 30, вул. Драгоманова, 36, вул. Я.Мудрого, 31, вул. Гагаріна, 18, 18а, 20 | ОКВП ТГ «Лубнитепло-енерго» | 8,1245 | 149,8 |  | 1 (державний бюджет), 2 (місцевий бюджет) | 0,229 | 35,5 | - |
| 6. | Улаштування відо-кремлених вузлів вводу по опаленню та гарячому водопо-стачанню в житло-вих будинках | пров. вул. Червоноар-мійської, 29а, вул. Вишневецьких, 9 | ОКВП ТГ «Лубнитепло-енерго» | 0,096 | 2,61 |  | 1 (державний бюджет), 2 (місцевий бюджет) | 0,004 | 24,0 | - |
| 7. | Закриття котельні по вул. П.Осипенко, 48в, будівництво котельні в ЦТП по вул. Прикордонників, 60г та переведення на децентралізоване опалення ДНЗ №11 і житлових будинків по вул. П.Слинька, 149а, 147б, 104а | вул. П.Осипенко, 48в, вул. Прикордонників, 60г, вул. П.Слинька, 149а, 147б, 104а, ДНЗ №11 | ОКВП ТГ «Лубнитепло-енерго» | 4,3 | 307,8 |  | 1 (державний бюджет), 2 (місцевий бюджет) | 0,471 | 9,1 | - |
| 8. | Відновлення тепло-вої ізоляції трубо-проводів опалення та гарячого водопо-стачання в підваль-них приміщеннях житлових будинків по вул. Червоноар-мійська, 4, вул. Вишневецьких, 9 | вул. Червоноармій-ська, 4, вул. Вишневе-цьких, 9 | ОКВП ТГ «Лубнитепло-енерго» | 0,032 | 29,04 |  | 1 (державний бюджет), 2 (місцевий бюджет) | 0,0445 | 0,7 | - |
| 9. | Обладнання житло-вих будинків вуз-лами обліку тепло-вої енергії | Житлові будинки | ОКВП ТГ «Лубнитепло-енерго» | 17,1 | 619,8 |  | 1 (державний бюджет), 2 (місцевий бюджет) | 0,949 | 18,0 | - |
| Всього: |  | - | - | 73,6025 | 1391,33 |  | - | 2,1475 | - | - |
| ПАТ «Лубнигаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Утеплення фасаду адмінбудівлі | вул. Л.Толстого, 87 | ПАТ «Лубнигаз» | 0,0496 | 4,25 |  | 4 (власні кошти) | 0,014 | 3,5 |  |
| Всього: |  | - | - | 0,0496 | 4,25 |  | - | 0,014 | - | - |
| ЛК ЖЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ущільнення вікон і дверей під’їздів, підвальних примі-щень, горищ | Будинки міської ради 26 шт. | ЛКЖЕУ | 0,0017 | 0,0315 |  | 4 (власні кошти) | 0,00013 | 13,1 | - |
| 2. | Теплова ізоляція трубопроводів цент-рального опалення та гарячого водо-постачання | Будинки міської ради 21 шт. | ЛКЖЕУ | 0,001 | 0,105 |  | 4 (власні кошти) | 0,0018 | 0,6 | - |
| 3. | Ремонтно-відновлю-вальна герметизація зовнішніх швів стін панельних будівель | Будинки міської ради 6 шт. | ЛКЖЕУ | 0,075 | 0,01 |  | 4 (власні кошти) | 0,0021 | 35,7 | - |
| 4. | Переведення коте-льні на опалення дровами та відхода-ми з пилорами | База ЛКЖЕУ вул.Метеорологічна, 22 | ЛКЖЕУ | 0,0091 | 8,96 |  | 4 (власні кошти) | 0,0042 | 2,2 | - |
| 5. | Впровадження енер-гозберігаючих сві-тильників в житло-вих будинках | Будинки міської ради 8 шт. | ЛКЖЕУ | 0,269 | 0,037 |  | 1 (держбюджет), 2 (місцевий бюджет), 4 (власні кошти) | 0,030 | 9,0 | - |
| Всього: |  | - | - | 0,3558 | 9,1435 |  | - | 0,03823 | - | - |
| КПф «Лубниміськсвітло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція мереж освітлення від ТП-1030 | Вулиці П.Слинька, Мгарська, Круглицька | КПф «Лубниміськ-світло» | 0,098 | 7,6 |  | 1 (держбюджет) | 0,037 | 2,6 | - |
| 2. | Реконструкція мереж освітлення від ТП-19 | Вулиці Олійниці, Карпилівська | КПф «Лубниміськ-світло» | 0,088 | 7,1 |  | 1 (держбюджет) | 0,033 | 2,7 | - |
| 3. | Реконструкція мереж освітлення від ТП-124 | вул. Комунарівська з провулками | КПф «Лубниміськ-світло» | 0,079 | 6,9 |  | 2 (місцевий бюджет) | 0,031 | 2,5 | - |
| 4. | Реконструкція мереж освітлення від ТП-105 | Вулиці Разіна, Короленка | КПф «Лубниміськ-світло» | 0,089 | 7,3 |  | 2 (місцевий бюджет) | 0,027 | 3,3 | - |
| Всього: |  | - | - | 0,354 | 28,9 |  | - | 0,128 | - | - |
| КПф «Житло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Переведення освіт-лення підвалів і під’їздів з напруги 220Вт на напругу 36Вт | Будинки міської ради, вулиці: Комсомольська, 44 Шевченка, 13 Плеханова, 5 Київська, 9 Київська, 12 Вокзальна, 1А Ч.Армійська, 1Б Радянська, 99 П.Слинька, 49 Індустріальна,10Б | ЛКПф «Житло» | 0,02 | 2,5 |  | 4 (власні кошти) | 0,01 | 2,0 | - |
| 2. | Ущільнення вхідних дверей в під’їзди, підвали та їх утеп-лення в зимовий пе-ріод | 22 житлових будинки | ЛКПф «Житло» | 0,015 | 0,15 |  | 4 (власні кошти) | 0,01 | 1,5 | - |
| 3. | Відновлення тепло-вої ізоляції трубо-проводів централь-ного опалення в під-валах та на горищах | 15 житлових будинків | ЛКПф «Житло» | 0,01 | 0,01 |  | 4 (власні кошти) | 0,01 | 1,0 | - |
| Всього: |  | - | - | 0,045 | 2,66 |  | - | 0,03 | - | - |
| КП «Лубни-водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Встановлення шес-ти вітряних генера-торів ВЕУ-20 кВт на ВЗМ-2 | вул. Фрунзе | КП «Лубни-водоканал» | 3,062 | 195,0 |  | 2 (місцевий бюджет) | 0,7 | 4,4 | - |
| Всього: |  | - | - | 3,062 | 195,0 |  | - | 0,7 | - | - |
| РАЗОМ ПО ГАЛУЗІ: |  | - | - | 77,4689 | 1631,2835 |  | - | 3,05773 | - | - |
| 2. Бюджетна сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комунальна Лубенська центральна міська лікарня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заміна вікон | вул.П’ятикопа,26 вул.П’ятикопа,1 | КЛЦМЛ | 0,025 0,006 | 0,314 0,0706 |  | 2 (місцевий бюджет), 4 (власні кошти) | 0,00625 0,0015 | 4,0 4,0 | - |
| 2. | Заміна ламп на енергозберігаючі | вул.П’ятикопа,26 вул.Л.Толстого,18 | КЛЦМЛ | 0,0018 0,0014 | 0,015 0,012 |  | 4 (власні кошти) | 0,0036 0,0028 | 0,5 0,5 | - |
| Всього: |  | - | - | 0,0342 | 0,4116 |  |  | 0,01415 | - | - |
| Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заміна вікон | ЗОШ №3 | Управління освіти | 0,070 | 1,72 |  | 2 (місцевий бюджет) | 0,010 | 7,0 | - |
|  |  | ЗОШ №10 | Управління освіти | 0,150 | 2,58 |  | 2 (місцевий бюджет) | 0,015 | 10,0 | - |
| 2. | Капітальний ремонт покрівлі | ЗОШ №6 | Управління освіти | 0,860 | 3,44 |  | 1 (державний бюджет), 2 (місцевий бюджет) | 0,021 | 41,0 | - |
| Всього: |  | - | - | 1,08 | 7,74 |  | - | 0,046 | - | - |
| РАЗОМ ПО ГАЛУЗІ: |  | - | - | 1,1142 | 8,1516 |  | - | 0,06015 | - | - |
| ВСЬОГО ЗА 2016 РІК: |  | - | - | 78,5831 | 1639,4351 |  | - | 3,11788 | - | - |
| ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ: |  | - | - | 102,601579 | 2984,8 |  | - | 7,321717 | - | - |

Додаток 3 до Програми

Основні очікувані результати реконструкції та капітального ремонту об’єктів житлового фонду із застосуванням енергозберігаючих технологій у м. Лубни в 2014-2016 роках

| Адреса житлового будинку | Ремонт рулонної покрівлі (грн.) |  | Утеплення перекриття (грн.) | Заміна інженерних мереж (грн.) | Утеплення мереж централь-ного опа-лення і гарячого водопоста-чання (грн.) | Ремонт шиферної покрівлі (грн.) | Утепленя огород-жуваль-них констру-кцій (грн.) | Заміна прорізів (грн.) |  | Кошто- рисна вартість (грн.) |  | Економія енергоре-сурсів (грн.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прикордонників,60а |  | 63433,0 | 41492,0 | 83998,0 | 18490,0 | - | 555827,0 | 165377,0 | 928617,0 |  |  |  |
| м-н Володимирський,26/2 |  | - | 58156,0 | - | - | 66268,0 | - | - | 124424,0 |  |  |  |
| Першотравнева,4 |  | - | 44145,0 | - | - | 62394,0 | - | - | 106539,0 |  |  |  |
| Червоноармійська,33 |  | - | 40653,0 | - | - | - | 62150,0 | - | 102803,0 |  |  |  |
| Я.Мудрого,52/25 |  | - | - | 31032,0 | 7732,0 | - | - | - | 38764,0 |  |  |  |
| Радянська,23 |  | - | - | 46548,0 | 6111,0 | - | - | - | 52659,0 |  |  |  |
| Плеханова,16 |  | - | - | 69794,0 | 15372,0 | - | - | - | 85166,0 |  |  |  |
| Гагаріна,18 |  | - | 15516,0 | - | 7734,0 | - | - | - | 23250,0 |  |  |  |
| Вишневецьких,7 |  | - | - | - | - | - | 469361,0 | 69120,0 | 538481,0 |  |  |  |
| Разом |  | 63433,0 | 199962,0 | 231372,0 | 55439,0 | 128662,0 | 1087338,0 | 234497,0 | 2000703,0 |  |  | 600210,6 |
| 2015 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прикордонників,60б |  | 143345,0 | 97393,0 | 52664,0 | 11599,0 | - | 1158820,0 | 175436,0 |  |  | 1639257,0 |  |
| Садова,50 |  | - | - | - | - | - | 366165,0 | 86280,0 |  |  | 452445,0 |  |
| Разом |  | 143345,0 | 97393,0 | 52664,0 | 11599,0 | - | 1524985,0 | 261716,0 |  |  | 2091702,0 | 627510,6 |
| 2016 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Старо-Троїцька,4 |  | - | - | - | - | - | 695361,0 | 165377,0 |  |  | 860738,0 |  |
| Щелканова ,14/1 |  | - | - | - | - | - | 360255,0 | 51768,0 |  |  | 412023,0 |  |
| Першотравнева,14 |  | - | 102201,0 | - | - | 109857,0 | - | - |  |  | 212058,0 |  |
| Монастирська,72 |  | - | - | - | - | - | 360049,0 | 69024,0 |  |  | 429073,0 |  |
| Разом |  | - | 102201,0 | - | - | 109857,0 | 1415665,0 | 286169,0 |  |  | 1913892,0 | 574167,6 |
| Всього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6006297,0 | 1801888,8 |

Секретар міської ради									І.І. Карпець