Додаток

до рішення сорок другої сесії Лубенської міської ради

шостого скликання

від 11 квітня 2014 року

Міська програма з енергозбереження

у м. Лубнах на 2014-2016 роки

ЗМІСТ

| 1. | Паспорт Програми | ст. 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вступ. | ст. 4 |
| 3. | Мета Програми. | ст. 5 |
| 4. | Цілі та завдання Програми. | ст. 6 |
| 5. | Нормативно-правове забезпечення Програми. | ст. 7 |
| 6. | Оцінка поточної ситуації. | ст. 7 |
| 7. | Механізм реалізації завдань. | ст. 12 |
| 8. | Джерела фінансування Програми. | ст. 14 |
| 9. | Очікувані результати Програми. | ст. 15 |
| 10. | Додатки. | ст. 18 |

- Паспорт Програми

(загальна характеристика Програми)

Міська програма з енергозбереження

у м. Лубнах на 2014-2016 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Виконавчий комітет Лубенської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Рішення виконавчого комітету лубенської міської ради від 26.02.2014 № 26 «Про впровадження інвестиційних заходів з енергоефективності у комунальній сфері м.Лубни» |
| 3. | Програма затверджена: | Рішенням сорок другої сесії Лубенської міської ради шостого скликання від 11.04.2014 |
| 4. | Розробник програми | Відділ економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету Лубенської міської ради |
| 5. | Співрозробники програми | Відділ житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Лубенської міської ради, бюджетні установи та організації, комунальні та промислові підприємства міста |
| 6. | Відповідальний виконавець програми | Бюджетні установи та організації, комунальні та промислові підприємства міста |
| 7. | Учасники програми | Структурні підрозділи виконавчого комітету Лубенської міської ради, бюджетні установи та організації, комунальні та промислові підприємства міста |
| 8. | Термін реалізації програми | 2014-2016 роки |
| 9. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Місцевий, обласний бюджети |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми | 102,6 млн. грн. |
| 11. | Загальна кількість заходів, включених до програми | 84 заходи |
| 12. | Середній термін окупності заходів | 14,0 років |

- Вступ

Рівень розвитку енергоефективності має вирішальний вплив на стан економіки в державі, вирішення проблем соціальної сфери та рівень життя людини.

Україна відноситься до енергодефіцитних країн, яка задовольняє свої потреби в паливно-енергетичних ресурсах (ПЕР) за рахунок власного їх видобутку менш, ніж на 50 %. Поряд з цим ефективність використання ПЕР в економіці та соціальній сфері дуже низька. Потенціал енергозбереження в Україні становить на даний час 40 - 45 % від енергоспоживання.

Для енергозбереження характерна висока економічна ефективність: витрати на тонну умовного палива, отриманого за рахунок енергозбереження, в декілька разів менші за витрати на його видобуток чи купівлю. Тому підвищення енергоефективності та енергозбереження є стратегічною лінією розвитку економіки та соціальної сфери на найближчу та подальшу перспективу.

Основні стратегічні напрямки підвищення енергоефективності та реалізації потенціалу енергозбереження полягають в структурно-технологічній перебудові економіки та житлово-комунального господарства та у створенні адміністративних, нормативно-правових та економічних механізмів, що сприяють підвищенню енергоефективності та енергозбереженню.

Структурно-технологічна перебудова економіки передбачає виведення з роботи морально застарілого та фізично зношеного устаткування, припинення випуску неефективної (з точки зору енерговикористання) продукції і впровадження новітніх технологій, обладнання та побутових приладів.

Основна роль в збільшенні ефективності використання енергії у житлово-комунальному господарстві належить сучасним енергозберігаючим технологіям. Їх впровадження в господарську діяльність як підприємств, так і приватних осіб на побутовому рівні, є одним з важливих кроків у вирішенні багатьох екологічних проблем.

Для міста Лубни питання раціонального використання енергетичних ресурсів давно набули своєї принципової ваги. Від вартості, кількості та якості спожитих енергоресурсів значною мірою залежить добробут мешканців міста. Запровадження енергозберігаючих технологій є основним резервом сталого енергозабезпечення та зменшення частки енергоносіїв на одиницю продукції. За сучасних умов господарювання комунальних підприємств, вироблення та споживання енергоресурсів найбільш актуальним питанням є якісне скорочення витрат енергоносіїв та безпосередня економія коштів на надання комунальних послуг. Якщо при цьому покращується якість наданих послуг, вони стають більш доступними, а умови проживання споживачів більш комфортними, то мета нововведень може вважатись досягнутою.

З метою закріплення досягнутих позитивних тенденцій у житлово-комунальній сфері міста, забезпечення реалізації завдань та заходів з енергоефективності, у відповідності із Законом України «Про енергозбереження», на підставі Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 № 145-р на підставі інформації, наданої відділами та службами виконавчого комітету, бюджетними організаціями та установами, комунальними та промисловими підприємствами міста, розроблено Міську програму з енергозбереження у м. Лубнах на 2014-2016 роки (далі – Програма).

- Мета Програми

Міська програма з енергозбереження у м. Лубнах на 2014-2016 роки має на меті на основі аналізу існуючого стану та прогнозів розвитку економіки і житлово-комунального господарства міста розробити основні напрямки політики енергозбереження та впровадження енергоефективних заходів.

Мета Програми полягає:

- у досягненні зменшення обсягів споживання енергоресурсів споживачами міста в цілому і, зокрема, населенням;

- у підвищенні ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері та комунальній галузі міста;

- у продовженні процесу оптимізації структури енергетичного балансу міста шляхом зменшення частки імпортованих енергоресурсів (природного газу), та заміщення їх іншими (альтернативними) видами енергоресурсів;

- у створенні системи економічного стимулювання енергозбереження у житлових будинках, призначених для підвищення ефективності управління, залученням і використанням коштів державного, місцевого бюджету, бюджетних установ та інвесторів;

- у  технічному  відновленні  існуючого  житлового   фонду,  підвищенні  його  експлуатаційних  якостей  до  сучасних стандартів і поліпшенні архітектурної виразності житлової  забудови,  впровадженні  нових ефективних енергозберігаючих технологій, що оптимізують витрати по капітальному ремонту та   реконструкції  житлового фонду;

- у задоволенні потреб населення у наданні житлово-комунальних послуг належної якості, створенні умов сталої, ефективної роботи та розвитку житлово-комунального господарства, підвищення рівня прозорості у взаємовідносинах між суб’єктами ринку житлово-комунальних послуг; стимулювання економічного і раціонального використання енергоносіїв;

- у структурно-технологічній перебудові економіки міста шляхом виведення з роботи морально застарілого та фізично зношеного устаткування, припинення випуску неефективної (з точки зору енерговикористання) продукції та впровадження новітніх технологій, обладнання та побутових приладів.

- Цілі та завдання Програми

Основними цілями та завданнями Програми є:

- впровадження новітніх технологій виробництва та споживання енергетичних ресурсів;

- використання енергії сонця, вітру та біопалива;

- модернізація газотранспортної системи, систем тепло- та водопостачання;

- здійснення заходів щодо зменшення обсягу споживання енергоресурсів установами, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету;

- зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища;

- створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у сферу енергоефективності та енергозбереження з метою оптимізації структури енергетичного балансу, зменшення обсягу викидів забруднювальних речовин;

- проведення структурної перебудови підприємств, спрямованої на зниження матеріало- та енергоємності виробництва;

- удосконалення механізму фінансування заходів, які потребують державної підтримки і спрямовані на зниження рівня енергоємності, збільшення обсягу використання альтернативних джерел енергії, зменшення обсягу викидів забруднювальних речовин;

- проведення санації житлових будинків, об'єктів соціальної сфери та будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету;

- проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива у сфері комунальної теплоенергетики;

- оснащення житлових будинків будинковими приладами її обліку у сфері комунальної власності;

- модернізація вуличних та внутрішньобудинкових систем освітлення з використанням новітніх енергоощадних технологій та сучасної світлотехнічної продукції;

- здійснення комплексу робіт по термомодернізації будинків: вибір  оптимальної схеми теплової ізоляції будинків, застосування новітніх технологій, сучасних матеріалів та досвіду підприємств при виконанні термомодернізації будівель, створення умов для економного витрачання енергоресурсів;

- популяризація серед широких верств населення через засоби масової інформації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів.

- Нормативно-правове забезпечення Програми

Перелік нормативно-правових актів, використаних під час розробки Програми:

- Закон України «Про енергозбереження» від 01.07.1994  №74/94-ВР, із змінами;

- «Енергетична стратегія України на період до 2030 року», схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 № 145-р;

- Указ Президента України від 13.04.11 № 462/2011 «Про Державне агентство з питань енергоефективності та енергозбереження України»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 786 «Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 № 447 «Питання реалізації Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 № 689 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки»;

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 № 159-р «Деякі питання реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів»;

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 466-р «Про заходи щодо зменшення обсягів споживання енергетичних ресурсів у бюджетній сфері».

- Оцінка поточної ситуації

З метою зменшення обсягів споживання енергоресурсів та реалізації завдань з енергоефективності, бюджетними установами та організаціями, комунальними та промисловими підприємствами міста щорічно розробляється та впроваджується комплекс енергоефективних заходів.

Так, у м. Лубни протягом 2013 року впроваджено 29 енергозберігаючих заходів, основними з яких є:

- Реконструкція котельних із заміною неефективних котлів на сучасні з ККД не менше 92 % на загальну суму 1674,0 тис. грн. з обсягом економії 173,109 т. умов. палива  (ОКВП ТГ «Лубнитеплоенерго»).

- Комплексна еколого-теплотехнічна наладка котлів на загальну суму 8,65 тис. грн. з обсягом економії 31,605 т. умов. палива  (ОКВП ТГ «Лубнитеплоенерго»).

- Заміна мереж опалення і гарячого водопостачання на загальну суму 403,6 тис. грн. з обсягом економії 11,301 т. умов. палива  (ОКВП ТГ «Лубнитеплоенерго»).

- Теплова ізоляція трубопроводів центрального опалення та гарячого водопостачання на загальну суму 14,0 тис. грн. з обсягом економії 0,176 т. умов. палива  (Лубенське КЖЕУ).

- Встановлення блоків автоматичного управління електроосвітленням сходових клітин в під’їздах багатоквартирних житлових будинків на загальну суму 1,4 тис. грн. з обсягом економії 3,53 т. умов. палива  (Лубенське КЖЕУ).

- Переведення котельні на опалення дровами та відходами з пилорами на загальну суму 14,0 тис. грн. з обсягом економії 14,4 т. умов. палива  (Лубенське КЖЕУ).

- Реконструкція мереж вуличного освітлення на загальну суму 134,0 тис. грн. з обсягом економії 5,4 т. умов. палива (КПф «Лубниміськсвітло»).

- Заміна вікон на загальну суму 191,1 тис. грн. з обсягом економії 4,857 т. умов. палива  (Управління освіти, ЦПМСД, КЛ ЦМЛ).

- Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ № 11 та спортзалу ЗНЗ №2 на загальну суму 165,0 тис. грн. з обсягом економії 0,789 т. умов. палива  (Управління освіти ВК ЛМР).

- Замінна ламп розжарювання на енергозберігаючі на загальну суму 14,5 тис. грн. з обсягом економії 5,963 т. умов. палива (КПф «Лубниміськсвітло», ЛКПф «Житло», КЛ ЦМЛ, ЦПМСД) та ін.

Загальна сума витрат на реалізацію енергозберігаючих заходів у м. Лубни протягом 2013 року становила 3534,4 тис. грн., обсяг економії ПЕР склав 331,0 тонн умовного палива, економічний ефект становив 782,1 тис. грн. на рік.

Повний перелік впроваджених енергоефективних заходів у м. Лубни у 2013 році наведений у Додатку 1 до Програми.

Згідно з проведеним аналізом, протягом 2013 року значно зросла кількість проведених заходів з енергозбереження та, відповідно, коштів, витрачених на їх реалізацію. Так, у 2013 році у житлово-комунальній сфері міста на ці цілі використано 2303,7 тис. грн., тоді як у попередньому році ця сума склала 511,9 тис. грн. (темп росту становить 450,0 %); у бюджетній сфері міста на енергозберігаючі заходи у 2013 році використано 358,1 тис. грн. проти 224,0 тис. грн. у 2012 році (темп росту складає 159,9 %).

Обсяг економії паливно-енергетичних ресурсів у житлово-комунальній сфері міста протягом 2013 року становив  262,2 т. умов. палива проти 173,0 т. умов. палива у попередньому році (темп росту становить 151,6 %), у промисловості – 62,0 т. умов. палива проти 25,0 т. умов. палива (темп росту склав 248,0 %).

Разом з тим, у житлово-комунальному господарстві нашого міста протягом останніх років накопичилась значна кількість проблем, які потребують негайного вирішення.

У місцевому бюджеті на реалізацію повноважень у сфері житлово-комунального господарства катастрофічно не вистачає коштів.

Однією з передумов розроблення цієї Програми є незадовільний технічний стан  та низькі експлуатаційні якості житлового фонду, збудованого в 60-70 роках за проектами  перших масових  серій  великопанельних, блочних і цегляних будинків.  Будівлі, зокрема, зведені за вимогами тогочасних (на сьогодні застарілих) державних стандартів і нормативів.

Має місце недофінансування заходів щодо обслуговування і експлуатації будівель, споруд, обладнання,  потреба в коштах на капітальний ремонт та реконструкцію з року в рік зростає.

Житловий фонд, який на даний час знаходиться на обслуговуванні ЛКЖЕУ, налічує 277 будинків (багатоповерхові – 172, одноповерхові – 105), загальна житлова площа якого становить  392,9 тис.  кв.

Ситуація погіршується також значним фізичним зношенням основних конструктивних елементів будинків, в результаті цього витрати тепла крізь зовнішні стіни складають близько 40 %, підвали перекриття – 10 %, віконні та дверні прорізи – до 15 %, систему вентиляції – 15 %, покрівлю – 20 %.

Вищевикладені питання  суттєво впливають на комфортність умов проживання мешканців та призводять до  перевитрат енергоносіїв  в масштабах міста  та країни в цілому.

Протягом 2013 року Лубенським КЖЕУ був здійснений капітальний ремонт об’єктів житлового фонду на загальну суму 733932,54 грн., в тому числі:

- капітальний ремонт покрівлі (рулонної та шиферної) на 26 об’єктах на загальну суму 282038,0 грн.;

- капітальний ремонт інженерних мереж (холодного, гарячого водопостачання  та  каналізації)  на  13  об’єктах  на  загальну  суму 211577,74 грн.;

- капітальний  ремонт фасадів на 12 об’єктах на загальну суму 105712,8 грн.;

- капітальний  ремонт  теплових  мереж  на 5 об’єктах на загальну суму 63140,4 грн.;

- капітальний  ремонт  ліфтів  на  3  об’єктах   на загальну суму 71463,6 грн.

Виконавчим комітетом Лубенської міської ради значна увага приділяється впровадженню інвестиційних заходів у місті та діяльності з енергоефективності з метою скорочення витрат на оплату енергоносіїв та економії бюджетних коштів.

Одним з пріоритетних напрямків роботи по впровадженню інвестиційних заходів з енергозбереження та енергоефективності є  участь в програмах та конкурсах усіх рівнів з метою залучення додаткового фінансування, в тому числі й шляхом участі в реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій в рамках реалізації Кіотського протоколу згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 № 221.

З метою участі м. Лубен у реалізації проектів та здійсненні заходів із залученням коштів державного бюджету виконавчим комітетом Лубенської міської ради у червні 2013 року були подані Держекоінвестагентству пакети документів за двома проектами: «Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі поліклінічного відділення для дорослих комунальної Лубенської центральної міської лікарні по вул. Л.Толстого, 18-А в м. Лубни Полтавської області» загальною кошторисною вартістю 5475,114 тис. грн. та «Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження адміністративного приміщення по вул. Я.Мудрого, 33 м. Лубни, Полтавської області» загальною кошторисною вартістю 1350,835 тис. грн.

Обидва проекти передбачають теплосанацію будівель з використанням новітніх енергозберегіючих матеріалів та технологій. Дані проекти схвалені Міжвідомчою робочою групою та очікують фінансування з державного бюджету.

Рішенням тридцять п’ятої сесії Лубенської міської ради шостого скликання від 01.11.2013 року затверджений проект «Модернізація   освітлення сходових клітин із використанням енергозберігаючого освітлювального обладнання з датчиками присутності в багатоповерхових будинках міської ради м. Лубни».

Даний проект в грудні 2013 року поданий на Всеукраїнський  конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2014 року.

Проектом передбачається здійснення капітального ремонту та модернізації існуючої зношеної системи освітлення під’їздів багатоквартирних будинків із заміною світильників на більш сучасні та ефективні з енергозберігаючими люмінесцентними лампами під контролем датчиків присутності, які вбудовані в світильники. Загальний бюджет проекту становить 501,539 тис. грн., у тому числі 391,006 тис. грн.  -  кошти фонду Конкурсу (державний бюджет).

Рішенням тридцятої сесії Лубенської міської ради шостого скликання від 15.02.2013 року затверджений проект «Впровадження альтернативних видів енергії як шлях до економії ресурсів».

Проектом передбачається встановлення автономного освітлення на сонячних батареях, що дасть можливість освітлювати як територію підприємства, так і прилеглі території місць загального користування, які на сьогоднішній день оплачуються з місцевого бюджету (вуличне освітлення). Загальний бюджет проекту становить 275,0 тис. грн., у тому числі 192,8 тис. грн.  -  кошти фонду Конкурсу (державний бюджет).

Виконавчим комітетом Лубенської міської ради даний проект направлений для участі на Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Згідно з листом Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні даний проект відповідає вимогам Інструкції з підготовки проектів та зареєстрований як учасник конкурсного відбору.

Крім того, у 2012 році Лубенською міською радою на Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування було подано проект «Оптимізація споживання ресурсів у житлово-комунальній сфері шляхом впровадження енергозабезпечення сміттєзвалища у м. Лубни за допомогою вітроелектростанції».

Згідно з листом від 19.03.2013 Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, який виконує функції дирекції Всеукраїнського конкурсу проектів і програм розвитку місцевого самоврядування, проект Лубенської міської ради «Оптимізація споживання ресурсів у житлово-комунальній сфері шляхом впровадження енергозабезпечення сміттєзвалища у м. Лубни за допомогою вітроелектростанції» став переможцем конкурсного відбору 2012 року з обсягом фінансування з державного бюджету в розмірі 151,98 тис. грн.

Вперше у 2013 році місто взяло участь у обласному конкурсі проектів і програм розвитку територіальних громад Полтавської області. Згідно з рішенням Ради обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад Полтавської області від 13.11.2013 проект «Капітальний ремонт приміщень Лубенської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 6 по вул. Монастирській, 36 в м. Лубни» (заміна вікон  та зовнішніх дверей на металопластикові) з обсягом фінансування з обласного бюджету в розмірі 50,0 тис. грн. визнаний переможцем конкурсу.

Крім того, з метою підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів, посилення енергетичної безпеки, покращення якості енергетичних послуг, захисту довкілля та забезпечення сталого розвитку громади та участі в якості міста-партнера у консорціумі міст на чолі з Полтавською облдержадміністрацією для впровадження українсько-німецького проекту «Енергоефективність угромадах» (GIZ), рішенням сорокової сесії Лубенської міської ради шостого скликання від 14.02.2014 уповноважено міського голову від імені територіальної громади міста Лубен підписати Угоду мерів.

Підписанти Угоди Мерів беруть на себе добровільні зобов’язання випередити загальноєвропейські вимоги ЄС стосовно скорочення викидів CO2  більше ніж на 20% до 2020 через проведення енергоощадних заходів та запровадження поновлюваних джерел енергії.

- Механізм реалізації завдань

З метою збереження позитивних тенденцій та забезпечення подальшої реалізації заходів з енергоефективності визначений наступний механізм реалізації завдань:

І. У бюджетній сфера міста: виконавчим комітетом міської ради, а також бюджетними установами, виходячи з наявних фінансових можливостей, визначені заходи, реалізація яких спрямована на досягнення протягом 2014-2016 років мети Програми; відповідно до цих заходів, бюджетними установами буде розроблено і затверджено необхідну проектно-кошторисну документацію (при потребі – проведено енергетичний аудит або ж енергетичне обстеження), а також в порядку, визначеному чинним законодавством, має бути проведено тендерні процедури закупівлі товарів і послуг; при наявній можливості, до участі у фінансуванні заходів можуть бути залучені кошти державного бюджету, а також інвестиційні кошти.

ІІ. В комунальній галузі міста: підприємствами галузі визначені заходи, реалізація яких спрямована на досягнення протягом 2014-2016 років мети програми; фінансування заходів може здійснюватись як за рахунок власних коштів підприємств, так і за рахунок коштів місцевого бюджету (відповідно до затверджених міською радою програм), а також запозичених коштів; частина заходів може бути профінансована також і з державного бюджету за відповідними цільовими державними програмами; до початку реалізації заходів підприємствами галузі має бути розроблено і затверджено необхідну проектно-кошторисну документацію (при потребі – проведено енергетичний аудит).

ІІІ. В промисловості міста: промисловими підприємствами міста визначено заходи, спрямовані на зменшення енергоспоживання процесу виробництва в цілому та, відповідно, на зменшення питомих витрат ПЕР; фінансування заходів здійснюватиметься переважно за рахунок власних коштів підприємств, можливим є фінансування за рахунок запозичених коштів (кредитів банківських установ та інвестицій).

Детальний перелік енергоефективних заходів, що плануються до реалізації у м. Лубни в 2014-2016 роках наведений у Додатку 2 до Програми.

Одним із шляхів реалізації викладених у Програмі завдань є проведення теплосанації житлових будинків, об’єктів соціальної сфери та будівель установ, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету.

Теплосанація являє собою комплекс технічних заходів, спрямованих на їх відновлення та приведення їх теплотехнічних характеристик у відповідність із сучасними вимогами, нормами і стандартами, зменшення втрат енергоресурсів та води, а також поліпшення умов перебування працівників та відвідувачів.

До робіт із теплосанації належать:

- термомодернізація зовнішніх стін будівель, підвалів та фундаментів з метою зменшення теплових потреб з подальшим зниженням вартості обігріву даної будівлі та забезпечення теплового комфорту в приміщеннях;

- модернізація покрівель з можливим установленням на них сонячних колекторів;

- модернізація теплових, водопровідних, каналізаційних, вентиляційних та електричних мереж будівель;

- заміна радіаторів опалення, встановлення приладів обліку енергоресурсів та води;

- будівництво або модернізація котелень у будівлях;

- облаштування або ремонт теплових пунктів;

- установлення склопакетів, балконних блоків та вхідних дверей.

З метою реалізації заходів з енергоефективності, рішенням тридцять п’ятої сесії Лубенської міської ради шостого скликання від 01.11.2013 затверджена Програма по реконструкції та капітальному ремонту об’єктів житлового фонду в м. Лубни на 2014-2016 роки із застосуванням ефективних енергозберігаючих технологій, якою передбачається виконання комплексу робіт по термомодернізації будинків.

Рішенням тридцять першої сесії Лубенської міської ради шостого скликання від 12.04.2013 надана згода на реалізацію проектів по здійсненню теплосанації приміщення поліклінічного відділення Лубенської КЦМЛ та приміщення Лубенської міської ради. На даний час розроблена проектно-кошторисна документація за цими проектами та затверджена рішеннями виконавчого комітету міської ради.

Важливим напрямком у впровадженні енергоефективних заходів є модернізація вуличного освітлення з метою зменшення енергоємності виробництва, підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок впровадження прогресивних енергозберігаючих технологій та устаткування, оптимізації структури енергоспоживання, збільшення використання місцевих та альтернативних енергоресурсів і джерел енергії, у тому числі вторинних енергоносіїв, скорочення рівня невиробничих втрат паливно-енергетичних ресурсів.

Рішенням шістнадцятої сесії Лубенської міської ради шостого скликання від 16.12.2011 затверджена Програма розвитку мереж вуличного освітлення міста та засобів регулювання дорожнього руху на 2012 -2015 роки, якою передбачена реалізація на території міста низки практичних енергозберігаючих заходів, спрямованих на подальше скорочення обсягів споживання ПЕР у суспільному виробництві та населенням.

Не менш дієвим шляхом скорочення витрат енергоресурсів є модернізація внутрішньобудинкового освітлення з метою надання більш якісних та дешевих послуг населенню в освітленні під’їздів житлових будинків, скорочення експлуатаційних витрат та зменшення тарифів за рахунок використання інноваційних енергозберігаючих технологій.

Рішенням тридцять п’ятої сесії Лубенської міської ради шостого скликання від 01.11.2013 затверджений проект «Модернізація   освітлення сходових клітин із використанням енергозберігаючого освітлювального обладнання з датчиками присутності в багатоповерхових будинках міської ради м. Лубни», який передбачає капітальний ремонт та модернізацію існуючої зношеної системи освітлення під’їздів багатоквартирних будинків із заміною світильників на більш сучасні та ефективні з енергозберігаючими люмінесцентними лампами під контролем датчиків присутності, які вбудовані в світильники.

- Джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, державного бюджету, власних коштів підприємств, установ та організацій, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Щорічний обсяг фінансування, спрямований на виконання заходів Програми визначається у видатковій частині місцевого бюджету та уточнюється в процесі формування бюджету на відповідні фінансові роки.

Важливим напрямком у залученні додаткових джерел фінансування є співпраця з державними та міжнародними фінансовими організаціями, участь у конкурсах, грантах програмах усіх рівнів.

Виконавчим комітетом міської ради буде продовжена робота по участі у наступних державних програмах та конкурсах:

- Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

(на участь у конкурсі 2014 року поданий проект «Модернізація   освітлення сходових клітин із використанням енергозберігаючого освітлювального обладнання з датчиками присутності в багатоповерхових будинках міської ради м. Лубни»).

- Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад Полтавської області.

- Державний фонд регіонального розвитку.

(для участі у конкурсному відборі 2014 року поданий проект «Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження адміністративного приміщення по вул. Ярослава Мудрого, 33  м. Лубни, Полтавської області», для участі у конкурсному відборі 2015 року – проекти «Оптимізація системи централізованого водопостачання з впровадженням енергозберігаючих заходів в м. Лубни (перший пусковий комплекс)», «Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі поліклінічного відділення для дорослих комунальної Лубенської центральної міської лікарні по вул. Л.Толстого, 18-А в  м. Лубни, Полтавської області» та «Капітальний ремонт даху Лубенської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 6 по вул. Монастирській,36 в м. Лубни»).

- Реалізація проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій в рамках Кіотського протоколу.

(схвалені Міжвідомчою робочою групою та очікують фінансування з державного бюджету два проекти: «Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі поліклінічного відділення для дорослих комунальної Лубенської центральної міської лікарні по вул. Л.Толстого, 18-А в  м. Лубни, Полтавської області» та «Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження адміністративного приміщення по вул. Ярослава Мудрого, 33  м. Лубни, Полтавської області»).

Крім того, приєднання до Європейської ініціативи «Угода мерів» згідно з рішенням сорокової сесії Лубенської міської ради шостого скликання від 14.02.2014  надало можливість співпраці територіальної громади м. Лубен з міжнародними фондами та фінансовими організаціями з метою додаткового залучення інвестицій, що можуть бути спрямовані на впровадження енергоефективних заходів:

- Проект українсько-німецького співробітництва «Енергоефективність у громадах» (GIZ).

- Програма SUDeP (підтримка міст Східного партнерства у реалізації Планів дій стійкої енергетики в рамках Угоди мерів).

- Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

- Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).

- Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО).

- Північний інвестиційний банк (ПІБ).

- Світовий банк.

- Східноєвропейське партнерство у сфері енергоефективності та екології (E5P) та інші.

- Очікувані результати Програми

Значної економії енергоносіїв та, відповідно, коштів, спрямованих на їх оплату, очікується досягти за рахунок утеплення  зовнішніх фасадів будинків (термомодернізації).

Для прикладу розглянемо типовий 9-ти поверховий будинок на два під’їзди  загальною житловою площею  фасаду 2651,3 м2 . Кошторисна вартість утеплення фасаду такого будинку складає близько 1010,0 тис. грн.

В результаті утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій  зменшаться  річні тепловитрати в цілому по будинку у фізичних показниках  з  591,5 Гкал за рік до утеплення до 272,3 Гкал за рік після  утеплення,  або у 2,2 рази менше.

У вартісному вираженні реальна середня річна економія споживання тепла після утеплення будинку складе в цілому по будинку:

(591,5  Гкал – 272,3 Гкал) х 305,22 грн./Гкал = 97426,22 грн.

Крім того, завдяки впровадженню вищезазначених енергозберігаючих заходів, розрахункове скорочення викидів  парникових газів становитиме:

148,5 т СО2 – 68,93 т СО2   =  79,57 т СО2 .

Одним із енергозберігаючих заходів у рамках даної  Програми є ізоляція трубопроводів в підвальних приміщеннях будинків, на технічних поверхах та горищах.

В результаті ізоляції трубопроводів гарячого водопостачання та центрального опалення зменшаться тепловитрати на 1 м.п. у фізичних показниках на 0,144 Гкал, що в грошовому еквіваленті становить:

0,144 Гкал х 305,22 грн./Гкал = 43,95 грн. на місяць

На балансі Лубенського КЖЕУ перебуває 86 будинків, в яких 5 і  більше поверхів. В середньому необхідно  виконати ізоляцію  35 м труб  в  підвальному приміщенні кожного будинку, внаслідок чого  тепловитрати у зменшаться на 433,44  Гкал. Реальна середня річна економія споживання тепла після ізоляції складе:

433,44 Гкал х 305,22 грн./Гкал  = 132294,56 грн.

Одним із перспективних напрямків у реалізації  Програми є модернізація під’їзного освітлення у житлових будинках.

Для прикладу розглянемо типовий 5-ти поверховий будинок на 4 під’їзди  загальною житловою площею  4049,3 м2.

До заміни 20 ламп на енергозберігаючі витрати на освітлення за рік складали:

20 шт. х 0,06 кВт х 12 год. х 31 день х 12 міс. Х 0,2802 грн./кВт = 1500,98 грн.

Після заміні 20 ламп  на енергозберігаючі витрати на освітлення за рік  складуть:

20 шт. х  0,011кВт х 2 год. х 31 день х 12 міс. Х 0,2802 грн./кВт = 45,86 грн.

Після модернізації під’їзного освітлення завдяки встановленню датчика присутності та за рахунок зменшення часу роботи лампи у 6 разів (2 години на добу) економія спожитої електроенергії за рік  становитиме:

5356,8 кВт – 163,68 кВт = 5193,12 кВт

В грошовому еквіваленті економія за рік складе:

(5356,8 кВт х 0,2802 грн./кВт) – (163,68 кВт х 0,2802 грн./кВт) = 1455,12 грн.

Економічний ефект від впровадження енергозберігаючих заходів бюджетними установами та організаціями міста, комунальними та промисловими підприємствами міста наведено в Додатку 2 до Програми.

Значної економії енергоресурсів очікується досягти в результаті реконструкції та капітального ремонту об’єктів житлового фонду.

Основні очікувані результати реконструкції та капітального ремонту об’єктів житлового фонду із застосуванням енергозберігаючих технологій у м. Лубни в 2014-2016 роках викладено в Додатку 3 до Програми.

В цілому в результаті реалізації Програми очікується досягнення наступних результатів:

- оптимізація структури енергетичного балансу, збільшення частки енергоносіїв, отриманих з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

- підвищення рівня ефективності використання палива та енергії в усіх галузях господарства та населення міста;

- зменшення техногенного впливу на довкілля і підвищення рівня екологічної безпеки систем теплопостачання;

- створення нових робочих місць;

- удосконалення механізму управління і регулювання у сфері енергоефективності, енергозбереження та альтернативної енергетики, оптимізація структури та обсягу енергоспоживання;

- зменшення обсягу виробничих витрат та невиробничих втрат енергоносіїв;

- створення умов для залучення фінансових ресурсів, необхідних для оновлення та модернізації виробничих фондів;

- зменшення втрат тепла в результаті термомодернізації;

- значне скорочення витрат електроенергії за рахунок впровадження енергозберігаючого обладнання;

- зменшення видатків місцевого бюджету на фінансування надання комунальних послуг з енергозабезпечення бюджетним установам;

- забезпечення зменшення обсягу викидів забруднювальних речовин;

- підвищення рівня надання комунальних послуг для всіх верств населення;

- зниження рівня соціальної напруги через зменшення аварійних зупинок енергорозподільних мереж;

- підвищення рівня енергетичної безпеки та конкурентоспроможності економіки.

Всього по програмі на реалізацію енергоефективних заходів планується виділити 102,6 млн. грн., внаслідок впровадження яких очікується економія паливно-енергетичних ресурсів у розмірі 2984,8 тонн умовного палива, прогнозований річний економічний ефект складе 7,3 млн. грн.

Дана Програма не є сталою, у разі необхідності після надходження пропозицій від структурних підрозділів виконавчого комітету, бюджетних установ та організацій, комунальних та промислових підприємств міста, до Програми можуть вноситись відповідні зміни та доповнення.

Секретар міської ради						І.І. Карпець