Таблиця 3

Аналіз споживання теплової енергії муніципальними установами  Лубенської міської ради за 2017 рік  (січень – квітень)

| Розпорядник | Споживання теплової енергії, Гкал |  |  |  |  |  | Скорочення витрат коштів, за рахунок зменшення споживання газу та теплової енергії ,грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Відхилення обсягів споживання теплової енергії у натуральному вимірі до відповідного періоду минулого року |  | Кількість спожитої теплової енергії на один куб.м опалювальної будівлі, Гкал |  | Вартість спожитої теплової енергії на один куб.м опалювальної будівлі, грн |  |  |
|  | Гкал | % | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 |
| Всього по місту: | - 64,117 | -1,82 | 0,014 | 0,013 | 18,58 | 15,39 | 103870 |
| Управління освіти | -115,76 | -5,26 | 0,011 | 0,012 | 15,47 | 15,46 | 187523 |

Таблиця 4

Аналіз викидів СО2  муніципальними установами  Лубенської міської ради за 2017 рік

| Назва енергоресурсів, що спричинили викиди СО2 | Обсяг викидів СО2 у натуральному вимірі до відповідного періоду минулого року, т |  | Відхилення обсягів викидів у натуральному вимірі до відповідного періоду минулого року |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | т | % |  |
| Електроенергія | 140,4 | 115,16 | -25,24 | -17,9 |  |
| Теплова енергія | 331,04 | 295,88 | -35,16 | -10,6 |  |
| Газ | 120,43 | 113,39 | -7,04 | -5,8 |  |
| Всього : | 591,87 | 524,43 | -67,44 | -11,4 |  |