КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА

«ЛУБНИМІСЬКСВІТЛО»

37500, Україна, Полтавська область, м. Лубни, вул. Комсомольська,36 тел.:(05361) 76617,

факс (05361)76617,  р/р 260066576 в АТ Райффайзен Банк Аваль м. Київ МФО 380805, код 31854768

вих. №121 від 01.11. 2018р.

Пояснююча записка

до проекту рішення «Про внесення змін до  програми утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення та засобів регулювання дорожнього руху м. Лубни на 2018 рік»

Внесення змін зумовлено изміною обсягів робіт по КПФ «Лубниміськсвітло» що виникли в ІІ, ІІІ кварталі поточного року.

4. Шляхи реалізації програми

Технічні, якісні та кількісні характеристики на 2018 рік

| № з/п | Найменування робіт і затрат згідно програми | Од. виміру | Показники по Програмі після прийняття рішення | Показники по Програмі до прийняття рішення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Періодичний огляд ПЛ (щомісячно) | км | 113 | 113 |
| 2 | Технічне обслуговування та ремонт шаф обліку (щомісячно) | шт. | 55 | 55 |
| 3 | Виставлення таймерів в межах зон доби згідно затверджених графіків 14 разів | підст. | 62 | 62 |
| 4 | Зняття показників лічильників на ТП (раз на місяць) | шт. | 62 | 62 |
| 5 | Огляд та обслуговування світильників (протягом року) | шт. | 640 | 640 |
| 6 | Миття та протирання захисного скла світильників | шт. | 399 | 350 |
| 7 | Заміна світильників або корпусів світильників на нові | шт. | 11 | 10 |
| 8 | Ремонт світильників вуличного освітлення | шт. | 165 | 130 |
| 9 | Виготовлення та ремонт кронштейнів ліхтарів | шт. | 204 | 20 |
| 10 | Заміна електроламп, облікове та безоблікове вуличне освітлення | шт. | 500 | 500 |
| 11 | Заміна пускової апаратури в світильниках (стартер(ІЗУ), дросель(баласт) | шт. | 121 | 170 |
| 12 | Заміна патронів в світильниках Е-27, Е-40 | шт. | 48 | 40 |
| 13 | Прокладання кабелю АВВГ 2х2,5, ПВС 2х1,5 та ПВ1-4 в кронштейнах та на опусках | м | 489,9 | 180 |
| 14 | Заміна вимикачів неутопленого типу на опорах | шт. | 15 | 15 |
| 15 | Ремонт або заміна вимикача автоматичного 1-2-3ф на 25А, 16А, 6А, 10А, 50А, 40А, 32А | шт. | 25 | 5 |
| 16 | Ремонт або заміна пускача магнітного | шт. | 6 | 5 |
| 17 | Ремонт або заміна таймера | шт. | 8 | 8 |
| 18 | Заміна на нові або ремонт лічильників вуличного освітлення | шт. | 5 | 3 |
| 19 | Перетягування провислих проводів | км | 2,7 | 2,7 |
| 20 | Вирівнювання металевих опор та освітлювальних стійок | шт. | 12 | 10 |
| 21 | Фарбування металевих опор та стійок освітлення | шт. | 60 | 15 |
| 22 | Ремонт та виготовлення металевих опор та стійок освітлення | шт. | 21 | 5 |
| 23 | Нагляд за справністю світлофорних об’єктів | об’єкт | 7 | 7 |
| 24 | Заміна ламп в світлофорах | шт. | 142 | 180 |
| 25 | Миття та протирання захисного скла в світлофорах | об’єкт | 7 | 7 |
| 26 | Ремонт контролерів | шт. | 4 | 5 |
| 27 | Обслуговування та утримання дорожніх знаків | шт. | 80 | 80 |
| 28 | Вирівнювання стійок дорожніх знаків | шт. | 21 | 20 |
| 29 | Ремонт або виготовлення стійок дорожніх знаків | шт. | 3 | 30 |
| 30 | Фарбування стійок дорожніх знаків | шт. | 26 | 50 |
| 31 | Ремонт або заміна на нові дорожніх знаків | шт. | 60 | 120 |
| 32 | Ремонт або виготовлення кронштейнів дорожніх знаків | шт. | 37 | 30 |
| 33 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки: номер 1.1, 1.5, 1.3, 1.7 | км | 9,6099 | 7,5 |
|  | номер 1.14.1, 1.14.2, 1.18, 1.12, 1.14.3 | м2 | 3541,3 | 2730 |
| 34 | Обрізання крони дерева з телевишки | шт. | 409 | 160 |
| 35 | Обслуговування колесо -відбійника | м | 430 | 430 |
| 36 | Встановлення ілюмінаційного освітлення на загальноміських заходах | захід | 4 | 4 |
| 37 | Забезпечення тимчасового електропостачання заходів | захід | 24 | 20 |
| 38 | Заміна існуючого проводу А-16, А-25 на провід типу СІП-4 2х25 | м | 1187 | 500 |
| 39 | Ремонт облікового тротуарного вуличного освітлення по вул.Монастирській від перехрестя з вул.Григора Тютюнника до перехрестя вул.Мистецька: | об’єкт | 1 | 1 |
|  | -ремонт металевих опор освітлення; | шт. | 12 | - |
|  | -фарбування опор; | шт. | 12 | - |
|  | -затягування в опори кабелю АВВГ 2х2,5; | м | 150 | - |
|  | -встановлення металевих опор; | шт. | 12 | - |
|  | -встановлення світильників 21 серії 150Вт з металогалогеновими лампами. | шт. | 12 | - |
| 40 | Відновлення облікового вуличного освітлення по вул.Садовій від перехрестя з вул.Олександрівською до проспекту Володимирський: | об’єкт | 1 | 1 |
|  | -встановлення гаків для підвішування СІП; | шт. | 4 | - |
|  | -провід ПВС 2х1,5; | м | 9 | - |
|  | -встановлення кронштейнів світильників; | шт. | 3 | - |
|  | -встановлення світильників Schreder 70W; | шт. | 3 | - |
|  | -підвішування проводу СІП-4 2х25; -затискач анкерний; | м шт. | 140 2 | - |
|  | -затискач проколюючий; | шт. | 8 | - |
|  | -затискач підтримуючий. | шт. | 2 | - |
| 41 | Відновлення облікового вуличного освітлення по вул.Садовій від перехрестя вул.Олександрівська до вул.Кам’янопотоцької: | об’єкт | 1 | 1 |
|  | -встановлення гаків для підвішування СІП; | шт. | 5 | - |
|  | -провід ПВС 2х1,5; | м | 6 | - |
|  | -встановлення кронштейнів світильників; | шт. | 2 | - |
|  | -встановлення світильників Schreder 70W; | шт. | 2 | - |
|  | -підвішування проводу СІП-4 2х25; | м | 180 | - |
|  | -затискач анкерний; | шт. | 4 | - |
|  | -затискач проколюючий; | шт. | 8 | - |
|  | -затискач підтримуючий. | шт. | 1 | - |
| 42 | Демонтаж існуючої мережі по проспекту Володимирський, у зв’язку з проведенням капітального ремонту (модернізації) вуличного освітлення НЕФКО, з послідуючою установкою їх на місце застарілих світильників що вичерпали свій ресурс по облікових підстанціях | об’єкт | 1 | 1 |
| 43 | Відновлення облікового вуличного освітлення по вул. Прикордонників від ТП-1032 Л-4: | об’єкт | 1 | - |
|  | -встановлення гаків для підвішування СІП; | шт. | 17 | - |
|  | -провід ПВС 2х1,5; | м | 16,8 | - |
|  | -встановлення кронштейнів світильників; | шт. | 12 | - |
|  | -встановлення світильників №21 корпус Е27; | шт. | 11 | - |
|  | -лампа світло діод LED-20-022 A-80 20W E27 4000K; | шт. | 9 | - |
|  | -лампа світло діод LED-12-022 A-65 12W E27 4000K; -встановлення світильників LED SL-SE-20W; | шт. шт. | 2 1 | - |
|  | -підвішування проводу СІП-4 2х25; | м | 412 | - |
|  | -затискач анкерний; | шт. | 26 | - |
|  | -затискач проколюючий; | шт. | 30 | - |
|  | -затискач підтримуючий. | шт. | 2 | - |
| 44 | Часткове відновлення облікового вуличного освітлення по 1-у пров.вул.Верстатобудівників від ТП-124 Л-1 (від ТП-33 Л-1): | об’єкт | 1 | - |
|  | -встановлення гаків для підвішування СІП; | шт. | 6 | - |
|  | -провід ПВС 2х1,5; | м | 5,6 | - |
|  | -встановлення кронштейнів світильників; | шт. | 4 | - |
|  | -встановлення світильників №21 корпус Е27; | шт. | 4 | - |
|  | -лампа світло діод LED-20-022 A-80 20W E27 4000K; | шт. | 2 | - |
|  | -лампа світло діод LED-12-022 A-65 12W E27 4000K; | шт. | 2 | - |
|  | -підвішування проводу СІП-4 2х25; | м | 142 | -- |
|  | -затискач анкерний; | шт. | 8 | - |
|  | -затискач проколюючий; | шт. | 10 | - |
| 45 | Часткове відновлення облікового вуличного освітлення по опорах ЛФ ПАТ «Полтаваобленерго» від ТП-99 Л-3 по пр..Володимирському: | об’єкт | 1 | - |
|  | -встановлення гаків для підвішування СІП; | шт. | 19 | - |
|  | -провід ПВС 2х1,5; | м | 26 | - |
|  | -встановлення кронштейнів світильників; | шт. | 26 | - |
|  | -встановлення світильників №21 корпус Е27; | шт. | 10 | - |
|  | -лампа світло діод LED-20-022 A-80 20W E27 4000K; | шт. | 10 | - |
|  | -встановлення світильників LED SL-SE-40W-4000К; | шт. | 13 | - |
|  | -встановлення світильників LED SL-SE-20W; | шт. | 3 | - |
|  | -підвішування проводу СІП-4 2х25; | м | 708 | - |
|  | -затискач анкерний; | шт. | 41 | - |
|  | -затискач проколюючий; | шт. | 57 | - |
|  | -затискач підтримуючий. | шт. | 3 | - |
| 46 | Відновлення облікового вуличного освітлення по вул.Д.Сірика від ТП-80 Л-1: | об’єкт | 1 | - |
|  | -встановлення гаків для підвішування СІП; | шт. | 10 | - |
|  | -провід ПВС 2х1,5; | м | 6 | - |
|  | -встановлення кронштейнів світильників; | шт. | 6 | - |
|  | -встановлення світильників LED SL-SE-40W-4000K; | шт. | 6 | - |
|  | -підвішування проводу СІП-4 2х25; | м | 70 | - |
|  | -затискач анкерний; | шт. | 20 | - |
|  | -затискач проколюючий; | шт. | 13 | - |
|  | -затискач підтримуючий. | шт. | 3 | - |
| 47 | Відновлення облікового вуличного освітлення по вул.Кононівській від ТП-50, ТП-24: | об’єкт | 1 | - |
|  | -встановлення гаків для підвішування СІП; | шт. | 38 | - |
|  | -провід ПВС 2х1,5; | м | 19 | - |
|  | -встановлення кронштейнів світильників; | шт. | 20 | - |
|  | -встановлення світильників №21 корпус Е40; | шт. | 3 | - |
|  | -встановлення світильників під л/розжар. НКУ 18У | шт. | 4 | - |
|  | -лампа світло діод LED-20-022 A-80 20W E27 4000K; | шт. | 2 | - |
|  | -лампа світло діод LED-12-022 A-65 12W E27 4000K; | шт. | 2 | - |
|  | -встановлення світильників LED SL-SE-40W-4000К; | шт. | 2 | - |
|  | -встановлення світильників LED SL-SE-20W; | шт. | 11 | - |
|  | -підвішування проводу СІП-4 2х25; | м | 1000 | - |
|  | -затискач анкерний; | шт. | 18 | - |
|  | -затискач проколюючий; | шт. | 44 | - |
|  | -затискач підтримуючий. | шт. | 16 | - |
| 48 | Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-1028 Л-5: | об’єкт | 1 | - |
|  | -встановлення гаків для підвішування СІП; | шт. | 34 | - |
|  | -провід ПВС 2х1,5; | м | 29,8 | - |
|  | -встановлення кронштейнів світильників; | шт. | 26 | - |
|  | -встановлення світильників 21 серії; | шт. | 14 | - |
|  | -лампа світло діод LED-20-022 A-80 20W E27 4000K; | шт. | 11 | - |
|  | -лампа світло діод LED-12-022 A-65 12W E27 4000K; | шт. | 3 | - |
|  | -встановлення світильників LED SL-SE-40W-4000К; | шт. | 6 | - |
|  | -встановлення світильників LED SL-SE-20W; | шт. | 6 | - |
|  | -підвішування проводу СІП-4 2х25; | м | 1020 | - |
|  | -затискач анкерний; | шт. | 7 | - |
|  | -затискач проколюючий; | шт. | 2 | - |
|  | -затискач підтримуючий. | шт. | 27 | - |
| 49 | Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-1021 Л-3 по вул.Зайкевича: | об’єкт | 1 | - |
|  | -встановлення гаків для підвішування СІП; | шт. | 5 | - |
|  | -провід ПВС 2х1,5; | м | 4,8 | - |
|  | -встановлення кронштейнів світильників; | шт. | 4 | - |
|  | -встановлення світильників 21 серії; | шт. | 4 | - |
|  | -підвішування проводу СІП-4 2х25; | м | 116 | - |
|  | -затискач анкерний; | шт. | 8 | - |
|  | -затискач проколюючий; | шт. | 8 | - |
|  | -затискач підтримуючий. | шт. | 1 | - |
| 50 | Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-93 вул.Тернівська. 4-ий пров.вул.Тернівської: | об’єкт | 1 | - |
|  | -установлення залізобетонних одно стоякових опор; | шт. | 8 | - |
|  | -встановлення гаків для підвішування СІП; | шт. | 33 | - |
|  | -провід ПВС 2х1,5; | м | 37 | - |
|  | -ремонт та встановлення кронштейнів світильників; | шт. | 21 | - |
|  | -встановлення світильників 21 серії; | шт. | 21 | - |
|  | -підвішування проводу СІП-4 4х35; | м | 995 | - |
|  | -підвішування проводу СІП-4 2х25; | м | 30 | - |
|  | -затискач анкерний; | шт. | 24 | - |
|  | -затискач проколюючий; | шт. | 57 | - |
|  | -затискач підтримуючий. | шт. | 20 | - |
| 51 | Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-111 в районі ЗОШ №6: | об’єкт | 1 | - |
|  | -установлення залізобетонних одно стоякових опор; | шт. | 3 | - |
|  | -встановлення гаків для підвішування СІП; | шт. | 4 | - |
|  | -встановлення кронштейнів світильників; | шт. | 3 | - |
|  | -встановлення світильників LED SL-SE-20W; | шт. | 3 | - |
|  | -підвішування проводу СІП-4 2х25; | м | 114 | - |
|  | -підвішування проводу СІП-4 2х16; | м | 20 | - |
|  | -затискач анкерний; | шт. | 4 | - |
|  | -затискач проколюючий; | шт. | 3 | - |
|  | -затискач підтримуючий. | шт | 4 | - |
| 52 | Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-29 Л-1 по вул.Пушкіна: | об’єкт | 1 | - |
|  | -установлення залізобетонних одно стоякових опор; | шт. | 9 | - |
|  | -встановлення гаків для підвішування СІП; | шт. | 12 | - |
|  | -провід ПВС 2х1,5; | шт. | 9 | - |
|  | -встановлення кронштейнів світильників; | шт. | 9 | - |
|  | -встановлення світильників 21 серії; | шт. | 9 | - |
|  | -лампа світло діод LED-20-022 A-80 20W E27 4000K; | шт. | 9 | - |
|  | -підвішування проводу СІП-4 2їх25; | м | 310 | - |
|  | -затискач анкерний; | шт. | 7 | - |
|  | -затискач проколюючий; | шт. | 18 | - |
|  | -затискач підтримуючий. | шт. | 8 | - |
| 53 | Встановлення попереджувальних світлофорів на пішохідних переходах по проспекту Володимирському та вул.Монастирській: | об’єкт | 4 | - |
|  | -встановлення гаків для підвішування СІП; | шт. | 12 | - |
|  | -встановлення гаків для підвішування канату; | шт. | 14 | - |
|  | -підвішування канату ОЦ DIN 3060 6мм; | м | 100 | - |
|  | -зажим для канату DIN 741 білий цинк М10; | шт. | 10 | - |
|  | -зажим для канату DIN 741 білий цинк М8; | шт. | 15 | - |
|  | -підвішування проводу СІП-4 2х16; | м | 114 | - |
|  | -установка світлофорів Т7.4-АТ | шт. | 12 | - |
|  | -затискач анкерний; | шт. | 6 | - |
|  | -затискач проколюючий; | шт. | 8 | - |
|  | -затискач підтримуючий. | шт. | 2 | - |

В.о. начальника

КПФ «Лубниміськсвітло»					С.В.Шкарбань