КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА

«ЛУБНИМІСЬКСВІТЛО»

37500, Україна, Полтавська область, м. Лубни, вул. Комсомольська,36 тел.:(05361) 76617,

факс (05361)76617,  р/р 260066576 в АТ Райффайзен Банк Аваль м. Київ МФО 380805, код 31854768

вих. №137 від 29.11. 2018р.

Пояснююча записка

до проекту рішення «Про внесення змін до  програми утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення та засобів регулювання дорожнього руху м. Лубни на 2018 рік»

Внесення змін зумовлено зміною обсягів робіт по КПФ «Лубниміськсвітло» що виникли в ІV кварталі поточного року.

4. Шляхи реалізації програми

Технічні, якісні та кількісні характеристики на 2018 рік

| № з/п | Найменування робіт і затрат згідно програми | Од. виміру | Показники по Програмі після прийняття рішення | Показники по Програмі до прийняття рішення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Періодичний огляд ПЛ (щомісячно) | км | 113 | 113 |
| 2 | Технічне обслуговування та ремонт шаф обліку (щомісячно) | шт. | 55 | 55 |
| 3 | Виставлення таймерів в межах зон доби згідно затверджених графіків 14 разів | підст. | 62 | 62 |
| 4 | Зняття показників лічильників на ТП (раз на місяць) | шт. | 62 | 62 |
| 5 | Огляд та обслуговування світильників (протягом року) | шт. | 640 | 640 |
| 6 | Миття та протирання захисного скла світильників | шт. | 472 | 399 |
| 7 | Заміна світильників або корпусів світильників на нові | шт. | 11 | 10 |
| 8 | Ремонт світильників вуличного освітлення | шт. | 172 | 165 |
| 9 | Виготовлення та ремонт кронштейнів ліхтарів | шт. | 204 | 204 |
| 10 | Заміна електроламп, облікове та безоблікове вуличне освітлення | шт. | 671 | 500 |
| 11 | Заміна пускової апаратури в світильниках (стартер(ІЗУ), дросель(баласт) | шт. | 127 | 121 |
| 12 | Заміна патронів в світильниках Е-27, Е-40 | шт. | 58 | 48 |
| 13 | Прокладання кабелю АВВГ 2х2,5, ПВС 2х1,5 та ПВ1-4 в кронштейнах та на опусках | м | 517,7 | 489,9 |
| 14 | Заміна вимикачів неутопленого типу на опорах | шт. | 15 | 15 |
| 15 | Ремонт або заміна вимикача автоматичного 1-2-3ф на 25А, 16А, 6А, 10А, 50А, 40А, 32А | шт. | 25 | 25 |
| 16 | Ремонт або заміна пускача магнітного | шт. | 6 | 6 |
| 17 | Ремонт або заміна таймера | шт. | 8 | 8 |
| 18 | Заміна на нові або ремонт лічильників вуличного освітлення | шт. | 8 | 5 |
| 19 | Перетягування провислих проводів | км | 2,7 | 2,7 |
| 20 | Вирівнювання металевих опор та освітлювальних стійок | шт. | 12 | 12 |
| 21 | Фарбування металевих опор та стійок освітлення | шт. | 60 | 60 |
| 22 | Ремонт та виготовлення металевих опор та стійок освітлення | шт. | 21 | 21 |
| 23 | Нагляд за справністю світлофорних об’єктів | об’єкт | 7 | 7 |
| 24 | Заміна ламп в світлофорах | шт. | 149 | 142 |
| 25 | Миття та протирання захисного скла в світлофорах | об’єкт | 7 | 7 |
| 26 | Ремонт контролерів | шт. | 5 | 4 |
| 27 | Обслуговування та утримання дорожніх знаків | шт. | 81 | 80 |
| 28 | Вирівнювання стійок дорожніх знаків | шт. | 21 | 21 |
| 29 | Ремонт або виготовлення стійок дорожніх знаків | шт. | 3 | 30 |
| 30 | Фарбування стійок дорожніх знаків | шт. | 26 | 26 |
| 31 | Ремонт або заміна на нові дорожніх знаків | шт. | 60 | 60 |
| 32 | Ремонт або виготовлення кронштейнів дорожніх знаків | шт. | 37 | 37 |
| 33 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки: номер 1.1, 1.5, 1.3, 1.7 | км | 9,6099 | 9,6099 |
|  | номер 1.14.1, 1.14.2, 1.18, 1.12, 1.14.3 | м2 | 3541,3 | 3541,3 |
| 34 | Обрізання крони дерева з телевишки | шт. | 422 | 409 |
| 35 | Обслуговування колесо -відбійника | м | 430 | 430 |
| 36 | Встановлення ілюмінаційного освітлення на загальноміських заходах | захід | 4 | 4 |
| 37 | Забезпечення тимчасового електропостачання заходів | захід | 24 | 24 |
| 38 | Заміна існуючого проводу А-16, А-25 на провід типу СІП-4 2х25 | м | 1187 | 1187 |
| 39 | Ремонт облікового тротуарного вуличного освітлення по вул.Монастирській від перехрестя з вул.Григора Тютюнника до перехрестя вул.Мистецька: | об’єкт | 1 | 1 |
|  | -ремонт металевих опор освітлення; | шт. | 12 | 12 |
|  | -фарбування опор; | шт. | 12 | 12 |
|  | -затягування в опори кабелю АВВГ 2х2,5; | м | 150 | 150 |
|  | -встановлення металевих опор; | шт. | 12 | 12 |
|  | -встановлення світильників 21 серії 150Вт з металогалогеновими лампами. | шт. | 12 | 12 |
| 40 | Відновлення облікового вуличного освітлення по вул.Садовій від перехрестя з вул.Олександрівською до проспекту Володимирський: | об’єкт | 1 | 1 |
|  | -встановлення гаків для підвішування СІП; | шт. | 4 | 4 |
|  | -провід ПВС 2х1,5; | м | 9 | 9 |
|  | -встановлення кронштейнів світильників; | шт. | 3 | 3 |
|  | -встановлення світильників Schreder 70W; | шт. | 3 | 3 |
|  | -підвішування проводу СІП-4 2х25; -затискач анкерний; | м шт. | 140 2 | 140 2 |
|  | -затискач проколюючий; | шт. | 8 | 8 |
|  | -затискач підтримуючий. | шт. | 2 | 2 |
| 41 | Відновлення облікового вуличного освітлення по вул.Садовій від перехрестя вул.Олександрівська до вул.Кам’янопотоцької: | об’єкт | 1 | 1 |
|  | -встановлення гаків для підвішування СІП; | шт. | 5 | 5 |
|  | -провід ПВС 2х1,5; | м | 6 | 6 |
|  | -встановлення кронштейнів світильників; | шт. | 2 | 2 |
|  | -встановлення світильників Schreder 70W; | шт. | 2 | 2 |
|  | -підвішування проводу СІП-4 2х25; | м | 180 | 180 |
|  | -затискач анкерний; | шт. | 4 | 4 |
|  | -затискач проколюючий; | шт. | 8 | 8 |
|  | -затискач підтримуючий. | шт. | 1 | 1 |
| 42 | Демонтаж існуючої мережі по проспекту Володимирський, у зв’язку з проведенням капітального ремонту (модернізації) вуличного освітлення НЕФКО, з послідуючою установкою їх на місце застарілих світильників що вичерпали свій ресурс по облікових підстанціях | об’єкт | 1 | 1 |
| 43 | Відновлення облікового вуличного освітлення по вул. Прикордонників від ТП-1032 Л-4: | об’єкт | 1 | 1 |
|  | -встановлення гаків для підвішування СІП; | шт. | 17 | 17 |
|  | -провід ПВС 2х1,5; | м | 16,8 | 16,8 |
|  | -встановлення кронштейнів світильників; | шт. | 12 | 12 |
|  | -встановлення світильників №21 корпус Е27; | шт. | 11 | 11 |
|  | -лампа світло діод LED-20-022 A-80 20W E27 4000K; | шт. | 9 | 9 |
|  | -лампа світло діод LED-12-022 A-65 12W E27 4000K; -встановлення світильників LED SL-SE-20W; | шт. шт. | 2 1 | 2 1 |
|  | -підвішування проводу СІП-4 2х25; | м | 412 | 412 |
|  | -затискач анкерний; | шт. | 26 | 26 |
|  | -затискач проколюючий; | шт. | 30 | 30 |
|  | -затискач підтримуючий. | шт. | 2 | 2 |
| 44 | Часткове відновлення облікового вуличного освітлення по 1-у пров.вул.Верстатобудівників від ТП-124 Л-1 (від ТП-33 Л-1): | об’єкт | 1 | 1 |
|  | -встановлення гаків для підвішування СІП; | шт. | 6 | 6 |
|  | -провід ПВС 2х1,5; | м | 5,6 | 5,6 |
|  | -встановлення кронштейнів світильників; | шт. | 4 | 4 |
|  | -встановлення світильників №21 корпус Е27; | шт. | 4 | 4 |
|  | -лампа світло діод LED-20-022 A-80 20W E27 4000K; | шт. | 2 | 2 |
|  | -лампа світло діод LED-12-022 A-65 12W E27 4000K; | шт. | 2 | 2 |
|  | -підвішування проводу СІП-4 2х25; | м | 142 | 142 |
|  | -затискач анкерний; | шт. | 8 | 8 |
|  | -затискач проколюючий; | шт. | 10 | 10 |
| 45 | Часткове відновлення облікового вуличного освітлення по опорах ЛФ ПАТ «Полтаваобленерго» від ТП-99 Л-3 по пр..Володимирському: | об’єкт | 1 | 1 |
|  | -встановлення гаків для підвішування СІП; | шт. | 19 | 19 |
|  | -провід ПВС 2х1,5; | м | 26 | 26 |
|  | -встановлення кронштейнів світильників; | шт. | 26 | 26 |
|  | -встановлення світильників №21 корпус Е27; | шт. | 10 | 10 |
|  | -лампа світло діод LED-20-022 A-80 20W E27 4000K; | шт. | 10 | 10 |
|  | -встановлення світильників LED SL-SE-40W-4000К; | шт. | 13 | 13 |
|  | -встановлення світильників LED SL-SE-20W; | шт. | 3 | 3 |
|  | -підвішування проводу СІП-4 2х25; | м | 708 | 708 |
|  | -затискач анкерний; | шт. | 41 | 41 |
|  | -затискач проколюючий; | шт. | 57 | 57 |
|  | -затискач підтримуючий. | шт. | 3 | 3 |
| 46 | Відновлення облікового вуличного освітлення по вул.Д.Сірика від ТП-80 Л-1: | об’єкт | 1 | 1 |
|  | -встановлення гаків для підвішування СІП; | шт. | 10 | 10 |
|  | -провід ПВС 2х1,5; | м | 6 | 6 |
|  | -встановлення кронштейнів світильників; | шт. | 6 | 6 |
|  | -встановлення світильників LED SL-SE-40W-4000K; | шт. | 6 | 6 |
|  | -підвішування проводу СІП-4 2х25; | м | 70 | 70 |
|  | -затискач анкерний; | шт. | 20 | 20 |
|  | -затискач проколюючий; | шт. | 13 | 13 |
|  | -затискач підтримуючий. | шт. | 3 | 3 |
| 47 | Відновлення облікового вуличного освітлення по вул.Кононівській від ТП-50, ТП-24: | об’єкт | 1 | 1 |
|  | -встановлення гаків для підвішування СІП; | шт. | 38 | 38 |
|  | -провід ПВС 2х1,5; | м | 19 | 19 |
|  | -встановлення кронштейнів світильників; | шт. | 20 | 20 |
|  | -встановлення світильників №21 корпус Е40; | шт. | 3 | 3 |
|  | -встановлення світильників під л/розжар. НКУ 18У | шт. | 4 | 4 |
|  | -лампа світло діод LED-20-022 A-80 20W E27 4000K; | шт. | 2 | 2 |
|  | -лампа світло діод LED-12-022 A-65 12W E27 4000K; | шт. | 2 | 2 |
|  | -встановлення світильників LED SL-SE-40W-4000К; | шт. | 2 | 2 |
|  | -встановлення світильників LED SL-SE-20W; | шт. | 11 | 11 |
|  | -підвішування проводу СІП-4 2х25; | м | 1000 | 1000 |
|  | -затискач анкерний; | шт. | 18 | 18 |
|  | -затискач проколюючий; | шт. | 44 | 44 |
|  | -затискач підтримуючий. | шт. | 16 | 16 |
| 48 | Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-1028 Л-5: | об’єкт | 1 | 1 |
|  | -встановлення гаків для підвішування СІП; | шт. | 34 | 34 |
|  | -провід ПВС 2х1,5; | м | 29,8 | 29,8 |
|  | -встановлення кронштейнів світильників; | шт. | 26 | 26 |
|  | -встановлення світильників 21 серії; | шт. | 14 | 14 |
|  | -лампа світло діод LED-20-022 A-80 20W E27 4000K; | шт. | 11 | 11 |
|  | -лампа світло діод LED-12-022 A-65 12W E27 4000K; | шт. | 3 | 3 |
|  | -встановлення світильників LED SL-SE-40W-4000К; | шт. | 6 | 6 |
|  | -встановлення світильників LED SL-SE-20W; | шт. | 6 | 6 |
|  | -підвішування проводу СІП-4 2х25; | м | 1020 | 1020 |
|  | -затискач анкерний; | шт. | 7 | 7 |
|  | -затискач проколюючий; | шт. | 2 | 2 |
|  | -затискач підтримуючий. | шт. | 27 | 27 |
| 49 | Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-1021 Л-3 по вул.Зайкевича: | об’єкт | 1 | 1 |
|  | -встановлення гаків для підвішування СІП; | шт. | 5 | 5 |
|  | -провід ПВС 2х1,5; | м | 4,8 | 4,8 |
|  | -встановлення кронштейнів світильників; | шт. | 4 | 4 |
|  | -встановлення світильників 21 серії; | шт. | 4 | 4 |
|  | -підвішування проводу СІП-4 2х25; | м | 116 | 116 |
|  | -затискач анкерний; | шт. | 8 | 8 |
|  | -затискач проколюючий; | шт. | 8 | 8 |
|  | -затискач підтримуючий. | шт. | 1 | 1 |
| 50 | Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-93 вул.Тернівська. 4-ий пров.вул.Тернівської: | об’єкт | 1 | 1 |
|  | -установлення залізобетонних одно стоякових опор; | шт. | 8 | 8 |
|  | -встановлення гаків для підвішування СІП; | шт. | 33 | 33 |
|  | -провід ПВС 2х1,5; | м | 37 | 37 |
|  | -ремонт та встановлення кронштейнів світильників; | шт. | 21 | 21 |
|  | -встановлення світильників 21 серії; | шт. | 21 | 21 |
|  | -підвішування проводу СІП-4 4х35; | м | 995 | 995 |
|  | -підвішування проводу СІП-4 2х25; | м | 30 | 30 |
|  | -затискач анкерний; | шт. | 24 | 24 |
|  | -затискач проколюючий; | шт. | 57 | 57 |
|  | -затискач підтримуючий. | шт. | 20 | 20 |
| 51 | Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-111 в районі ЗОШ №6: | об’єкт | 1 | 1 |
|  | -установлення залізобетонних одно стоякових опор; | шт. | 3 | 3 |
|  | -встановлення гаків для підвішування СІП; | шт. | 4 | 4 |
|  | -встановлення кронштейнів світильників; | шт. | 3 | 3 |
|  | -встановлення світильників LED SL-SE-20W; | шт. | 3 | 3 |
|  | -підвішування проводу СІП-4 2х25; | м | 114 | 114 |
|  | -підвішування проводу СІП-4 2х16; | м | 20 | 20 |
|  | -затискач анкерний; | шт. | 4 | 4 |
|  | -затискач проколюючий; | шт. | 3 | 3 |
|  | -затискач підтримуючий. | шт | 4 | 4 |
| 52 | Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-29 Л-1 по вул.Пушкіна: | об’єкт | 1 | 1 |
|  | -установлення залізобетонних одно стоякових опор; | шт. | 9 | 9 |
|  | -встановлення гаків для підвішування СІП; | шт. | 12 | 12 |
|  | -провід ПВС 2х1,5; | шт. | 9 | 9 |
|  | -встановлення кронштейнів світильників; | шт. | 9 | 9 |
|  | -встановлення світильників 21 серії; | шт. | 9 | 9 |
|  | -лампа світло діод LED-20-022 A-80 20W E27 4000K; | шт. | 9 | 9 |
|  | -підвішування проводу СІП-4 2їх25; | м | 310 | 310 |
|  | -затискач анкерний; | шт. | 7 | 7 |
|  | -затискач проколюючий; | шт. | 18 | 18 |
|  | -затискач підтримуючий. | шт. | 8 | 8 |
| 53 | Встановлення попереджувальних світлофорів на пішохідних переходах по проспекту Володимирському та вул.Монастирській: | об’єкт | 6 | 4 |
|  | -встановлення гаків для підвішування СІП; | шт. | 12 | 12 |
|  | -встановлення гаків для підвішування канату; | шт. | 14 | 14 |
|  | -підвішування канату ОЦ DIN 3060 6мм; | м | 100 | 100 |
|  | -зажим для канату DIN 741 білий цинк М10; | шт. | 10 | 10 |
|  | -зажим для канату DIN 741 білий цинк М8; | шт. | 15 | 15 |
|  | -підвішування проводу СІП-4 2х16; | м | 114 | 114 |
|  | -установка світлофорів Т7.4-АТ | шт. | 12 | 12 |
|  | -затискач анкерний; | шт. | 6 | 6 |
|  | -затискач проколюючий; | шт. | 8 | 8 |
|  | -затискач підтримуючий. | шт. | 2 | 2 |

| 54 | Ремонт облікового вуличного освітлення в сквері Шевченка від ТП-33 Л-4: | об’єкт | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -кабель АВВГ 4х35 мм2; | м | 120 |  |
|  | -кабель АВВГ 2х16 мм2; | м | 100 |  |
|  | -труба ПЕ 50 мм технічна; | м | 114 |  |
|  | -труба ПЕ 32 мм технічна; | м | 100 |  |
|  | -чавунні стійки типу «Лев»; | шт. | 2 |  |
|  | -провід ШВВП 2х1; | м | 30 |  |
|  | -світильник Опал 100-1-41-00 У (d-300); | шт. | 6 |  |
|  | - лампа світло діод LED-20-022 A-80 20W E27 4000K. | шт. | 6 |  |
| 55 | Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-82 Л-1, вул.Вернадського та 1-ий пров.вул.Вернадського: | об’єкт | 1 |  |
|  | -гак на опорі; | шт. | 28 |  |
|  | -стрічка бандажна; | м | 76 |  |
|  | -скрепа; | шт. | 76 |  |
|  | -світильник 21 серія; | шт. | 16 |  |
|  | - лампа світло діод LED-12-022 A-65 12W E27 4000K; | шт. | 8 |  |
|  | -лампа світло діод LED-20-022 A-80 20W E27 4000K; | шт. | 8 |  |
|  | -проводи з алюмінієвих дротів, марка А-25, переріз 25 мм2; | м | 1109 |  |
|  | -щиток освітлювальний; | шт. | 1 |  |
|  | -таймер. | шт. | 1 |  |
| 56 | Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-80 Л-3 по 1-у тупику вул.Л.Толстого: | об’єкт | 1 |  |
|  | -гак для підвішування СІП; | шт. | 14 |  |
|  | -стрічка бандажна; | м | 28 |  |
|  | -скрепа; | шт. | 28 |  |
|  | -кабель АВВГ 2х2,5 мм2; | м | 6 |  |
|  | -СІП-4 2х25; | м | 532 |  |
|  | -затискач анкерний; | шт. | 8 |  |
|  | -затискач проколюючий; | шт. | 6 |  |
|  | -затискач підтримувалний; | шт. | 7 |  |
|  | -світильник 21 серія. | шт. | 1 |  |
| 57 | Відновлення облікового вуличного освітлення по вул.Яблуневій та на перехресті вул.Яблуневої з вул.Б.Гайдая: | об’єкт | 1 |  |
|  | -гак для підвішування СІП; | шт. | 16 |  |
|  | -стрічка бандажна; | м | 30 |  |
|  | -скрепа; | шт. | 30 |  |
|  | -СІП-4 2х25; | м | 487 |  |
|  | -затискач анкерний; | шт. | 4 |  |
|  | -затискач проколюючий; | шт. | 20 |  |
|  | -затискач підтримувалний; | шт. | 12 |  |
|  | -світильник 21 серія: | шт. | 4 |  |
|  | -світильник 16 серія: | шт. | 5 |  |
|  | -лампа світло діод LED-20-022 A-80 20W E27 4000K. | шт. | 9 |  |
| 58 | Відновлення (покращення) облікового вуличного освітлення від ТП-22 по вул.В.Барки: | об’єкт | 1 |  |
|  | -гак для підвішування СІП; | шт. | 8 |  |
|  | -стрічка бандажна; | м | 16 |  |
|  | -скрепа; | шт. | 16 |  |
|  | -СІП-4 2х25; | м | 440 |  |
|  | -затискач анкерний; | шт. | 4 |  |
|  | -затискач проколюючий; | шт. | 2 |  |
|  | -затискач підтримувалний; | шт. | 2 |  |
|  | -проводи з алюмінієвих дротів, марка А-25, переріз 25 мм2; | м | 40 |  |
| 59 | Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-75 в районі магазину «ТА-ДА»: | об’єкт | 1 |  |
|  | залізобетонні опори; | шт. | 2 |  |
|  | -гак для підвішування СІП; | шт. | 3 |  |
|  | -стрічка бандажна; | м | 4 |  |
|  | -скрепа; | шт. | 6 |  |
|  | -СІП-4 4х35; | м | 106 |  |
|  | -кабель АВВГ 4х35 | м | 14 |  |
|  | -затискач анкерний; | шт. | 4 |  |
|  | -затискач проколюючий; | шт. | 6 |  |
| 60 | Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-33 Л-1 по вул.Миру: | об’єкт | 1 |  |
|  | -гак для підвішування СІП; | шт. | 11 |  |
|  | -стрічка бандажна; | м | 22 |  |
|  | -скрепа; | шт. | 22 |  |
|  | -СІП-4 2х25; | м | 440 |  |
|  | кабель АВВГ 2х2,5 мм2; | м | 14 |  |
|  | -затискач анкерний; | шт. | 2 |  |
|  | -затискач проколюючий; | шт. | 16 |  |
|  | -затискач підтримувалний; | шт. | 9 |  |
|  | -світильники типу «SIMETRI»; | шт. | 7 |  |
|  | - лампа світло діод LED-12-022 A-65 12W E27 4000K; | шт. | 7 |  |
| 61 | Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-17 Л-1 по вул.Грушевського біля нового спортивного майданчику: | об’єкт | 1 |  |
|  | -залізобетонні опори; | шт. | 7 |  |
|  | -гак для підвішування СІП; | шт. | 8 |  |
|  | -стрічка бандажна; | м | 16 |  |
|  | -скрепа; | шт. | 16 |  |
|  | -СІП-4 2х25; | м | 153 |  |
|  | кабель АВВГ 2х2,5 мм2; | м | 11,7 |  |
|  | -затискач анкерний; | шт. | 6 |  |
|  | -затискач проколюючий; | шт. | 16 |  |
|  | -затискач підтримувалний; | шт. | 4 |  |
|  | -світильники LED SL-SE-20W; | шт. | 9 |  |
| 62 | Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-102 Л-3 по вул.Заводській та на перехресті вул.Заводської з вул.Новою: | об’єкт | 1 |  |
|  | -гак для підвішування СІП; | шт. | 21 |  |
|  | -стрічка бандажна; | м | 38 |  |
|  | -скрепа; | шт. | 38 |  |
|  | -СІП-4 2х25; | м | 624 |  |
|  | кабель АВВГ 2х2,5 мм2; | м | 16,5 |  |
|  | -затискач анкерний; | шт. | 8 |  |
|  | -затискач проколюючий; | шт. | 26 |  |
|  | -затискач підтримувалний; | шт. | 15 |  |
|  | -світильники 21 серія; | шт. | 7 |  |
|  | -світильник 16 серія; | шт. | 4 |  |
|  | - лампа світло діод LED-12-022 A-65 12W E27 4000K; | шт. | 11 |  |
| 63 | Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-63 Л-1 по вул.Садовій (район Дитячого парку ім.Донченка: | об’єкт | 1 |  |
|  | -гак для підвішування СІП; | шт. | 9 |  |
|  | -стрічка бандажна; | м | 16 |  |
|  | -скрепа; | шт. | 16 |  |
|  | -СІП-4 2х25; | м | 209 |  |
|  | -затискач анкерний; | шт. | 6 |  |
|  | -затискач проколюючий; | шт. | 8 |  |
|  | -затискач підтримувалний; | шт. | 2 |  |
|  | -світильники Schreder | шт. |  |  |
| 64 | Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-1006 Л-2 по вул.Вільшанській: | об’єкт | 1 |  |
|  | -гак для підвішування СІП; | шт. | 13 |  |
|  | -стрічка бандажна; | м | 26 |  |
|  | -скрепа; | шт. | 26 |  |
|  | -СІП-4 2х25; | м | 963 |  |
|  | -затискач анкерний; | шт. | 12 |  |
|  | -затискач проколюючий; | шт. | 18 |  |
|  | -затискач підтримувалний; | шт. | 2 |  |
|  | -світильники 21 серія; | шт. | 14 |  |
|  | -лампа світло діод LED-20-022 A-80 20W E27 4000K. | шт. | 14 |  |
| 65 | Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-52 по пр.Володимирському (район комплексу «Віонор»): | об’єкт | 1 |  |
|  | -гак для підвішування СІП; | шт. | 7 |  |
|  | -стрічка бандажна; | м | 14 |  |
|  | -скрепа; | шт. | 14 |  |
|  | -СІП-4 2х25; | м | 190 |  |
|  | -затискач анкерний; | шт. | 6 |  |
|  | -затискач проколюючий; | шт. | 12 |  |
|  | -затискач підтримувалний; | шт. | 3 |  |
|  | -провід ПВС 2х1,5 мм2; | м | 12,5 |  |
|  | -кронштейн під світильник; | шт. | 5 |  |
|  | -світильник Schredtr. | шт. | 5 |  |
| 66 | Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-52 по пр.Володимирському (розподільча полоса район «Автовокзалу»): | об’єкт | 1 |  |
|  | -гак для підвішування СІП; | шт. | 8 |  |
|  | -стрічка бандажна; | м | 16 |  |
|  | -скрепа; | шт. | 16 |  |
|  | -СІП-4 4х35; | м | 500 |  |
|  | -затискач анкерний; | шт. | 8 |  |
|  | -затискач проколюючий; | шт. | 34 |  |
|  | -затискач підтримувалний; | шт. | 15 |  |
|  | -провід ПВС 2х1,5 мм2; | м | 9 |  |
|  | -кронштейн під світильник; | шт. | 1 |  |
|  | -світильник Schredtr. | шт. | 3 |  |
| 67 | Підготовка до Нового року та Різдва Христового: | обєкт | 1 |  |
|  | -гірлянда-пробіжка 230в, двухстороння, біла, з блоком живлення; | шт | 20 |  |
|  | -підключаючий кабель для пробіжок 230в, без діодного моста. | шт | 20 |  |

В.о. начальника

КПФ «Лубниміськсвітло»					С.В.Шкарбань