ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сорок сьома сесія сьомого скликання)

РІШЕННЯ

10 жовтня 2019 року

Про реалізацію проєктних рішень

генерального плану міста Лубни

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Лубенської міської ради Шмонденка А.Г, щодо реалізації проєктних рішень генерального плану м. Лубни, керуючись       ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

міська рада  в и р і ш и л а :

- Інформацію начальника відділу містобудування та архітектури                  Шмонденка А.Г. про реалізацію проєктних рішень генерального плану                    м. Лубни (додається) взяти до відому.

- Організацію продовження виконання проєктних рішень генерального плану  м. Лубни покласти на заступника міського голови О.Г.Діденка та начальника відділу містобудування та архітектури Шмонденка А.Г.

- Контроль за подальшою реалізацією виконання проєктних рішень генерального плану м. Лубни покласти на міського голову Грицаєнка О.П. та постійну депутатську комісію з питань землекористування, архітектури та будівництва.

Міський голова                                                                             О.П. Грицаєнко

ПОГОДЖЕНО:

Секретар міської ради                                                            О.В. Карпець

Голова постійної депутатської комісії

з питань землекористування, архітектури та

будівництва                                                                               Ю.Б.Денисенко

Заступник міського голови                                                    О.Г.Діденко

Начальник юридичного відділу

виконавчого комітету

міської ради                                                                              Н.М. Мелентьєва

Начальник організаційного відділу

виконавчого комітету міської ради                                        Н.М. Уварова

Вик. Шмонденко А.Г.,

72-714

Інформація

про реалізацію проєктних рішень генерального плану м. Лубни

Відділ містобудування та архітектури спільно з  структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради надає узагальнюючу інформацію по реалізації генерального плану міста .

Генеральний план міста Лубни Полтавської області виконаний інститутом «Діпромісто» та затверджений на сесії Лубенської міської ради 19.12.2013 року. Зміни до окремої частини генерального плану були розроблені інститутом «Діпромісто» та  затверджені на сесії Лубенської міської ради 08.14.2016 року. Відповідно ДБН 1-3-97 прийнятий розрахунковий строк для обчислення прогнозних показників – 1.01.2031 року, а також виділений перший етап.

# АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ПЕРШОГО ЕТАПУ

# ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

ПРІОРИТЕТНІ ЗАХОДИ І ОБСЯГИ ІНВЕСТИЦІЙ ЩОДО СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

І. ТРАНСПОРТ

| № з.п. | Перелік заходів | Одиниця виміру | Кількість | Орієнтовна вартість (млн. грн.) | Стадія виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкція вул. Драгоманова – Тернівської з розширенням проїзної частини від 7,0-11,0 до 15,0 м | км | 3,0 | 12,0 | ні |
| 2 | Реконструкція вул. Я.Мудрого з розширенням проїзної частини від 9,0-11,0 до 15,0 м | км | 1,5 | 5,0 | ні |
| 3 | Реконструкція ділянки вул. Радянської на ділянці між вул. Шевченка і вул. Франка з розширенням проїзної частини до 15,0м | км | 0,1 | 0,3 | ні |
| 4 | Реконструкція вул. Деповської з розширенням проїзної частини від 6,0 м до 9,0 м | км | 1,5 | 4,0 | ні |
| 5 | Будівництво шляхопроводу естакадного типу (~150 м) в створі вул. Деповської | Об’єкт | 1 | 40,0 | ні |

ІІ. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

Гідротехнічні заходи

| №/№ | Назва заходів | Одиниця виміру | Кількість | Орієнтовна вартість, (тис. грн.) | Стадія виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розчистка русел р. Сули, струмків | км | 4,0 | 1400,0 | 0,42 |
| 2. | Розчистка існуючих водойм, ставків | га | 1,5 | 600,0 | ні |
| 3. | Захист від підтоплення (водовідведення) | га | 57,0 | - | ні |
| 4. | Ліквідація заболоченостей / канали водовідвідні | Га/км | 2,3/1,2 | 480,0 | періодично, поточні роботи |

Дощова каналізація

Необхідне проведення невідкладних заходів, які передбачають:

- Прочищення дощової каналізації заплановано – 17,6 км, проводиться постійно;

- Капремонт дощової каналізації заплановано – 2,5 км, виконано капітальний ремонт по вул. О.Вишні, вул. Новоселецькій та на ділянці вул. І.Франка - вул. Достоєвського загальною протяжністю 568,0м.

ІІІ. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Водопостачання

Невідкладні заходи загальноміського значення визначені з урахуванням «Програми модернізації системи водопостачання та водовідведення в м. Лубни»:

| Заплановано | Виконано |
| --- | --- |
| прокладення нового водоводу від ВЗМ № 2 до м. Лубни Ø 400 мм L=1700 м | ні |
| буріння допоміжних свердловин для змішування води двох підземних горизонтів для проведення води з вмістом фтору до 1,5 мг/дм3 | ні |
| заміна глибинних насосів ЕЦВ в кількості 37 шт. на ДВС №№ 1, 2, 3 | 2шт. |
| встановлення електролічильників диференційованого (погодинного) обліку електроенергії на ДВС №№ 1, 2, 3 | ні |
| заміна водопровідних мереж міста довжиною 10,50 км | ні |
| прокладення нового водоводу від ВЗМ № 1 до м. Лубни Ø 400 мм L=700 м | ні |
| розробка (коригування) галузевої Схеми водопостачання м. Лубни (після затвердження генерального плану) у відповідності з новими рішеннями по складу, кількості та розміщенню водокористувачів, установлення складу першочергових і перспективних заходів та механізму реалізації зазначеної Схеми | ні |

Водовідведення

Невідкладні заходи щодо реконструкції і розвитку системи водовідведення міста визначені з урахуванням «Програми модернізації системи водопостачання та водовідведення в м. Лубни»

| Заплановано | Виконано |
| --- | --- |
| монтаж установки плавного пуску насосного агрегату КНС №№ 4, 4А, 8 | ні |
| капітальний ремонт КОС | поточні ремонти |
| очистка приймальних резервуарів КНС №№ 2, 3, 7, 8 | проводиться кожні півроку |
| заміна насосного обладнання КНС №№ 3, 3А, 4, 4А, 10 | 2шт. |
| заміна каналізаційних мереж містадовжиною1,50 км | ні |
| розробка (коригування) галузевої Схеми каналізації м. Лубни (після затвердження генерального плану) у відповідності з новими рішеннями по складу, кількості та розміщенню водокористувачів, установлення складу першочергових і перспективних заходів та механізму реалізації Схеми | ні |

Санітарне очищення

Невідкладні заходи щодо покращення роботи системи санітарного очищення міста згідно «Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2011-2013 роки в  м. Лубни»:

| Заплановано | Виконано |
| --- | --- |
| будівництво стаціонарних пунктів по прийому та попередньому сортуванню твердих побутових відходів в мікрорайонах міста | ні |
| будівництво під’їзної дороги до міського звалища з твердим покриттям L=500/2,5 м2 | виконано |
| будівництво дезбар’єру на полігоні міського звалища | ні, інші заходи |
| будівництво залізобетонної огорожі L= 60 м | виконано капітальний ремонт |
| благоустрій територій, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ | постійно |
| виготовлення та встановлення інформаційно-просвітницьких об’єктів (бігбордів, сітілайтів) | періодично |
| придбання сміттєзбиральної техніки | придбано 2 машини |
| реконструкція установки знешкодження шламів (нейтралізація побутових рідких нечистот на міському звалищі) | ні |
| будівництво пожежного водоймища для ліквідації стихійних пожеж на міському смітттєзвалищі | ні, водозабір здійснюється з очисних споруд |
| забезпечення централізованою планово-регулярною санітарною очисткою усіх районів міста | робиться постійно |
| будівництво сміттєсортувальної станції | проведено реконструкцію існуючих приміщень, працює |
| розробка проекту зливної станції | завершення будівельних робіт |
| розробка проекту сміттєпереробного підприємства | ні |

Електропостачання

Рекомендується будівництво нових, а також розширення та реконструкція існуючих, розподільчих пунктів 10 кВ (РП-10 кВ), трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ), мереж 10 кВ та 0,4 кВ та зовнішнього освітлення.

Рекомендується проведення реконструкцій та розширення електричних мереж всіх рівнів напруги, заміни зношеного та морально застарілого обладнання, впровадження енергозберігаючого обладнання та технологій.

ЗРОБЛЕНО - В галузі електропостачання ПАТ «Полтаваобоенерго» виконано ряд важливих реконструкцій та будівництв для розвитку енергетичної  інфраструктури міста, а саме:

- будівництво ТП-11 по вул. Фабричній;

- будівництво ТП-19 в районі вулиці Халявицького та Шевченка;

- Нове будівництво силового розвантажувального кабелю від ПС 110/10 кВ «Лубни-місто»  до РП-3 по вул. Гвардійській. Загальна довжина траси близько 3км.

Проведена реконструкція ТП по місту № 99, 32, 1032,68,25,78,39,50  з заміною повітряних ліній на ізольовані провода.

Теплопостачання

Інформація про виконання проектних пропозицій, передбачених генеральним планом міста:

- виконано реконструкцію котельні по вул. Чкалова, 17, із заміною трьох котлів ТВГ-8М на котли КВГ-6,5;

- проведено реконструкцію котельні по вул. Індустріальна,11 з заміною основного обладнання, проводяться роботи по виконанню для переведення котельні в автоматизований режим;

- виконано реконструкцію котельні по вул. А.Безроди (Комсомольська), 42 з перенесенням теплового пункту в котельню з установкою регулятора температури;

- виконано реконструкцію котельні по вул. Першотравнева, 34/6 із заміною котла КВГ-7,56 на котел Факел-г, та заміною рециркуляційних насосів, встановлено 2 підживлюючих насоси, регулятор автоматичного перепаду тиску і ПЧТ, що стабілізують задані режими, насос-дозатор для хімічної деаерації води. Виконано заміну пальника котла Факег-Г на сучасний Giefsch MG20 з широким діапазоном регулювання;

- встановлено автоматизовані індивідуальні теплові пункти в приміщеннях ЗОШ №1, ЗОШ №6, ДНЗ №17, ДНЗ №12;

- не виконана реконструкція котельні по вул. Інститутська, 3а з заміною котлів НІІСТУ-5 на більш сучасні з ККД не менше 92% та заміною основного і допоміжного обладнання;

- не виконана реконструкція котельні по вул. Старо-Троїцька,4а з заміною котлів НІІСТУ-5 на більш сучасні з ККД не менше 92% та заміною основного і допоміжного обладнання

- не виконана реконструкція котельні по вул. Л.Толстого, 87а з заміною котлів НІІСТУ-5 на більш сучасні з ККД не менше 92% та заміною основного і допоміжного обладнання;

- не виконана реконструкція котельні по вул. П’ятикопа, 26Б з заміною котлів НІІСТУ-5 на більш сучасні з ККД не менше 92% та заміною основного і допоміжного обладнання;

- виконано часткову реконструкцію котельні по пров. вул. Гвардійської, 29в з заміною 2 котлів НІІСТУ-5 на більш сучасні з високим ККД котел КВГ-4,65. Встановлено циркуляційний та котловий насос. Проведено заміну баків запасу хімічно очищеної води;

- не виконано переведення споживачів житлових будинків по вул. Гагаріна, 18, 18а, 20 на автономне теплопостачання;

- не виконано переведення споживачів житлових будинків по вул. Олександрівська, 147б та 149а, П.Осипенко, 104а, дитячого садка №11 на автономне теплопостачання та не встановлено модульну котельню біля центрального теплового пункту по                                 вул. Прикордонників, 60г;

- не виконано переведення споживачів житлового будинку по вул. Олександрівська, 10/1 та ЗОШ №3 на автономне теплопостачання;

- не виконано заміну трубопроводів теплових мереж від ТК2 до ТК10 від котельні по             вул. Чкалова, 17 на попередньо ізольовані трубопроводи;

- не виконано заміну трубопроводів теплових мереж від ТК33 до ТК34 від котельні по вул. Першотравнева, 34/6 на попередньо ізольовані трубопроводи;

- не виконано заміну трубопроводів надземних теплових мереж від ТК1 до ТК59, від ТК1 до ТК7, від ТК21 до ТК22, від ТК31 до ТК35 від котельні по вул. А.Безроди, 42 на попередньо ізольовані трубопроводи;

- не виконано заміну трубопроводів теплових мереж від ТК1 до ТК18 та від ТК1 до ТК10  від котельні по вул. Л.Толстого,87а на попередньо ізольовані трубопроводи;

- станом на 12.09.2019 р. у житлових будинках встановлено 133 лічильники теплової енергії, для 100% обліку необхідно встановити 71 лічильник теплової енергії;

- за інформацією ОКВПТ «Лубнитеплоенерго» не проводилось заходів з підвищення показників теплового опору огороджувальних конструкцій будівель, яким надає послуги підприємство.

На підставі рішення Лубенської міської ради від 19.12.2014 року «Про розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Лубни» Управління з питань комунального майна та земельних відносин уклав договір від 20.08.2018 року № 698-07-2018 з ДП «ДІПРОМІСТО» на виконання робіт з «Виготовлення проекту землеустрою меж міста Лубни Полтавської області».

Згідно з календарним планом виконання проектно-вишукувальних робіт виконано 1-й етап, а саме: збір вихідних даних та картографування проектних меж в  М 1:5000; попереднє погодження проектних меж м. Лубни.

Слід відмітити  реалізовані заходи щодо  розміщення індивідуальної житлової забудови згідно генерального плану та схеми розпланування кварталу в районі вул. В.Сацького в 2014 році було розплановано 28 садибних ділянок для індивідуального житлового будівництва.

На підставі генерального плану в 2016 році був розроблений ДПТ Замкова гора для розміщення 40 садиб індивідуальної житлової забудови для учасників АТО та членів сімей загиблих. По всім ділянкам прийнято рішення про оформлення документів на землю. По вул. Поділ на території колишньої харчової фабрики відділом була розроблена схема по розміщенню 7-ми ділянок для індивідуальної житлової забудови. Всі ділянки надано громадянам.

Згідно детального плану розробленого в  2017 році ФОП Вітько О.Л. було  розплановано ділянки на території колишнього кар’єру по вул. П. Осипенко в кількості  44 ділянки.  Із зазначених 44-х ділянок вільними залишаються  3 ділянки. Крім розпланування кварталів та ділянок в ДПТ визначено розміщення інженерних мереж, червоних ліній, організації дорожнього руху, та інші роботи передбачені ДБН.

Приріст житлової площі на території міста можливий лише за рахунок індивідуальних житлових будинків.

Введення в експлуатацію загальної площі житла за період 2010 – 2018 роки

| Показник | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 за І півріччя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено загальної площі житлових будинків за рахунок усіх джерел фінансування (тис. кв. м) | - 8,9 | - 6,9 | - 4,99 | - 3,14 | - 6,6 | - 6,8 | - 1,94 | - 4,3 | - 2,6 | 2,5 |
| % до попереднього року | - 78,8 | - 77,5 | - 97,8 | - 62,9 | - 210,2 | - 103,0 | - 28 | - 221,6 | - 60 | 96 |

В зв’язку з введенням нових назв урбанонімів були внесені відповідні зміни до переліку вулиць, провулків та доповнено реєстр необхідними ідентифікаторами. На запит виконавчого комітету на підставі даних по розпланованих територій були подані пропозиції до ПАТ «Полтаваобленерго» щодо включення в комплексну схему забезпечення електропостачання ділянок по вул. В.Сацького та провулками М.Грушевського.

Проблемним  питань в реалізації проектних рішень є  -  зміни меж міста. Наразі тривають перемовини з Засульською ОТГ де дані  питання  обговорюються на громадських слуханнях в сільських радах.  Обговорення не знаходять підтримки у місцевого  населення.

Листування з ДП «Укртрансгаз» щодо винесення за межі міста  ГРС,  яка знаходиться по вул. Олександрівській, з не дало результатів. Роботи щодо винесення ГРС за межі міста можливе лише за рахунок місцевого бюджету.

Інші заходи визначені першим етапом реалізовуються в межах можливого фінансування  Роботи по реалізації генерального  плану тривають.

Начальник відділу

містобудування та архітектури                                                    Шмонденко А.Г.