КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА

«ЛУБНИМІСЬКСВІТЛО»

37500, Україна, Полтавська область, м. Лубни, вул. Комсомольська,36 тел.:(05361) 76617,

факс (05361)76617,  р/р 260066576 в АТ Райффайзен Банк Аваль м. Київ МФО 380805, код 31854768

вих. №74 від 17.09. 2019р.

Пояснююча записка

до проекту рішення «Про внесення змін до  програми утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення та засобів регулювання дорожнього руху м. Лубни на 2019 рік»

Внесення змін зумовлено зміною обсягів та видів робіт по КПФ «Лубниміськсвітло» що виникли в ІІ-ІІІ кварталах поточного року.

4. Шляхи реалізації програми

Планові завдання з утримання та поточного ремонту мереж вуличного освітлення на 2019 рік

| № п/п | Найменування робіт і затрат згідно програми | Одиниці виміру | Показники по Програмі після прийняття рішення та орієнтовані обсяги фінансування (тис.грн.) |  | Показники по Програмі до прийняття рішення та орієнтовані обсяги фінансування (тис.грн.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Об'їзд повітряної лінії. Огляд стану елементів ПЛ візуально. Запис в лист огляду даних про виявлені правопорушення в охороній зоні, пошкодження та дефекти ПЛ. | км | 113 | 180,722 | 113 | 180,722 |  |
| 2 | Технічне обслуговування та ремонт шаф обліку (щомісячно) | шт | 55 | 175,110 | 55 | 175,110 |  |
| 3 | Виставлення таймерів в межах зон доби згідно затверджених графіків один раз на місяць | шт | 7 | 13,316 | 7 | 13,316 |  |
| 4 | Зняття показників лічильників з шаф обліку | шт | 62 | 196,658 | 62 | 196,658 |  |
| 5 | Огляд та обслуговування світильників (на протязі року) | шт | 750 | 186,672 | 750 | 186,672 |  |
| 6 | Миття та протирання захисного скла світильників | шт | 320 | 56,776 | 200 | 41,735 |  |
| 7 | Ремонт світильників вуличного освітлення | шт | 80 | 290,575 | 80 | 290,575 |  |
| 8 | Виготовлення та ремонт кронштейнів ліхтарів | шт | 120 | 92,360 | 40 | 44,120 |  |
| 9 | Заміна електроламп, облікове та без облікове вуличне освітлення | шт | 600 | 274,775 | 350 | 192,952 |  |
| 10 | Заміна пускової апаратури в світильниках (стартер(ІЗУ), дросель(баласт) | шт | - | - | 70 | 79,518 |  |
| 11 | Заміна патронів в світильниках Е-27, Е-40 | шт | 51 | 2,850 | 35 | 1,956 |  |
| 12 | Прокладання кабелю АВВГ 2*2,5, ПВС 2*1,5 та ВВГ 2*1,5 в кронштейнах та на опусках | шт | 302 | 7,802 | 130 | 3,789 |  |
| 13 | Заміна вимикачів неутопленого типу на опорах | шт | 3 | 0,886 | 10 |  | 2,952 |  |
| 14 | Заміна або ремонт вимикача автоматичного 1-2-3ф на 10А, 13А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 50А, 63А. | шт | 5 | 2,640 | 5 |  | 2,640 |  |
| 15 | Заміна таймера автоматичного включеня/виключення | шт | - | - | 1 |  | 0,884 |  |
| 16 | Вирівнювання металевих опор та освітлювальних стійок. | шт | 6 | 3,985 | 5 |  | 3,735 |  |
| 17 | Фарбування металевих опор та освітлювальних стійок. | шт | 14 | 3,052 | 10 |  | 2,18 |  |
| 18 | Виготовлення металевих опор та стійок освітлення. | шт | - | - | 5 |  | 43,732 |  |
| 19 | Перетягування провислих проводів | км | 1,5 | 10,954 | 1,5 |  | 10,954 |  |
| 20 | Заміна існуючого проводу А-16(25) на провід СІП 4 2*25 | м | - | - | 500 |  | 87,952 |  |
| 21 | Обрізання крони дерева з автогідропідіймача | шт | 271 | 125,310 | 130 |  | 92,252 |  |
| 22 | Встановлення ілюмінаційного освітлення на загальноміських заходах | захід | 4 | 8,517 | 4 |  | 8,517 |  |
| 23 | Забезпечення тимчасового електропостачання заходів | захід | 20 | 7,912 | 20 |  | 7,912 |  |
| Всього: |  |  |  | 1640,872 |  |  | 1670,833 |  |

Планові завдання з утримання та поточного ремонту засобів регулювання дорожнього руху на 2019 рік

| № п/п | Найменування робіт і затрат згідно програми | Одиниці виміру | Показники по Програмі після прийняття рішення та орієнтовані обсяги фінансування (тис.грн.). |  | Показники по Програмі до прийняття рішення та орієнтовані обсяги фінансування (тис.грн.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нагляд за справністю світлофорних об’єктів | об'єкт | 7 | 198,168 | 7 | 198,168 |
| 2 | Заміна ламп в світлофорних модулях | шт | 155 | 19,246 | 120 | 15,397 |
| 3 | Миття та протирання захисного скла в сфітлофорних модулях | об'єкт | 7 | 89,632 | 7 | 89,632 |
| 4 | Аварійний ремонт контролера який вийшов з ладу | шт | 4 | 6,936 | 3 | 5,202 |
| 5 | Ремонт бар’єрної огорожі по проспекту Володимирському | м | 26,4 | 11,927 | 10 | 4,518 |
| 6 | Фарбування бар’єрної огорожі по проспекту Володимирському | м | 118 | 14,537 | 200 | 24,639 |
| 7 | Обслуговування та утримання дорожніх знаків | шт | 107 | 43,303 | 60 | 24,282 |
| 8 | Вирівнювання стійок дорожніх знаків | шт | 18 | 2,789 | 20 | 3,099 |
| 9 | Ремонт або виготовлення стійок дорожніх знаків | шт | 5 | 4,877 | 3 | 2,926 |
| 10 | Фарбування стійок дорожніх знаків | шт | 53 | 6,858 | 20 | 2,588 |
| 11 | Ремонт або заміна на нові дорожніх знаків | шт | 33 | 61,666 | 40 | 74,747 |
| 12 | Виготовлення кронштейнів дорожніх знаків | шт | 10 | 10,560 | 40 | 42,240 |
| 13 | Обслуговування колесо відбійника | м | 430 | 58,972 | 430 | 58,972 |
| 14 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки: |  |  |  | 7,5 2730 | 602,641 |
|  | номер 1.1, 1.5, 1.3, 1.7 | км | 7,5 | 602,641 |  |  |
|  | номер 1.14.1, 1.14.2, 1.18, 1.12, 1.14.3 | м2 | 2730 |  |  |  |
| Всього |  |  |  | 1132,112 |  | 1149,051 |

Відновлення (покращення) облікової мережі вуличного освітлення на 2019 рік

| № п/п | Найменування робіт і затрат згідно програми | Одиниці виміру | Показники по Програмі після прийняття рішення та орієнтовані обсяги фінансування (тис.грн.). |  | Показники по Програмі до прийняття рішення та орієнтовані обсяги фінансування (тис.грн.). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Встановлення металевих стійок типу «Лев»,прокладання кабелю в сквері Шевченка від ЗТП-33 Л-4 | об'єкт | - | - | 1 |  |  |  |  | 57,971 |
| 2 | Встановлення залізобетонних опор по вул. Прикордоників 62-Б, заміна неізольованого дроту А-16 на СІП 2*25 | об'єкт | - | - | 1 |  |  |  | 94,880 |  |
| 3 | Відновлення облікового тротуарного вуличного освітлення по проспекту Володимирському від будинку №89 до №119 (частково) | об'єкт | 1 | 62,568 | 1 |  |  | 376,027 |  |  |
|  | встановлення гаків для підвішування СІП | шт | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кабель ВВГ-Пнг 2х1,5 мм2 | м | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кабель АВВГ 2х2,5 мм2 | м | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | підвішування СІП-4 2х25 | м | 933 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | підвішування СІП-4 4х35 | м | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затискач анкерний | шт | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затискач проколюючий | шт | 59 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | світильник LED SL-SE-20W | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кабель АВВГ 2х10 мм2 | м | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кабель АВВГ 4х35 мм2 | м | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Відновлення облікового вуличного освітлення на площі Ярмарковій від магазину «АТБ» до входу в Центральний парк культури та відпочинку | об'єкт | - | - | 1 |  |  | 67,521 |  |  |
| 5 | Заміна залізобетонних опор по проспекту Володимирському від ЗТП-99 (район УТОС) | шт | - | - | 20 |  | 113,166 |  |  |  |
| 6 | Відновлення тротуарного облікового вуличного освітлення біля фонтану в районі заводу ПП «Лубнимаш» від ТП-75 | об'єкт | - | - | 1 |  | 85,355 |  |  |  |
| 7 | Заміна транспортних та пішохідних блоків, встановлення сучасного контролера світлофорного об’єкту по проспекту Володимирському (ЗОШ №2) | об'єкт | 1 | 101,561 | 1 |  | 309,377 |  |  |  |
|  | контролер КС 16-ЗКЛ | шт | 1 | 24,250 |  |  |  |  |  |  |
|  | кабель КВВГ 7х1,5 | м | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | світлофорні блоки транспортні | шт | 2 | 28,654 |  |  |  |  |  |  |
|  | світлофорні блоки пішохідні | шт | 4 | 48,657 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Відновлення вуличного освітлення по вул. Авіаторській від ЗТП-80 Л-2 | об'єкт | - | - | 1 |  | 64,320 |  |  |  |
| 9 | Відновлення вуличного освітлення по вул. Березовій від №5 до №39 ЗТП-113 від КПТ-23 Л-1 | об'єкт | 1 | 53,695 | 1 | 113,878 |  |  |  |  |
|  | встановлення гаків для підвішування СІП | шт | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | підвішування СІП-4 2х25 | м | 680 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затискач анкерний | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затискач підтримувальний | шт | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ззатискач проколюючий | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кабель АВВГ 2х2,5 мм2 | м | 15,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | світильниеЕВРОСВЕТ EVRO-HELIOS-05-E27 | шт | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лампа світлодіодна LED-30-032 H100 30W E27 5000K | шт | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Встановлення оцинкованих опор Н10 на майдані Володимирському від ЗТП-53. | шт | - | - | 5 | 109,686 |  |  |  |  |
| 11 | Заміна залізобетонних опор СВ-10,5 на оцинковані опори Н10 по проспекту Володимирському(від будинку 3 до будинку 25) | шт | - | - | 21 | 394,830 |  |  |  |  |
| 12 | Встановлення оцинкованих опор Н10 по вул. Я. Мудрого (від Ощадбанку до ЗОШ №1) | шт | - | - | 11 | 225,309 |  |  |  |  |
| 13 | Встановлення залізобетонних опор СВ-8,5 по вул. О. Кошового та відновлення вуличного освітлення. | об'єкт | 1 | 53,223 | 1 | 45,514 |  |  |  |  |
|  | установлення залізобетонних опор | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | встановлення гаків для підвішування СІП | шт | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | підвішування СІП-4 2х25 | м | 247 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затискач анкерний | шт | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затискач проколюючий | шт | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кабель АВВГ 2х2,5 мм2 | м | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | світильник LED SL-SE-20W | шт | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Встановлення демонтованих металевих опор по вул. Старо-троїцькій від ЗТП-53 | шт | - | - | 11 | 11,009 |  |  |  |  |
| 15 | Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-52 по пр.Володимирському (розподільча полоса в районі автовокзалу) | об’єкт | 1 | 26,738 |  |  |  |  |  |  |
|  | встановлення гаків для підвішування СІП | шт | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кабель ВВГ-Пнг 2х1,5 мм2 | м | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | підвішування СІП-4 2х25 | м | 215 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затискач анкерний | шт | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затискач проколюючий | шт | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Відновлення облікового вуличного освітлення замість без облікового по тупику вул.Щелканова від ТП-111 | об’єкт | 1 | 28,572 |  |  |  |  |  |  |
|  | встановлення гаків для підвішування СІП | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кабель ВВГ-Пнг 2х1,5 мм2 | м | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | підвішування СІП-4 2х25 | м | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | світильник типу НКУ 18 -У | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лампа світло діод LED-20-022 20W | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Відновлення вертикальної розмітки на з/б опорах по пр.Володимирському | шт | 27 | 4,789 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Встановлення нової бар’єрної огорожі по пр.Володимирському в районі ЗОШ №8 | м | 10 | 7,337 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт бар’єрної огорожі по вул.Монастирській | м | 52 | 11,222 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Фарбуваня бар’єрної огорожі по вул.Монастирській | м | 52 | 4,464 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Відновлення облікового вуличного освітлення по 5-у, 6-у, 7-у, 8-у провулках вул.Кононівської від ТП-50 | об’єкт | 1 | 103,035 |  |  |  |  |  |  |
|  | встановлення гаків для підвішування СІП | шт | 63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | підвішування СІП-4 2х25 | м | 1795 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затискач анкерний | шт | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затискач проколюючий | шт | 107 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затискач підтримувальний універсальний | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кабель АВВГ 2х2,5 | м | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | світильник під л/розжарювання НКУ 18-У | шт | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лампа світло діод LED -20-022 20W | шт | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | світильник LED SL-SE-20W | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Відновлення облікового вуличного освітлення міського пляжу «Центральний» | об’єкт | 1 | 36,219 |  |  |  |  |  |  |
|  | встановлення гаків для підвішування СІП | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | підвішування СІП-4 2х25 | м | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затискач анкерний | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затискач проколюючий | шт | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кабель АВВГ 2х2,5 | м | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | світильник під л/розжарювання НКУ 18-У | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лампа світло діод LED -20-022 20W | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заземлювач опори | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Відновлення облікового вуличного освітлення по 1-у провулку вул.П.Осипенко-провулку Лубенського полку від ТП-692 | об’єкт | 1 | 35,834 |  |  |  |  |  |  |
|  | встановлення гаків для підвішування СІП | шт | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | підвішування СІП-4 2х25 | м | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затискач анкерний | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затискач проколюючий | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кабель АВВГ 2х2,5 мм2 | м | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | світильник під л/розжарювання НКУ 18-У | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лампа світло діод LED -20-022 20W | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Відновлення облікового вуличного освітлення по 2-у провулку вул.Нової від ТП-1032 | об’єкт | 1 | 39,208 |  |  |  |  |  |  |
|  | встановлення гаків для підвішування СІП | шт | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | підвішування СІП-4 2х25 | м | 210 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затискач анкерний | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затискач проколюючий | шт | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кабель АВВГ 2х2,5 мм2 | м | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | світильник під л/розжарювання НКУ 18-У | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лампа світло діод LED -20-022 20W | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Відновлення облікового вуличного освітлення від пр.Володимирського до вул.Чкалова від ТП-33 | об’єкт | 1 | 41,808 |  |  |  |  |  |  |
|  | установлення залізобетонних опор | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | встановлення гаків для підвішування СІП | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | підвішування СІП-4 2х25 | м | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затискач анкерний | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затискач проколюючий | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кабель АВВГ 2х2,5 мм2 | м | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | світильник LED SL-SE-20W | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-73 вул.Рубцова, площа Слави | об’єкт | 1 | 83,325 |  |  |  |  |  |  |
|  | встановлення гаків для підвішування СІП | шт | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | підвішування СІП-4 2х25 | м | 404 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | підвішування СІП-4 4х35 | м | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затискач анкерний | шт | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затискач проколюючий | шт | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затискач підвісний | шт | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | траверса на опорі | шт | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | провід алюмінієвий А-25 | м | 357 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кабель АВВГ 2х2,5 мм2 | м | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | світильник EVRO-HELIOS-105-E27 | шт | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лампа світлодіодна LED-30-032 H100 30W | шт | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Відновлення (покращення) облікового вуличного освітлення від ТП-22 по вул.В.Барки (СІП підвішено у 2018 році) | об’єкт | 1 | 12,435 |  |  |  |  |  |  |
|  | кабель АВВГ 2х2,5 мм2 | м | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | світильник під л/розжарювання НКУ 18-У | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лампа світло діод LED -12-022 12W | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затискач проколюючий | шт | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Відновлення облікового вуличного освітлення скверу біля магазину «Хвилинка» по вул.Г.Тютюнника,19 від ТП-53 | об’єкт | 1 | 16,874 |  |  |  |  |  |  |
|  | встановлення гаків для підвішування СІП | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | підвішування СІП-4 2х25 | м | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кабель АВВГ 2х2,5 мм2 | м | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затискач анкерний | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затискач проколюючий | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | світильник під л/розжарювання НКУ 18-У | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | світильник EVRO-HELIOS-105-E27 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лампа світло діод LED -12-022 12W | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лампа світлодіодна LED-30-032 H100 30W | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Заміна пішохідних блоків, встановлення сучасного контролера світлофорного об’єкту по вул.Я.Мудрого (ЗОШ №1) | об’єкт | 1 | 37,987 |  |  |  |  |  |  |
|  | заміна секцій пішохідного світлофора типу П1.1-С-ТКЗ зі світлофорним модулем D=200мм з індикацією зеленого чоловічка, що рухається і ТВП | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заміна секцій пішохідного світлофора типу П1.1-С-ТКЗ зі світлофорним модулем D=200мм з індикацією стоячого червоного чоловічка, що рухається і ТВП | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заміна контролера на сучасний КС16-зкл | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кабель ВВГнГ 5х2,5 | м | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кабель ВВГнГ 7х2,5 | м | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кабель ВВГнГ 14х2,5 | м | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Відновлення облікового вуличного освітлення по вул.Котляревського від ТП-29 | об’єкт | 1 | 19,727 |  |  |  |  |  |  |
|  | встановлення гаків для підвішування СІП | шт | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | підвішування СІП-4 2х25 | м | 154 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затискач анкерний | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затискач підвісний | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затискач проколюючий | шт | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кабель АВВГ 2х2,5 мм2 | м | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | світильник EVRO-HELIOS-105-E27 | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лампа світлодіодна LED-30-032 H100 30W | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Виготовлення святкової ілюмінації | шт | 14 | 91,436 |  |  |  |  |  |  |
|  | труба 15х15х2,0 | т | 0,044 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | труба 20х20х2,0 | т | 0,029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сітка арматурна я. 50*50 | м2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | катанка 6,5 мм | т | 0,007 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | смуга 20х4 | т | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | світлодіодна стрічка LS 720 120SMD | м | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | світлодіодна стрічка LS 720 120SMD З | м | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | світлодіодна стрічка LS 720 120SMD синій | м | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | світлодіодна стрічка LS 720 120SMD білий | м | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | світлодіодна стрічка LS 720 120SMD червоний | м | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | з’єднувач світлодіодної стрічки LD507 до LS720 220V | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заглушка LD131 до LS720 220V | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гірлянда-штора 2х1,5 300LED 230В біла | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гірлянда-штора 2х1,5 300LED 230В синя | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гірлянда-штора 2х1,5 300LED 230В червона | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ELSC07-24 підключаючий кабель гірлянди 24В, 1,5м | шт | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Відновлення облікового вуличного освітлення по 3-у провулку вул.Залізничної | об’єкт | 1 | 109,081 |  |  |  |  |  |  |
|  | установка залізобетонних опор | шт | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | встановлення гаків для підвішування СІП | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | підвішування СІП-4 2х25 | м | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | підвішуваннч СП-4 2х16 | м | 179 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затискач анкерний | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затискач підвісний | шт | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затискач проколюючий | шт | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кабель АВВГ-П 2х2,5 мм2 | м | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | світильник EVRO-HELIOS-105-E27 | шт | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | світильник N21 корпус Е27 | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лампа світлодіодна LED-30-032 H100 30W | шт | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лампа світло діод LED -20-022 20W | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Встановлення попереджувальних світлофорів на пішохідних переходах по пр.Володимирському в районі «УТОС» та залізничного вокзалу | об’єкт | 1 | 25,878 |  |  |  |  |  |  |
|  | опора залізобетонна | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | модуль МС-200-Ж-АТ | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трос 8мм DIN 3060 (6*19) цб | м | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього |  |  |  | 1007,016 |  | 2068,843 |  |  |  |  |

Начальник

КПФ «Лубниміськсвітло»                                                            С.В. Шкарбань