КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА

«ЛУБНИМІСЬКСВІТЛО»

37500, Україна, Полтавська область, м. Лубни, вул. Комсомольська,36 тел.:(05361) 76617,

факс (05361)76617,  р/р 260066576 в АТ Райффайзен Банк Аваль м. Київ МФО 380805, код 31854768

вих. №111 від 02 грудня 2019р.

Пояснююча записка

до проекту рішення «Про внесення змін до  програми утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення та засобів регулювання дорожнього руху м. Лубни на 2019 рік»

Внесення змін зумовлено зміною обсягів та видів робіт по КПФ «Лубниміськсвітло» що виникли в IV кварталі поточного року.

4. Шляхи реалізації програми

Планові завдання з утримання та поточного ремонту мереж вуличного освітлення на 2019 рік

| № п/п | Найменуванняробіт і затрат згіднопрограми | Одиницівиміру | Показники по Програміпісляприйняттярішення та орієнтованіобсягифінансування (тис.грн.) |  | Показники по Програмі до прийняттярішення та орієнтованіобсягифінансування (тис.грн.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Об'їздповітряноїлінії. Огляд стану елементівПЛвізуально. Запис в лист оглядуданих про виявленіправопорушення в охоронійзоні, пошкодження та дефекти ПЛ. | км | 113 | 180,722 | 113 | 180,722 |
| 2 | Технічне обслуговування та ремонт шаф обліку (щомісячно) | шт | 55 | 175,11 | 55 | 175,11 |
| 3 | Виставлення таймерів в межах зон доби згідно затверджених графіків один раз на місяць | шт | 7 | 13,316 | 7 | 13,316 |
| 4 | Зняття показників лічильників з шаф обліку | шт | 62 | 196,658 | 62 | 196,658 |
| 5 | Огляд та обслуговування світильників (на протязі року) | шт | 750 | 186,672 | 750 | 186,672 |
| 6 | Миття та протирання захисного скла світильників | шт | 395 | 56,776 | 320 | 56,776 |
| 7 | Ремонт світильників вуличного освітлення | шт | 80 | 290,575 | 80 | 290,575 |
| 8 | Виготовлення та ремонт кронштейнів ліхтарів | шт | 135 | 92,36 | 120 | 92,36 |
| 9 | Заміна електроламп, облікове та без облікове вуличне освітлення | шт | 796 | 274,775 | 350 | 192,952 |
| 10 | Заміна патронів в світильниках Е-27, Е-40 | шт | 50 | 2,794 | 35 | 1,956 |
| 11 | Прокладання кабелю АВВГ 2*2,5, ПВС 2*1,5 та ВВГ 2*1,5 в кронштейнах та на опусках | шт | 289,9 | 7,802 | 302 | 7,802 |
| 12 | Заміна вимикачів неутопленого типу на опорах | шт | 3 | 0,886 | 3 | 0,886 |
| 13 | Заміна або ремонт вимикача автоматичного 1-2-3ф на 10А, 13А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 50А, 63А. | шт | 7 | 2,640 | 5 | 2,64 |
| 14 | Вирівнюванняметалевих опор та освітлювальнихстійок. | шт | 6 | 3,985 | 6 | 3,985 |
| 15 | Фарбуванняметалевих опор та освітлювальнихстійок. | шт | 14 | 3,052 | 14 | 3,052 |
| 16 | Перетягуванняпровислихпроводів | км | 1,65 | 11,049 | 1,5 | 10,954 |
| 17 | Обрізаннякрони дерева з автогідропідіймача | шт | 399 | 125,310 | 271 | 125,31 |
| 18 | Встановленняілюмінаційногоосвітлення на загальноміських заходах | захід | 4 | 8,517 | 4 | 8,517 |
| 19 | Забезпеченнятимчасовогоелектропостачаннязаходів | захід | 23 | 9,098 | 20 | 7,912 |
|  | Всього: |  |  | 1642,553 |  | 1670,833 |

Планові завдання з утримання та поточного ремонту засобів регулювання дорожнього руху на 2019 рік

| № п/п | Найменуванняробіт і затрат згіднопрограми | Одиницівиміру | Показники по Програміпісляприйняттярішення та орієнтованіобсягифінансування (тис.грн.) |  | Показники по Програмі до прийняттярішення та орієнтованіобсягифінансування (тис.грн.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нагляд за справністюсвітлофорнихоб’єктів | об'єкт | 7 | 198,168 | 7 | 198,168 |
| 2 | Заміна ламп в світлофорних модулях | шт | 194 | 19,246 | 155 | 19,246 |
| 3 | Миття та протираннязахисногоскла в сфітлофорних модулях | об'єкт | 7 | 89,632 | 7 | 89,632 |
| 4 | Аварійний ремонт контролера якийвийшов з ладу | шт | 4 | 6,936 | 4 | 6,936 |
| 5 | Ремонт бар’єрної огорожі по проспекту Володимирському | м | 79,4 | 11,927 | 26,4 | 11,927 |
| 6 | Фарбування бар’єрної огорожі по проспекту Володимирському | м | 171 | 14,537 | 118 | 14,537 |
| 7 | Обслуговування та утримання дорожніх знаків | шт | 140 | 43,303 | 107 | 43,303 |
| 8 | Вирівнювання стійок дорожніх знаків | шт | 20 | 3,099 | 18 | 2,789 |
| 9 | Ремонт або виготовлення стійок дорожніх знаків | шт | 11 | 4,877 | 5 | 4,877 |
| 10 | Фарбування стійок дорожніх знаків | шт | 59 | 6,858 | 53 | 6,858 |
| 11 | Ремонт або заміна на нові дорожніх знаків | шт | 40 | 74,747 | 33 | 61,666 |
| 12 | Виготовлення кронштейнів дорожніх знаків | шт | 40 | 42,24 | 10 | 10,56 |
| 13 | Обслуговування колесо відбійника | м | 430 | 58,972 | 430 | 58,972 |
| 14 | Нанесеннягоризонтальноїдорожньоїрозмітки: номер 1.1, 1.5, 1.3, 1.7 номер 1.14.1, 1.14.2, 1.18, 1.12, 1.14.3 | км м2 | 9,223 3257 | 642,750 | 7,5 2730 | 602,641 |
|  | Всього |  |  | 1217,292 |  | 1149,051 |

Відновлення (покращення) облікової мережі вуличного освітлення на 2019 рік

| № п/п | Найменуванняробіт і затрат згіднопрограми | Одиницівиміру | Показники по Програміпісляприйняттярішення та орієнтованіобсягифінансування (тис.грн.) |  | Показники по Програмі до прийняттярішення та орієнтованіобсягифінансування (тис.грн.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відновлення облікового тротуарного вуличного освітлення по проспекту Володимирському від будинку №89 до №119 (частково) | об'єкт | 1 | 62,568 | 1 | 62,568 |
|  | встановлення гаків для підвішування СІП | шт | 36 |  | 36 |  |
|  | кабель ВВГ-Пнг 2х1,5 мм2 | м | 12 |  | 12 |  |
|  | кабель АВВГ 2х2,5 мм2 | м | 45 |  | 45 |  |
|  | підвішування СІП-4 2х25 | м | 933 |  | 933 |  |
|  | підвішування СІП-4 4х35 | м | 50 |  | 50 |  |
|  | затискач анкерний | шт | 32 |  | 32 |  |
|  | затискач проколюючий | шт | 59 |  | 59 |  |
|  | світильник LED SL-SE-20W | шт | 10 |  | 10 |  |
|  | кабель АВВГ 2х10 мм2 | м | 40 |  | 40 |  |
|  | кабель АВВГ 4х35 мм2 | м | 35 |  | 35 |  |
| 2 | Заміна транспортних та пішохідних блоків, встановлення сучасного контролера світлофорного об’єкту по проспекту Володимирському (ЗОШ №2) | об'єкт | 1 | 101,561 | 1 | 101,561 |
|  | контролер КС 16-ЗКЛ | шт | 1 |  | 1 |  |
|  | кабель КВВГнг 7х1,5 | м | 200 |  | 200 |  |
|  | кабель КВВГнг 5х1,5 | м | 200 |  | 200 |  |
|  | канат ОЦ DIN3060 6,0мм | м |  |  |  |  |
|  | труба технічна 40 | м | 33 |  | 33 |  |
|  | світлофорні блоки транспортні | шт | 2 |  | 2 |  |
|  | модуль МСИ/МС-200-ЗП-К-АТ | шт | 4 |  | 4 |  |
|  | модуль МСИ/МС-200-КП-З-АТ | шт | 4 |  | 4 |  |
|  | модуль МСИ/МС-300-Ж-КЗ-АТ | шт | 1 |  | 1 |  |
|  | світлофорні блоки пішохідні | шт | 4 |  | 4 |  |
| 3 | Відновлення вуличного освітлення по вул. Березовій від №5 до №39 ЗТП-113 від КПТ-23 Л-1 | об'єкт | 1 | 53,695 | 1 | 53,695 |
|  | встановлення гаків для підвішування СІП | шт | 23 |  | 23 |  |
|  | підвішування СІП-4 2х25 | м | 680 |  | 680 |  |
|  | затискач анкерний | шт | 10 |  | 10 |  |
|  | затискач підтримувальний | шт | 9 |  | 9 |  |
|  | ззатискачпроколюючий | шт | 6 |  | 6 |  |
|  | кабель АВВГ 2х2,5 мм2 | м | 15,6 |  | 15,6 |  |
|  | світильниеЕВРОСВЕТ EVRO-HELIOS-05-E27 | шт | 13 |  | 13 |  |
|  | лампа світлодіодна LED-30-032 H100 30W E27 5000K | шт | 13 |  | 13 |  |
| 4 | Встановлення залізобетонних опор СВ-8,5 по вул. О. Кошового та відновлення вуличного освітлення. | об'єкт | 1 | 53,223 | 1 | 53,223 |
|  | установлення залізобетонних опор | шт | 6 |  | 6 |  |
|  | встановлення гаків для підвішування СІП | шт | 8 |  | 8 |  |
|  | підвішування СІП-4 2х25 | м | 247 |  | 247 |  |
|  | затискач анкерний | шт | 12 |  | 12 |  |
|  | затискач проколюючий | шт | 20 |  | 20 |  |
|  | кабель АВВГ 2х2,5 мм2 | м | 10,5 |  | 10,5 |  |
|  | світильник LED SL-SE-20W | шт | 7 |  | 7 |  |
| 5 | Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-52 по пр.Володимирському (розподільча полоса в районі автовокзалу) | об’єкт | 1 | 26,738 | 1 | 26,738 |
|  | встановлення гаків для підвішування СІП | шт | 17 |  | 17 |  |
|  | кабель ВВГ-Пнг 2х1,5 мм2 | м | 15 |  | 15 |  |
|  | підвішування СІП-4 2х25 | м | 215 |  | 215 |  |
|  | затискач анкерний | шт | 7 |  | 7 |  |
|  | затискач проколюючий | шт | 32 |  | 32 |  |
| 6 | Відновлення облікового вуличного освітлення замість без облікового по тупику вул.Щелканова від ТП-111 | об’єкт | 1 | 28,572 | 1 | 28,572 |
|  | встановлення гаків для підвішування СІП | шт | 6 |  | 6 |  |
|  | кабель ВВГ-Пнг 2х1,5 мм2 | м | 8 |  | 8 |  |
|  | підвішування СІП-4 2х25 | м | 180 |  | 180 |  |
|  | світильник типу НКУ 18 -У | шт | 5 |  | 5 |  |
|  | лампа світло діод LED-20-022 20W | шт | 5 |  | 5 |  |
| 7 | Відновлення вертикальної розмітки на з/б опорах по пр.Володимирському | шт | 27 | 4,789 | 27 | 4,789 |
| 8 | Встановлення нової бар’єрної огорожі по пр.Володимирському в районі ЗОШ №8 | м | 10 | 7,337 | 10 | 7,337 |
| 9 | Ремонт бар’єрної огорожі по вул.Монастирській | м | 52 | 11,222 | 52 | 11,222 |
| 10 | Фарбуваня бар’єрної огорожі по вул.Монастирській | м | 52 | 4,464 | 52 | 4,464 |
| 11 | Відновлення облікового вуличного освітлення по 5-у, 6-у, 7-у, 8-у провулках вул.Кононівської від ТП-50 | об’єкт | 1 | 103,035 | 1 | 103,035 |
|  | встановлення гаків для підвішування СІП | шт | 63 |  | 63 |  |
|  | підвішування СІП-4 2х25 | м | 1795 |  | 1795 |  |
|  | затискач анкерний | шт | 27 |  | 27 |  |
|  | затискач проколюючий | шт | 107 |  | 107 |  |
|  | затискач підтримувальний універсальний | шт | 10 |  | 10 |  |
|  | кабель АВВГ 2х2,5 | м | 52 |  | 52 |  |
|  | світильник під л/розжарювання НКУ 18-У | шт | 28 |  | 28 |  |
|  | лампа світло діод LED -20-022 20W | шт | 28 |  | 28 |  |
|  | світильник LED SL-SE-20W | шт | 2 |  | 2 |  |
| 12 | Відновлення облікового вуличного освітлення міського пляжу «Центральний» | об’єкт | 1 | 36,219 | 1 | 36,219 |
|  | встановлення гаків для підвішування СІП | шт | 3 |  | 3 |  |
|  | підвішування СІП-4 2х25 | м | 70 |  | 70 |  |
|  | затискач анкерний | шт | 4 |  | 4 |  |
|  | затискач проколюючий | шт | 8 |  | 8 |  |
|  | кабель АВВГ 2х2,5 | м | 10 |  | 10 |  |
|  | світильник під л/розжарювання НКУ 18-У | шт | 6 |  | 6 |  |
|  | лампа світло діод LED -20-022 20W | шт | 6 |  | 6 |  |
|  | заземлювач опори | шт | 3 |  | 3 |  |
| 13 | Відновлення облікового вуличного освітлення по 1-у провулку вул.П.Осипенко-провулку Лубенського полку від ТП-692 | об’єкт | 1 | 35,834 | 1 | 35,834 |
|  | встановлення гаків для підвішування СІП | шт | 7 |  | 7 |  |
|  | підвішування СІП-4 2х25 | м | 68 |  | 68 |  |
|  | затискач анкерний | шт | 2 |  | 2 |  |
|  | затискач проколюючий | шт | 2 |  | 2 |  |
|  | кабель АВВГ 2х2,5 мм2 | м | 6 |  | 6 |  |
|  | світильник під л/розжарювання НКУ 18-У | шт | 4 |  | 4 |  |
|  | лампа світло діод LED -20-022 20W | шт | 4 |  | 4 |  |
| 14 | Відновлення облікового вуличного освітлення по 2-у провулку вул.Нової від ТП-1032 | об’єкт | 1 | 39,208 | 1 | 39,208 |
|  | встановлення гаків для підвішування СІП | шт | 8 |  | 8 |  |
|  | підвішування СІП-4 2х25 | м | 210 |  | 210 |  |
|  | затискач анкерний | шт | 10 |  | 10 |  |
|  | затискач проколюючий | шт | 14 |  | 14 |  |
|  | кабель АВВГ 2х2,5 мм2 | м | 6 |  | 6 |  |
|  | світильник під л/розжарювання НКУ 18-У | шт | 4 |  | 4 |  |
|  | лампа світло діод LED -20-022 20W | шт | 4 |  | 4 |  |
| 15 | Відновлення облікового вуличного освітлення від пр.Володимирського до вул.Чкалова від ТП-33 | об’єкт | 1 | 41,808 | 1 | 41,808 |
|  | установлення залізобетонних опор | шт | 4 |  | 4 |  |
|  | встановлення гаків для підвішування СІП | шт | 5 |  | 5 |  |
|  | підвішування СІП-4 2х25 | м | 130 |  | 130 |  |
|  | затискач анкерний | шт | 5 |  | 5 |  |
|  | затискач проколюючий | шт | 10 |  | 10 |  |
|  | кабель АВВГ 2х2,5 мм2 | м | 9 |  | 9 |  |
|  | світильник LED SL-SE-20W | шт | 6 |  | 6 |  |
| 16 | Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-73 вул.Рубцова, площа Слави | об’єкт | 1 | 83,325 | 1 | 83,325 |
|  | встановлення гаків для підвішування СІП | шт | 23 |  | 23 |  |
|  | підвішування СІП-4 2х25 | м | 404 |  | 404 |  |
|  | підвішування СІП-4 4х35 | м | 72 |  | 72 |  |
|  | затискач анкерний | шт | 8 |  | 8 |  |
|  | затискач проколюючий | шт | 9 |  | 9 |  |
|  | затискач підвісний | шт | 7 |  | 7 |  |
|  | траверса на опорі | шт | 15 |  | 15 |  |
|  | провід алюмінієвий А-25 | м | 357 |  | 357 |  |
|  | кабель АВВГ 2х2,5 мм2 | м | 27 |  | 27 |  |
|  | світильник EVRO-HELIOS-105-E27 | шт | 17 |  | 17 |  |
|  | лампа світлодіодна LED-30-032 H100 30W | шт | 17 |  | 17 |  |
| 17 | Відновлення (покращення) облікового вуличного освітлення від ТП-22 по вул.В.Барки (СІП підвішено у 2018 році) | об’єкт | 1 | 12,435 | 1 | 12,435 |
|  | кабель АВВГ 2х2,5 мм2 | м | 10 |  | 10 |  |
|  | світильник під л/розжарювання НКУ 18-У | шт | 5 |  | 5 |  |
|  | лампа світло діод LED -12-022 12W | шт | 5 |  | 5 |  |
|  | затискач проколюючий | шт | 11 |  | 11 |  |
| 18 | Відновлення облікового вуличного освітлення скверу біля магазину «Хвилинка» по вул.Г.Тютюнника,19 від ТП-53 | об’єкт | 1 | 16,874 | 1 | 16,874 |
|  | встановлення гаків для підвішування СІП | шт | 4 |  | 4 |  |
|  | підвішування СІП-4 2х25 | м | 90 |  | 90 |  |
|  | кабель АВВГ 2х2,5 мм2 | м | 10 |  | 10 |  |
|  | затискач анкерний | шт | 2 |  | 2 |  |
|  | затискач проколюючий | шт | 5 |  | 5 |  |
|  | світильник під л/розжарювання НКУ 18-У | шт | 1 |  | 1 |  |
|  | світильник EVRO-HELIOS-105-E27 | шт | 1 |  | 1 |  |
|  | лампа світло діод LED -12-022 12W | шт | 1 |  | 1 |  |
|  | лампа світлодіодна LED-30-032 H100 30W | шт | 1 |  | 1 |  |
| 19 | Заміна пішохідних блоків, встановлення сучасного контролера світлофорного об’єкту по вул.Я.Мудрого (ЗОШ №1) | об’єкт | 1 | 37,987 | 1 | 37,987 |
|  | заміна секцій пішохідного світлофора типу П1.1-С-ТКЗ зі світлофорним модулем D=200мм з індикацією зеленого чоловічка, що рухається і ТВП | шт | 3 |  | 3 |  |
|  | заміна секцій пішохідного світлофора типу П1.1-С-ТКЗ зі світлофорним модулем D=200мм з індикацією стоячого червоного чоловічка, що рухається і ТВП | шт | 3 |  | 3 |  |
|  | заміна контролера на сучасний КС16-зкл | шт | 1 |  | 1 |  |
|  | кабель ВВГнГ 5х2,5 | м | 37 |  | 37 |  |
|  | кабель ВВГнГ 7х2,5 | м | 18 |  | 18 |  |
|  | кабель ВВГнГ 14х2,5 | м | 16 |  | 16 |  |
| 20 | Відновлення облікового вуличного освітлення по вул.Котляревського від ТП-29 | об’єкт | 1 | 19,727 | 1 | 19,727 |
|  | встановлення гаків для підвішування СІП | шт | 9 |  | 9 |  |
|  | підвішування СІП-4 2х25 | м | 154 |  | 154 |  |
|  | затискач анкерний | шт | 6 |  | 6 |  |
|  | затискач підвісний | шт | 3 |  | 3 |  |
|  | затискач проколюючий | шт | 12 |  | 12 |  |
|  | кабель АВВГ 2х2,5 мм2 | м | 7,5 |  | 7,5 |  |
| 21 | Виготовлення святкової ілюмінації | шт | 14 | 91,436 | 14 | 91,436 |
|  | труба 15х15х2,0 | т | 0,044 |  | 0,044 |  |
|  | труба 20х20х2,0 | т | 0,029 |  | 0,029 |  |
|  | сітка арматурна я. 50*50 | м2 | 2 |  | 2 |  |
|  | катанка 6,5 мм | т | 0,007 |  | 0,007 |  |
|  | смуга 20х4 | т | 0,009 |  | 0,009 |  |
|  | світлодіодна стрічка LS 720 120SMD | м | 16 |  | 16 |  |
|  | світлодіодна стрічка LS 720 120SMD З | м | 32 |  | 32 |  |
|  | світлодіодна стрічка LS 720 120SMD синій | м | 16 |  | 16 |  |
|  | світлодіодна стрічка LS 720 120SMD білий | м | 32 |  | 32 |  |
|  | світлодіодна стрічка LS 720 120SMD червоний | м | 16 |  | 16 |  |
|  | з’єднувач світлодіодної стрічки LD507 до LS720 220V | шт | 10 |  | 10 |  |
|  | заглушка LD131 до LS720 220V | шт | 10 |  | 10 |  |
|  | гірлянда-штора 2х1,5 300LED 230В біла | шт | 2 |  | 2 |  |
|  | гірлянда-штора 2х1,5 300LED 230В синя | шт | 3 |  | 3 |  |
|  | гірлянда-штора 2х1,5 300LED 230В червона | шт | 2 |  | 2 |  |
|  | ELSC07-24 підключаючий кабель гірлянди 24В, 1,5м | шт | 7 |  | 7 |  |
| 22 | Відновлення облікового вуличного освітлення по 3-у провулку вул.Залізничної | об’єкт | 1 | 102,081 | 1 | 102,081 |
|  | установка залізобетонних опор | шт | 23 |  | 23 |  |
|  | встановлення гаків для підвішування СІП | шт | 10 |  | 10 |  |
|  | підвішування СІП-4 2х25 | м | 500 |  | 500 |  |
|  | підвішуваннч СП-4 2х16 | м | 179 |  | 179 |  |
|  | затискач анкерний | шт | 4 |  | 4 |  |
|  | затискач підвісний | шт | 19 |  | 19 |  |
|  | затискач проколюючий | шт | 44 |  | 44 |  |
|  | кабель АВВГ-П 2х2,5 мм2 | м | 25 |  | 25 |  |
|  | світильник EVRO-HELIOS-105-E27 | шт | 12 |  | 12 |  |
|  | світильник N21 корпус Е27 | шт | 10 |  | 10 |  |
|  | лампа світлодіодна LED-30-032 H100 30W | шт | 19 |  | 19 |  |
|  | лампа світло діод LED -20-022 20W | шт | 3 |  | 3 |  |
| 23 | Встановлення попереджувальних світлофорів на пішохідних переходах по проспекту Володимирському в районі «УТОС» та залізничного вокзалу | об’єкт | 1 | 25,878 | 1 | 25,878 |
|  | опора залізобетонна | шт | 1 |  | 1 |  |
|  | модуль МС-200-Ж-АТ | шт | 4 |  | 4 |  |
|  | трос 8мм DIN 3060 (6*19) цб | м | 50 |  | 50 |  |
| 24 | Влаштування вуличного освітлення зони відпочинку в Центральному парку культури і відпочинку | об’єкт | 1 | 9,301 | - |  |
|  | світильники опал 100-41—00У (d300) | шт | 2 |  | - |  |
|  | лампа світло діод LED-20-022 A-80 20W E27 4000K | шт | 2 |  | - |  |
|  | кабель АВВГ 2х2,5 мм2 | м | 8 |  | - |  |
|  | кабель АВВГ 2х6 мм2 | м | 30 |  | - |  |
| 25 | Відновлення облікового вуличного освітлення по вул.Індустріальній від ТП-48 | об’єкт | 1 | 12,646 | - |  |
|  | проводи з алюмінієвих дротів, марка А-16, переріз 16 мм2 | м | 120 |  | - |  |
|  | кронштейн під світильник | шт | 5 |  | - |  |
|  | світильники 21 серії | шт | 5 |  | - |  |
|  | лампа світлодіодна LED-30-032 H100 30W | шт | 5 |  | - |  |
| 26 | Відновлення облікового вуличного освітлення ровул.Лісній від ТП-80 | об’єкт | 1 | 4,081 | - |  |
|  | траверса 2-х штирова | шт | 3 |  | - |  |
|  | проводи з алюмінієвих дротів, марка А-16, переріз 16 мм2 | м | 160 |  | - |  |
|  | кронштейн під світильник | шт | 2 |  | - |  |
|  | світильники 21 серії | шт | 2 |  | - |  |
| 27 | Відновлення облікового вуличного освітлення по вул.Олійниці, 1-у провулку вул.Олійниці від ТП-3 | об’єкт | 1 | 14,111 | - |  |
|  | КБУ-16 гак універсальний | шт | 38 |  | - |  |
|  |  | шт | 28 |  | - |  |
|  | стрічка бандажна SS 201 0,7*19мм | м | 32 |  | - |  |
|  |  |  |  |  | - |  |
|  | скріпа оцинкована СКО | шт | 32 |  | - |  |
|  | проводи з алюмінієвих дротів, марка А-16, переріз 16 мм2 | м | 1054 |  | - |  |
|  | Всього : |  |  | 1040,155 |  | 2068,843 |

Начальник

КПФ «Лубниміськсвітло»                                                            С.В. Шкарбань