| Додаток до рішення міської ради «Додаток 1 до Програми модернізації, реконструкції та розвитку теплозабезпечення міста Лубни на 2018-2020р.р.» в новій редакції |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зведена таблиця реалізації заходів Програми модернізації, реконструкції та розвитку теплозабезпечення міста Лубни на 2018-2020р.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Назва заходу | Вартість впровадження, тис. грн | Джерела фінансування | Економічний ефект, тис.грн/рік |  | Економія ПЕР, т.у.п. | Термін окупності, рік |
|  |  |  |  | для підприємства | для мешканців |  |  |
| ### 1 | ### Переведення на автономне опалення житлових будинків м. Лубен | ### 2 475,00 | - кошти мешканців квартир - співфінансування з боку міського бюджету для малозабезпечених родин. | ### 502,3 | ### 150,00 | ### 85,5 |  |
| ### 2 | Встановлення теплових лічильників в житлових будинках міста. | ### 5 504,97/4 872,57 | - кошти державного бюджету - кошти міського бюджету - кошти підприємства - кошти мешканців житлових будинків. | ### - | ### зменшення споживання теплової енергії на 4 000 Гкал/рік |  |  |
| ### 3 | ### Відключеннявід централізованого гарячого водопостачання житловихбудинків по вул. Гагаріна, 20, Гагаріна, 18, Гагаріна, 18а та виведення з експлуатації теплових мереж |  |  | ### 100,50 |  | ### 17,1 |  |
| ### 4.1 | ### Встановленнямодульноїкотельні з переведеннямжитловогобудинку по вул. Олександрівська, 10 та ЗОШ № 3 на децентралізованеопалення. | ### 2 000 | -кошти інвесторів - гранти - кошти державного бюджету - кошти місцевого бюджету - кошти підприємства. | ### 357,78 ### відсутність необхідності ремонту-2 061,5 |  | ### 60,9 |  |
| ### 4.2 | ### Встановленнямодульноїкотельні для теплопостачанняжитловихбудинків по вул. Олександрівській, 147б, та по вул. Олександрівській, 149а в м. Лубни та встановлення модульної котельні на ЦТП Прикордонників, 60г | ### 10 000 | -кошти інвесторів - гранти - кошти державного бюджету - кошти місцевого бюджету - кошти підприємства. | ### 1 264,87 ### відсутність необхідності ремонту-9 992,78 |  | ### 215,3 |  |
| ### 4.3 | ### Встановленнямодульноїкотельні для теплопостачанняжитловихбудинківщо опалюються від котельні по вул. П’ятикопа, 26а м. Лубни. | ### 3 000 | -кошти інвесторів - гранти - кошти державного бюджету - кошти місцевого бюджету - кошти підприємства. | ### 293,70 ### відсутність необхідності ремонту-1 940,2 |  | ### 50 |  |
| ### 5 | ### Проведення капітального ремонту безгосподарчих теплових мереж та мереж гарячого водопостачання | ### 2 218,43 | - кошти міського бюджету - кошти підприємства | ### 177,07 |  | ### 30,14 |  |
|  | ### Всього: | ### 25 198,4 / 24 566,00 |  | ### 16 690,7 |  | ### 458,94 | ### 1,5* |
| ### *-з урахуванням необхідності проведення ремонтів теплових мереж |  |  |  |  |  |  |  |