Інформація

про виконання програми з

утримання та поточного ремонту

мереж вуличного освітлення та

засобів регулювання дорожнього руху

м. Лубни на 2019 рік

У 2019 році силами КПФ «Лубниміськсвітло» проведено:

1)Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення міста:

- щомісячний огляд ПЛ;

- щомісячне обслуговування шаф обліку, 55 шафи;

- щомісячне виставлення таймерів в межах зон доби згідно затверджених графіків;

- перетягнуто фонарного проводу 1,5 км;

- замінено кабель в кронштейнах та на опусках АВВГ2х2,5, ПВС2х1,5 та ПВ-1 302 м;

- замінено заміна електроламп, облікове та без облікове вуличне освітлення 600 шт.;

- відремонтовано світильників 80 шт.;

- виготовлено та відремонтовано кронштейнів світильників 120 шт.;

- замінено патронів у світильниках 51 шт.;

- проведено огляд та обслуговування на лініях 750 світильників;

- по лініях освітлення проведено санітарну обрізку дерев 271 шт.;

- вирівняно та пофарбовано 6 металевих опор;

- виготовлено металевих опор 3 шт.;

- відремонтовано та замінено вимикачів автоматичних у шафах обліку 	5 шт.;

- Забезпечення тимчасового електропостачання заходів – 23.

1.1 Відновлення облікового тротуарного вуличного освітлення по проспекту Володимирському від будинку №89 до №119 (частково):

- підвішування СІП – 983 м;

- прокладено кабель АВВГ 2х10 мм2  - 40м;

- прокладено кабель АВВГ 4х35 мм2  - 35м;

- встановлено світильники LED SL-SE-20W – 10 шт.

1.2  Відновлення вуличного освітлення по вул. Березовій від №5 до №39 ЗТП-113 від КПТ-23 Л-1:

- підвішування СІП-4 – 680 м;

- встановлено лампи світлодіодні LED-30-032 H100 30W E27 5000K – 13 шт.

1.3  Встановлення залізобетонних опор СВ-8,5 по вул. О. Кошового та відновлення вуличного освітлення:

- підвішування СІП-4 – 247 м;

- установлення залізобетонних опор – 6 шт;

- встановлено світильники LED SL-SE-20W – 7 шт.

1.4 Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-52 по пр.Володимирському (розподільча полоса в районі автовокзалу):

- підвішування СІП-4 – 215м.

1.5 Відновлення облікового вуличного освітлення замість без облікового по тупику вул.Щелканова від ТП-111:

- підвішування СІП-4 – 180 м;

- встановлено світильники типу НКУ 18 –У – 5 шт;

- встановлено лампи світлодіодні LED-20-022 20W – 5 шт.

1.6 Відновлення облікового вуличного освітлення по 5-у, 6-у, 7-у, 8-у провулках вул.Кононівської від ТП-50:

- підвішування СІП-4 – 1795 м;

- встановлено світильники під л/розжарювання НКУ 18-У – 28 шт;

- встановлено лампи світлодіодні LED -20-022 20W – 28 шт;

- встановлено світильники LED SL-SE-20W – 2 шт.

1.7 Відновлення облікового вуличного освітлення міського пляжу «Центральний»:

- підвішування СІП-4 – 70 м;

- встановлено світильники під л/розжарювання НКУ 18-У – 6 шт;

- встановлено лампи світлодіодні LED -20-022 20W – 6 шт.

1.8 Відновлення облікового вуличного освітлення по 1-у провулку вул.П.Осипенко-провулку Лубенського полку від ТП-692:

- підвішування СІП-4 – 68м;

- встановлено світильники під л/розжарювання НКУ 18-У – 4 шт;

- встановлено лампи світлодіодні  LED -20-022 20W – 4 шт.

1.9 Відновлення облікового вуличного освітлення по 2-у провулку вул.Нової від ТП-1032:

- підвішування СІП-4 – 210м;

- встановлено світильники під л/розжарювання НКУ 18-У – 4 шт;

- встановлено лампи світлодіодні LED -20-022 20W – 4 шт.

1.10 Відновлення облікового вуличного освітлення від пр.Володимирського до вул.Чкалова від ТП-33:

- встановлення залізобетонних опор – 4 шт;

- підвішування СІП-4 – 130 м;

- встановлено світильники LED SL-SE-20W – 6 шт.

1.11 Відновлення облікового вуличного освітлення від ТП-73 вул.Рубцова, площа Слави:

- підвішування СІП-4 – 476 м;

- підвішування проводу алюмінієвого А-25 – 357 м;

- встановлено світильники EVRO-HELIOS-105-E27 – 17 шт;

- встановлено лампи світлодіодні LED-30-032 H100 30W – 17 шт.

1.12 Відновлення (покращення) облікового вуличного освітлення від ТП-22 по вул.В.Барки (СІП підвішено у 2018 році):

- встановлено світильники під л/розжарювання НКУ 18-У – 5 шт;

- встановлено лампи світлодіодні LED -12-022 12W – 5 шт.

1.13 Відновлення облікового вуличного освітлення скверу біля магазину «Хвилинка» по вул.Г.Тютюнника,19 від ТП-53:

- підвішування СІП-4 – 90 м;

- встановлено світильники під л/розжарювання НКУ 18-У – 1 шт;

- встановлено світильники EVRO-HELIOS-105-E27 – 1 шт;

- встановлено лампи світлодіодні LED -12-022 12W – 1 шт;

- встановлено лампи світлодіодні LED-30-032 H100 30W – 1 шт.

1.14 Відновлення облікового вуличного освітлення по вул.Котляревського від ТП-29:

- підвішування СІП-4 – 154 м;

- встановлено світильники EVRO-HELIOS-105-E27 – 5 шт;

- встановлено лампи світлодіодні LED-30-032 H100 30W -  5 шт.

1.15 Виготовлення святкової ілюмінації – 14 шт.

1.16 Відновлення облікового вуличного освітлення по 3-у провулку вул.Залізничної:

- підвішування СІП-4 – 679 м.

- встановлено світильники  EVRO-HELIOS-105-E27 – 12 шт;

- встановлено світильники N21 корпус Е27 – 10 шт;

- встановлено лампи світлодіодні LED-30-032 H100 30W – 19 шт;

- встановлено лампи світлодіодні LED -20-022 20W – 3 шт.

1.17 Влаштування вуличного освітлення зони відпочинку в Центральному парку культури і відпочинку:

- встановлення металевих стійок освітлення – 2 шт;

- встановлено світильники опал 100-41—00У (d300) – 2 шт;

- встановлено лампи світлодіодні LED-20-022 A-80 20W E27 4000K – 2 шт.

1.18 Відновлення облікового вуличного освітлення по вул.Індустріальній від ТП-48:

- підвішування проводу з алюмінієвих дротів, марка А-16, переріз 16 мм2  - 120 м;

- встановлено світильники  ЖКУ 21 серії – 5 шт;

- встановлено лампи світлодіодні LED-30-032 H100 30W – 5 шт.

1.19 Відновлення облікового вуличного освітлення ро вул.Лісній від ТП-80:

- підвішування проводу з алюмінієвих дротів, марка А-16, переріз 16 мм2    - 160 м;

- встановлено світильники ЖКУ 21 серії – 2 шт;

- встановлено лампи світлодіодні LED-30-032 H100 30W -  2 шт.

1.20 Відновлення облікового вуличного освітлення по вул.Олійниці, 1-у провулку вул.Олійниці від ТП-3:

- підвішування проводу з алюмінієвих дротів, марка А-16, переріз 16 мм2  - 1054 м.

2)Утримання та поточний ремонт засобів регулювання дорожнього руху:

- щотижневий огляд стану світлофорних об’єктів 7 шт.;

- замінено ламп в світлофорах 155 шт.;

- відремонтовано 4 контролерів;

- відремонтовано бар’єрної огорожі 26,4 м.п.;

- пофарбовано бар’єрної огорожі 118 м.п.;

- нанесено горизонтальної дорожньої розмітки лінії номер 1.1, 1.3, 1.5, 1.7 – 7,5 км, лінії номер 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.12, 1.18 – 2730м2 ;

- очищено дорожніх знаків від пилу та бруду 110шт.;

- замінено на нові 33 дорожніх знаки;

- відремонтовано стійок дорожніх знаків 5 шт.;

- виготовлено кронштейнів дорожніх знаків 10 шт.;

- вирівняно  металевих стійок дорожніх знаків 18 шт.;

- пофарбовано металевих стійок дорожніх знаків 53 шт.;

- проведено обслуговування колесо відбійника 430 м.

2.1 Заміна транспортних та пішохідних блоків, встановлення сучасного контролера світлофорного об’єкту по проспекту Володимирському (ЗОШ №2):

- встановлено контролер КС 16-ЗКЛ;

- встановлені модулі МСИ/МС-200-ЗП-К-АТ – 4шт, модуль МСИ/МС-200-КП-З-АТ – 4 шт, модуль МСИ/МС-300-Ж-КЗ-АТ – 1 шт;

- прокладено кабель КВВГнг 5*1,5 – 200 м;

- прокладено кабель кабель КВВГнг 7*1,5 – 200 м.

2.2 Заміна пішохідних блоків, встановлення сучасного контролера світлофорного об’єкту по вул.Я.Мудрого (ЗОШ №1):

- заміна секцій пішохідного світлофора типу П1.1-С-ТКЗ зі світлофорним модулем D=200мм з індикацією зеленого чоловічка, що рухається і ТВП – 3 шт;

- заміна секцій пішохідного світлофора типу П1.1-С-ТКЗ зі світлофорним модулем D=200мм з індикацією стоячого червоного чоловічка, що рухається і ТВП – 3 шт;

- заміна контролера на сучасний КС16-зкл – 1 шт;

- прокладено кабель ВВГнГ 5х2,5 – 37 м;

- прокладено кабель ВВГнГ 7х2,5 – 18м;

- прокладено кабель ВВГнГ 14х2,5 – 16 м.

2.3 Встановлення попереджувальних світлофорів на пішохідних переходах по пр. Володимирському в районі «УТОС» та залізничного вокзалу:

- встановленя залізобетонної опори – 1 шт;

- встановлені модулі МС-200-Ж-АТ – 4 шт.

Начальник

КПФ «Лубниміськсвітло»				С.В.Шкарбань