ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(позачергова п'ятдесят сьома сесія сьомого скликання)

РІШЕННЯ

01 жовтня 2020 року

Про внесення змін до програми

утримання та поточного ремонту

мереж вуличного освітлення та

засобів регулювання дорожнього

руху м. Лубни на 2020 рік

Розглянувши клопотання комунального підприємства фірми «Лубниміськсвітло» про внесення змін до програми  утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення та засобів регулювання дорожнього руху в м. Лубни на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 10 жовтня 2019 року зі змінами, відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада  в и р і ш и л а  :

1.Внести зміни до програми утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення та засобів регулювання дорожнього руху в м. Лубни на 2020 рік, виклавши розділ 4 «Шляхи реалізації програми» в новій редакції.

Планові завдання з утримання та поточного ремонту мереж вуличного освітлення на 2020 рік

| № п/п | Найменування робіт і затрат згідно програми | Одиницівиміру | Кількість | Орієнтовані обсяги фінансування (тис.грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Об'їзд повітряної лінії. Огляд стану елементів ПЛ візуально. Запис в лист огляду даних про виявлені правопорушення в охороній зоні, пошкодження та дефекти ПЛ. | км | 113 | 180,722 |
| 2 | Технічне обслуговування та ремонт шаф обліку (щомісячно) | шт | 59 | 187,84 |
| 3 | Виставлення таймерів в межах зон доби згідно затверджених графіків один раз на місяць | шт | 7 | 15,916 |
| 4 | Зняття показників лічильників з шаф обліку | шт | 66 | 215,346 |
| 5 | Огляд та обслуговування світильників (на протязі року) | шт | 800 | 215,099 |
| 6 | Миття та протирання захисного скла світильників | шт | 450 | 96,474 |
| 7 | Ремонт світильників вуличного освітлення | шт | 80 | 285,325 |
| 8 | Виготовлення та ремонт кронштейнів ліхтарів | шт | 85 | 99,231 |
| 9 | Заміна електроламп, облікове та без облікове вуличне освітлення | шт | 785 | 448,174 |
| 10 | Заміна патронів в світильниках Е-27, Е-40 | шт | 50 | 3,895 |
| 11 | Прокладання кабелю АВВГ 2*2,5, ПВС 2*1,5 та ВВГ 2*1,5 в кронштейнах та на опусках | шт | 120 | 3,765 |
| 12 | Заміна вимикачів неутопленого типу на опорах | шт | 10 | 3,255 |
| 13 | Заміна або ремонт вимикача автоматичного 1-2-3ф на 10А, 13А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 50А, 63А. | шт | 5 | 3,720 |
| 14 | Заміна таймера автоматичного включення/виключення | шт | 1 | 0,996 |
| 15 | Вирівнюванняметалевих опор та освітлювальнихстійок. | шт | 15 | 12,865 |
| 16 | Фарбуванняметалевих опор та освітлювальнихстійок. | шт | 10 | 3,106 |
| 17 | Виготовленняметалевих опор та стійокосвітлення | шт | 5 | 47,961 |
| 18 | Перетягуванняпровислихпроводів | км | 5 | 36,544 |
| 19 | Замінаіснуючого проводу А-16(25) на провід СІП 4 2*25 | м | 500 | 98,852 |
| 20 | Обрізаннякрони дерева з автогідропідіймача | шт | 175 | 115,222 |
| 21 | Встановленняілюмінаційногоосвітлення на загальноміських заходах | захід | 4 | 10,213 |
| 22 | Забезпеченнятимчасовогоелектропостачаннязаходів | захід | 20 | 9,951 |
|  | Всього: |  |  | 2094,472 |

Планові завдання з утримання та поточного ремонту засобів регулювання дорожнього руху на 2020 рік

| № п/п | Найменуванняробіт і затрат згіднопрограми | Одиницівиміру | Кількість | Орієнтованіобсягифінансування (тис.грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нагляд за справністюсвітлофорнихоб’єктів | об'єкт | 7 | 198,168 |
| 2 | Заміна ламп в світлофорних модулях | шт | 80 | 15,397 |
| 3 | Миття та протираннязахисногоскла в сфітлофорних модулях | об'єкт | 7 | 89,632 |
| 4 | Аварійний ремонт контролера якийвийшов з ладу | шт | 3 | 5,202 |
| 5 | Ремонт бар’єрної огорожі по проспекту Володимирському | м | 187 | 5,800 |
| 6 | Фарбування бар’єрної огорожі по проспекту Володимирському | м | 187 | 22,324 |
| 7 | Обслуговування та утримання дорожніх знаків | шт | 300 | 120,636 |
| 8 | Вирівнювання стійок дорожніх знаків | шт | 20 | 3,099 |
| 9 | Ремонт або виготовлення стійок дорожніх знаків | шт | 20 | 19,506 |
| 10 | Фарбування стійок дорожніх знаків | шт | 20 | 2,588 |
| 11 | Ремонт або заміна на нові дорожніх знаків | шт | 40 | 74,747 |
| 12 | Виготовлення кронштейнів дорожніх знаків | шт | 40 | 42,24 |
| 13 | Обслуговування колесо відбійника | м | 430 | 98,972 |
| 14 | Нанесеннягоризонтальноїдорожньоїрозмітки: номер 1.1, 1.5, 1.3, 1.7 номер 1.14.1, 1.14.2, 1.18, 1.12, 1.14.3 | км м2 | 7,5 2730 | 602,641 |
|  | Всього |  |  | 1300,952 |

Відновлення (покращення) облікової мережі вуличного освітлення на 2020 рік

| № п/п | Найменуванняробіт і затрат згіднопрограми | Одиницівиміру | Кількість | Орієнтованіобсягифінансування (тис.грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відновлення облікового тротуарного вуличного освітлення по проспекту Володимирському від будинку№89 до №119 від ТП-75 | об'єкт | 1 | 376,027 |
|  | Труба ПВХ 32*2 мм | м | 88 |  |
|  | Кабель АВВГ 2*16 | м | 100 |  |
|  | Опори залізобетонні | шт | 2 |  |
|  | Світильник LED SL-SE-40W | шт | 24 |  |
|  | Кабель АВВГ 2*2,5 | м | 113 |  |
|  | Кабель ВВГ-Пнг | м | 13,9 |  |
|  | Затискач проколюючий | шт | 16 |  |
|  | Затискач анкерний | шт | 6 |  |
|  | Стрічка бандажна | м | 7 |  |
|  | Скрепа сталева | шт | 7 |  |
|  | Підвішування СІП 2*25 | м | 140 |  |
|  | Гак КН-18 | шт | 2 |  |
| 2 | Відновленняобліковоговуличногоосвітленнявід ТП-87 по вулиціІндустріальна | об'єкт | 1 | 38,452 |
|  | Підвішування СІП 2*25 | м | 170 |  |
|  | Стрічкабандажна | м | 14 |  |
|  | Лампа LED Vestrum30W | шт | 3 |  |
|  | Скрепа сталева | шт | 14 |  |
|  | Затискачанкерний | шт | 4 |  |
| 3 | Відновленняобліковоговуличногоосвітленнявід ТП-48 по вулиціІндустріальна | об'єкт | 1 | 20,342 |
|  | Підвішування СІП 2*25 | м | 19 |  |
|  | Стрічкабандажна | м | 22 |  |
|  | Скрепа сталева | шт | 22 |  |
|  | Лампа LED Vestrum30W | шт | 6 |  |
|  | Затискачпроколюючий | шт | 12 |  |
|  | Затискачпідтримуючий | шт | 2 |  |
|  | Затискачанкерний | шт | 4 |  |
|  | Кабель АВВГ 2*2,5 | м | 13 |  |
| 4 | Відновленняобліковоговуличногоосвітленнявід ТП-93 по вулиціТернівська | об'єкт | 1 | 22,821 |
|  | Підвішування СІП 2*25 | м | 60 |  |
|  | Стрічкабандажна | м | 6 |  |
|  | Скрепа сталева | шт | 6 |  |
|  | Лампа LED Vestrum30W | шт | 3 |  |
|  | Лампа LED Vestrum20W | шт | 2 |  |
|  | Затискачпроколюючий | шт | 6 |  |
|  | Затискачпідтримуючий | шт | 1 |  |
|  | Затискачанкерний | шт | 2 |  |
|  | Кабель АВВГ 2*2,5 | м | 3 |  |
| 5 | Відновленняобліковоговуличногоосвітленнявід ТП-80 по вулиціАвіаторська | об'єкт | 1 | 64,320 |
|  | Підвішування СІП 2*25 | м | 305 |  |
|  | Стрічкабандажна | м | 21 |  |
|  | Скрепа сталева | шт | 21 |  |
|  | Затискачпроколюючий | шт | 6 |  |
|  | Затискачпідтримуючий | шт | 1 |  |
|  | Затискачанкерний | шт | 8 |  |
|  | Світильник LED SL-SE-40W | шт | 6 |  |
|  | Світильник LED SL-SE-20W | шт | 1 |  |
| 6 | Покращеннялініївул. Братськавід ЗТП-89 | об'єкт | 1 | 35,212 |
|  | Підвішування СІП 2*25 | м | 93 |  |
|  | Стрічкабандажна | м | 2 |  |
|  | Скрепа сталева | шт | 2 |  |
|  | Затискачпроколюючий | шт | 11 |  |
|  | Затискачанкерний | шт | 6 |  |
|  | Затискачпідтримуюючий | шт | 1 |  |
|  | Кабель АВВГ 2*2,5 | м | 8 |  |
|  | Світильник LED SL-SE-40W | шт | 5 |  |
| 7 | Відновленняобліковоговуличногоосвітленнявід РП-1 по вулиціМетеорологічна | об'єкт | 1 | 95,346 |
|  | Опори залізобетонні | шт | 7 |  |
|  | Підвішування СІП 2*16 | м | 300 |  |
|  | Підвішування СІП 2*25 | м | 145 |  |
|  | Стрічкабандажна | м | 36 |  |
|  | Скрепа сталева | шт | 36 |  |
|  | Кабель АВВГ 2*2,5 | м | 8,5 |  |
|  | Лампа LED Vestrum30W | шт | 4 |  |
|  | Лампа LED Vestrum20W | шт | 4 |  |
|  | Затискачпідтримувальний | шт | 17 |  |
|  | Затискачпроколюючий | шт | 16 |  |
|  | Затискачанкерний | шт | 8 |  |
|  | КБУ-16-гак універсальний | шт | 18 |  |
| 8 | Відновлення тротуарного обліковоговуличногоосвітленнябіля фонтану в районі заводу ПП «Лубнимаш» від ТП-75 | об'єкт | 1 | 85,355 |
|  | Опори металеві | шт | 12 |  |
|  | Світильник LED SL-SE-20W | шт | 7 |  |
|  | Світильник LED SL-SE-40W | шт | 5 |  |
|  | Кабель АВВГ 2*2,5 | м | 64 |  |
|  | Кабель АВВГ 2*16 | м | 185 |  |
|  | Труба ПВХ 32 | м | 182 |  |
| 9 | Відновленняобліковоговуличногоосвітленнявід ТП-1006 по вулиціВільшанська | об'єкт | 1 | 113,878 |
|  | Опори залізобетонні | шт | 14 |  |
|  | Підвішування СІП 2*25 | м | 430 |  |
|  | Кабель АВВГ 2*2,5 | м | 21 |  |
|  | Затискачпідтримувальний | шт | 9 |  |
|  | Затискачпроколюючий | шт | 33 |  |
|  | Затискачанкерний | шт | 10 |  |
|  | Стрічкабандажна | м | 30 |  |
|  | Скрепа сталева | шт | 30 |  |
|  | КБУ-16-гак універсальний | шт | 17 |  |
|  | Лампа LED Vestrum30W | шт | 6 |  |
|  | Лампа LED Vestrum20W | шт | 8 |  |
|  | СвітильникN21 корпус Е27 | шт | 14 |  |
| 10 | Відновленняобліковоговуличногоосвітленнявід ТП-78 по вулиціДубовий гай | об'єкт | 1 | 13,296 |
|  | Підвішування СІП 2*25 | м | 68 |  |
|  | Стрічкабандажна | м | 6 |  |
|  | Скрепа сталева | шт | 6 |  |
|  | Затискачпроколюючий | шт | 6 |  |
|  | Затискачанкерний | шт | 6 |  |
|  | Лампа LED Vestrum30W | шт | 2 |  |
|  | Кабель АВВГ 2*2,5 | м | 4 |  |
|  | КБУ-16-гак універсальний | шт | 4 |  |
| 11 | Монтаж лініївуличногоосвітлення по вулиціПершотравневійвід ЗТП-17 по ЗТП-51 Л-1,Л-2. | об'єкт | 1 | 95,249 |
|  | Підвішування СІП 2*25 | м | 360 |  |
|  | Стрічкабандажна | м | 42 |  |
|  | Скрепа сталева | м | 42 |  |
|  | Кабель АВВГ 2*2,5 | м | 9 |  |
|  | Кабель АВВГ 2*16 | м | 15 |  |
|  | КБУ-16-гак універсальний | шт | 25 |  |
|  | Затискачпроколюючий | шт | 31 |  |
|  | Затискачанкерний | шт | 15 |  |
|  | Затискачпідтримувальний | шт | 7 |  |
|  | Лампа LED Vestrum30W | шт | 8 |  |
|  | Лампа LED Vestrum20W | шт | 3 |  |
|  | СвітильникN21 корус Е27 | шт | 6 |  |
|  | Опал 100-1-41-00У (d300) | шт | 2 |  |
|  | Підвішування СІП 2*25 | м | 162 |  |
|  | Затискачпідтримувальний | шт | 6 |  |
|  | Затискачпроколюючий | шт | 12 |  |
|  | Затискачанкерний | шт | 11 |  |
|  | Кабель АВВГ 2*2,5 | м | 16 |  |
|  | КБУ-16 гак універсальний | шт | 5 |  |
|  | Лампа LED Vestrum30W | шт | 8 |  |
| 12 | Відновленняобліковоговуличногоосвітленнявід ТП-33 по проспекту Володимирському та вулиціРепіна | об'єкт | 1 | 2,530 |
|  | Підвішування СІП 2*25 | м | 14 |  |
|  | Скрепа сталева | шт | 2 |  |
|  | Затискачпроколюючий | шт | 1 |  |
|  | Затискачанкерний | шт | 2 |  |
|  | КБУ-16 гак універсальний | шт | 1 |  |
|  | СвітильникN21 корпус Е27 | шт | 8 |  |
| 13 | Відновленняобліковоговуличногоосвітленнявід ТП-33 по вулиці ІІ-Плютенці | об'єкт | 1 | 30,653 |
|  | Підвішування СІП 2*25 | м | 291,5 |  |
|  | Стрічкабандажна | м | 24 |  |
|  | Скрепа сталева | шт | 24 |  |
|  | КБУ-16 гак універсальний | шт | 12 |  |
|  | Кабель АВВГ 2*2,5 | м | 22 |  |
|  | СвітильникN21 корпус Е27 | шт | 11 |  |
|  | Лампа LED Vestrum30W | шт | 11 |  |
|  | Затискачанкерний | шт | 8 |  |
|  | Затискачпроколюючий | шт | 14 |  |
|  | Затискачпідтримувальний | шт | 16 |  |
| 14 | Відновленняобліковоговуличногоосвітленнявід ТП-117 по вулиціО.Вишні | об'єкт | 1 | 7,265 |
|  | Провід А-16 | м | 230 |  |
|  | Стрічкабандажна | м | 8 |  |
|  | Скрепа сталева | шт | 8 |  |
|  | Гак КН-18 | шт | 5 |  |
|  | Кабель АВВГ 2*2,5 | м | 5 |  |
|  | Лампа LED Vestrum30W | шт | 3 |  |
| 15 | Відновленняобліковоговуличногоосвітленнявід ТП-7 по проспекту Володимирському | об'єкт | 1 | 8,725 |
|  | Провід А-16 | м | 125 |  |
|  | Лампа LED Vestrum20W | шт | 4 |  |
|  | Кабель АВВГ 2*2,5 | м | 6 |  |
|  | Стрічкабандажна | м | 7 |  |
|  | Скрепа сталева | м | 7 |  |
| 16 | Відновленняобліковоговуличногоосвітленнявід ТП-73 по вулиціН.Карпилівка та Г.Дорошенка | об'єкт | 1 | 37,736 |
|  | Провід А-16 | м | 305 |  |
|  | Кабель АВВГ 2*2,5 | м | 5 |  |
|  | Стрічкабандажна | м | 20 |  |
|  | Скрепа сталева | шт | 20 |  |
|  | Лампа LED Vestrum20W | шт | 3 |  |
| 17 | Встановленняметалевихстійок типу «ЛЕВ», прокладання кабелю в скверіШевченкавід ЗТП-33 | об'єкт | - | - |
| 18 | Встановленнязалізобетонних опор по вул.Прикордонників, 62-Б, замінанеізольованого дроту А-16 на СІП 2*25 | об'єкт | - | - |
| 19 | Відновленняобліковоговуличногоосвітлення на площіЯрмарковійвід магазину «АТБ» до входу в Центральний парк культури та відпочину | об'єкт | - | - |
| 20 | Заміназалізобетонних опор по проспекту Володимирськомувід ЗТП-99 (район УТОС) | об'єкт | - | - |
| 21 | Замінатранспортних та пішохіднихблоків, встановленнясучасногоконтролера світлофорногооб'єкту по проспекту Володимирському (площаЯрмаркова) | об'єкт | - | - |
| 22 | Встановленняоцинкованих опор Н10 на майданіВолодимирськомувід ЗТП-53 | об'єкт | - | - |
| 23 | Заміназалізобетонних опор СВ-10,5 на оцинковані опори Н10 по проспекту Володимирському (відбудинку №3 до будинку №25) | об'єкт | - | - |
| 24 | Встановленняоцинкованих опор Н10 по вул. Я.Мудрого (відОщадбанку до ЗШ №1) | об'єкт | - | - |
| 25 | Відновленняобліковоговуличногоосвітлення по вул. Круглицькійвідбудинку №1 до будинку №45 від КТП-1006 Л-3 | об'єкт | - | - |
| 26 | Встановленнядемонтованихметалевих опор по вул.Старо-Троїцькійвід ЗТП-53 | об'єкт | - | - |
| 27 | Відновленняобліковоговуличногоосвітлення КТП-72 вул. Н.Курченко | об'єкт | 1 | 70,237 |
|  | Підвішування СІП 2*25 | м | 94 |  |
|  | Гак КН-18 | шт | 2 |  |
|  | Зажим натяжний | шт | 6 |  |
|  | Стрічкабандажна | м | 10 |  |
|  | Скрепа | м | 10 |  |
|  | Провід А-25 | м | 2237 |  |
| 28 | Відновленняобліковоговуличногоосвітлення ЗТП-15 вул. Садова (з провулками) | об'єкт | 1 | 110,775 |
|  | Підвішування СІП 1*25 | м | 986 |  |
|  | Підвішування СІП 2*25 | м | 51 |  |
|  | Кабель АВВГ 2*2,5 | м | 16 |  |
|  | Провід А-25 | м | 685 |  |
|  | Зажим проколюючий | шт | 18 |  |
|  | Зажим натяжний | шт | 15 |  |
|  | Гак КН-18 | шт | 22 |  |
|  | Лампа LED Vestrum30W | шт | 1 |  |
|  | Скрепа сталева | шт | 25 |  |
|  | Стрічкабандажна | м | 25 |  |
|  | Лампа LED Vestrum40W | шт | 8 |  |
|  | Ліхтарь НКУ-18 | шт | 9 |  |
|  | Лампа LED Vestrum20W | шт | 1 |  |
| 29 | Заміна модулів світлофорного об'єкту на перехресті вулиці Г.Тютюнника та проспекту Володимирському | об'єкт | 1 | 360,121 |
|  | Кабель КВВГнг 5*1,5 | м | 250 |  |
|  | Кабель КВВГнг 7*1,5 | м | 250 |  |
|  | Канат оцинкованийd=6 | м | 100 |  |
|  | Світлофорний модуль ZIR Classic 1.300/ E | шт | 1 |  |
|  | Світлофорний модуль ZIR Classic 2.200/ | шт | 12 |  |
|  | Світлофорний модуль ZIR Classic 3.200/ | шт | 4 |  |
|  | Світлофорний модуль ZIR 3.300 | шт | 1 |  |
|  | Світлофорний модуль СМЗ-200-01: АСЕА.676657.101 | шт | 8 |  |
|  | Світлофорний модуль СМК-200-01: АСЕА.676657.111 | шт | 4 |  |
|  | Світлофорний модуль СМК-300-01Ф: АСЕА.676657.212 | шт | 4 |  |
|  | Табло ТОИС 1.10-Ж зворотнього відліку часу | шт | 8 |  |
|  | Табло ТОИС 1.10-Ззворотнього відліку часу | шт | 8 |  |
|  | Табло ТОИС 1.10-Т зворотнього відліку часу | шт | 8 |  |
|  | Всього |  |  | 1588,34 |

Міський голова            		   				О.П. Грицаєнко